**ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2014-2361-XI-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 04 de agosto de 2014 | Comercial Mañihuales Ltda. | Comercial Mañihuales Ltda. |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| Instalación Fabril (Producción y procesamiento de productos cárnicos) | 84.715.600-7 |

| **RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN** |
| --- |
| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales | Resolución Exenta SISS N° 3189/2006, aprueba programa de monitoreo de residuos industriales líquidos de comercial Mañihuales Ltda. | El objeto de la inspección fue verificar el estado de la descarga, a modo de resolver la revocación de la RPM N° 3198/2006.La planta se encuentra sin operación desde 2011. En la inspección se constató que no existe descarga de riles. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |