ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Dfz-2014-222-XIV-ne-ia

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 29 de mayo de 2014 | Piscicultura Los Canelos | Inversiones Gramado Ltda. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Reproducción y crianza de peces y mariscos |  | 76.092.410 - 5 |

| RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusión |
| D.S. N°90/2000 MINSEGPRES | Resolución Exenta N° 117/2013, de la Superintendencia del Medio Ambiente: Artículo Sexto. “Los informes o certificados de análisis otorgados por laboratorios autorizados, deberán archivarse ordenada y cronológicamente por un período de tres años, junto con todos los documentos relativos al sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, y deberán ser presentados al fiscalizador, toda vez que éste lo requiera. | Durante la inspección se solicitó los certificados de laboratorio para los controles de los últimos cuatro meses informados en la plataforma SACEI (enero a abril 2014), los cuales fueron entregados durante la visita, para su posterior análisis. El análisis de los antecedentes, señaló que la información entregada (Anexo 1), correspondió sólo a los certificados de los valores informados en la plataforma, y no a los certificados de los análisis expedidos por el laboratorio; por lo que no fue posible acreditar que lo informado en la plataforma, sea fiel a lo determinado por el laboratorio. | No conforme |
| D.S. N°90/2000 MINSEGPRES | El Programa de Monitoreo, según Res. Ex. SISS N° 5083/2012 en su Resuelvo 6.2 establece que “INVERSIONES GRAMADO LTDA. (PISCICULTURA LOS CANELOS) queda sujeto a la prohibición absoluta de realizar actividades tendientes a diluir sus aguas residuales. En este sentido, no podrá mezclar las aguas lluvias que capte en sus instalaciones para fines de dilución, ya sea a través de la mezcla de éstas con las aguas residuales resultantes a la salida del sistema de tratamiento o través de cualquier otro medio.” | Durante la inspección, se constató además, el ingreso de aguas de captación de vertiente directamente a la planta de tratamiento de Riles (Fotografía 1), lo que podría estar induciendo a una dilución de éstos. | No conforme |
| Resolución Exenta N°0133/2009, de COREMA Región de Los Ríos | En considerando 3.5.2.2.b) se establece que “el proyecto contempla abastecerse de agua desde tres vertientes (sin nombres) y desde el estero Pichiralitrán, cuyos derechos se encuentran inscritos a nombre del titular. El proyecto contempla la instalación de filtros y equipos para la desinfección por UV para la etapa de incubación”. | Durante la visita de constató la existencia de dos pozos de captación de aguas subterráneas, siendo uno de ellos utilizados actualmente (Fotografía 2). La captación de agua desde dichos pozos no se encuentra descrita dentro de la Resolución que calificó ambientalmente el proyecto, ni tampoco habría sido presentada a través de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental regional. En cambio, en dicha evaluación, si se contempló la captación, constatada en terreno, de aguas desde el estero Pichiralitrán (Fotografía 3), su restitución al mismo, sin uso; y la captación desde las vertientes (Fotografía 4), en ambos casos no se observa la existencia de caudalímetros que permitan el control del caudal de ingreso. Adicionalmente, se observó la implementación de un sistema de desinfección por radiación UV (Fotografía 5) y filtro rotatorio (Fotografía 6) para las aguas provenientes desde las vertientes hacia la sala de alevinaje. | No conforme |
| Resolución Exenta N°0133/2009, de COREMA Región de Los Ríos | En considerando 3.5.2.2.a) señala que “(…) tendrá un sistema de tratamiento en el efluente final del centro para remover los sólidos producidos (consistente en un decantador y en un filtro rotatorio). El sistema está diseñado para cumplir con el D.S. N° 90/2000, del MINSEGPRES”. Adicionalmente, en considerando 3.5.3. b) relativo a Emisiones, residuos y efluentes del proyecto se establecen los efluentes líquidos de este, de acuerdo a: | Durante la inspección, se constató la implementación de una planta de tratamiento consistente en: - Decantador previo a filtro (Fotografía 7); - Filtro rotatorio (Fotografía 8); - Decantador post-filtro (Fotografía 7). Para, posteriormente, descargar al estero Pichiralitrán (Fotografía 9), observándose un medidor de flujo, y de altura de efluentes, el que informaba un caudal instantáneo de 54,72 L/s (Fotografía 10). En la canaleta de descarga, se procedió a realizar medición de parámetros in situ, utilizando sonda multiparámetro Hanna HI 9829 (Anexo 2), registrándose los siguientes valores: - Salinidad: 0,06 PSU - Temperatura: 10,51°C - Turbidez: 7,3 FNU - Potencial REDOX: 256,2 mV - pH: 6,48 unidades | De la revisión de los antecedentes no se identificó No conformidades |

Otros hechos

- Actualmente, Piscicultura Los Canelos, estaría siendo operada por Mainstream Chile S.A., según lo señalado durante la visita inspectiva y lo constado en la documentación entregada por el titular (Anexo 3). - Resolución Exenta N° 574/2012 de la SMA, considerando 7° indica la obligatoriedad de los titulares de RCA aprobadas, de proporcionar todos los antecedentes de RCA y las modificaciones y aclaraciones de que han sido objeto, directamente a esta Superintendencia. A fecha 24 de octubre de 2014, en la base de datos de esta Superintendencia, se constató que Inversiones Gramado S.A., ha registrado a su titularidad, la RCA que regula la Planta de tratamiento fiscalizada, correspondiente a las Res. Ex. N° 0133/2009 de la COREMA Región de Los Ríos, sin embargo la Resolución Ex. N°6/2014 también asociada al proyecto se encuentra en estado de Edición, lo que debe subsanarse a la brevedad, ya que será tomada en consideración en futuras actividades de fiscalización ambiental.

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ingreso de aguas de Pozo 1 |  |  |
| Fotografía 1. | Fecha: 29-05-2014 |  | Fotografía 2. | Fecha: 29-05-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.070 m | Coordenada Este: 702.150 m | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.207 m | Coordenada Este: 701.881 m |
| Descripción Medio de Prueba: a) Recepción de aguas de pozo, donde sólo el pozo 1 se encontraría activa. b) Caudalímetro pozo 1. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Ingreso de aguas de vertiente directamente a planta de tratamiento (Zona ampliada). |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalización desde estero a acumulación Captación de aguas Dirección curso estero |  |  | Canalización desde estero a acumulación Captación de aguas |  |  |
| Fotografía 3. | Fecha: 29-05-2014 |  | Fotografía 4. | Fecha: 29-05-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.070 m | Coordenada Este: 702.150 m | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.207 m | Coordenada Este: 701.881 m |
| Descripción Medio de Prueba: Captación de aguas desde estero Pichiralitrán |  |  | Descripción Medio de Prueba: Captación de aguas desde vertiente. |  |  |
| Fotografía 5. | Fecha: 29-05-2014 |  | Fotografía 6. | Fecha: 29-05-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.176 m | Coordenada Este: 701.855 m | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.190 m | Coordenada Este: 701.843 m |
| Descripción Medio de Prueba: Sistema de desinfección por radiación UV a aguas captadas desde vertientes, previo a incubación. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Filtro rotatorio para aguas captadas desde vertientes, previo a incubación. |  |  |
| Registros |  |  |  |  |  |
| Fotografía 7. | Fecha: 29-05-2014 |  | Fotografía 8. | Fecha: 29-05-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.183 m | Coordenada Este: 701.811 m | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.550.183 m | Coordenada Este: 701.811 m |
| Descripción Medio de Prueba: Estanque sedimentadores a) previo a paso por filtro, y b) posterior a paso por filtro. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Filtro rotatorio en planta de tratamiento. |  |  |
| Fotografía 9. | Fecha: 29-05-2014 |  | Fotografía 10. | Fecha: 29-05-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.922.013 m | Coordenada Este: 669.788 m | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5.922.013 m | Coordenada Este: 669.788 m |
| Descripción Medio de Prueba: Descarga al estero Pichiralitrán. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Lectura de caudal instantáneo previo a descarga a estero Pichiralitrán. |  |  |