**ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2014-2305-XII-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 03 abril 2014 | Planta Nippon Meat Packers | Nipon Meat Packers INC (Chile) y Cía Ltda. |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| Pesquera (Procesamiento de recurso hidrobiológicos) | 79.846.670 -4 |

| **RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN** |
| --- |
| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Norma que regula los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales | Artículo primero, numeral 6.2 -“El lugar de toma de muestra debe considerar una cámara o dispositivo, de fácil acceso, especialmente habilitada para tal efecto, que no sea afectada por el cuerpo receptor.” | Se inspeccionaron las condiciones de la cámara de muestro, constatándose buenas condiciones. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |
| Resolución D.G.T.M. Y M.M. Ordinario N° 12600/05/580/VRS, que revoca Resolución D.G.T.M. Y. M.M Ord N°12600/05/461 VRS, y estable nuevo programa de programa de monitoreo de autocontrol del efluente de la empresa Nippon Meat Packers INC. Chile y Cía Ltda (ex pesquera y conservera Cabo de Hornos) | 2.- Establécese:Literal c.1) “La toma de muestra se realizará en la cámara ubicada inmediatamente anterior a la boca del emisario, lo que deberá ser de fácil acceso, especialmente habilitada para tal efecto. Y, no pudiendo ser afectada por el cuerpo receptor.” |

|  |
| --- |
| **Otros hechos** |
| - Durante la inspección se procedió a instalar equipo de Control Directo en la cámara de muestreo, monitoreo de 24 horas de duración. El informe de seguimiento, que incluye el análisis de los datos del Control Directo se encuentran en evaluación por parte de la esta Superintendencia.- El exámen de información efectuado detectó las siguientes inconsistencias en la titularidad del proyecto fiscalizado:1. La RCA N° 088/2006 singulariza como titular a Pesquera y Conservera Cabo de Hornos Ltda., Rut 85.692.300-2.
2. En el Sistema de RCA, el titular de la RCA N° 088/2006 ha sido identificado como Pesquera y Conservera Cabo de Hornos Ltda., Rut 85.692.300-2, siendo la última modificación de este el día 12-05-2014.
3. La Resolución que aprueba el programa de monitoreo del efluente Resolución D.G.T.M. Y M.M. Ordinario N° 12600/05/580/VRS, identifica como titular a Nippon Meat Packers INC. Chile y Cía Ltda (ex pesquera y conservera Cabo de Hornos), Rut 79.846.670 -4

El titular no ha informado a esta Superintendencia el cambio de titularidad del proyecto aprobado ambientalmente por la RCA N° 707/2007. Se hace notar que la regularización del cambio de titularidad debe efectuar ante el Servicio de Evaluación Ambiental correspondiente, en caso de no haberse efectuado, y que dicho cambio debe ser informado a esta Superintendencia dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la notificación del acto en que autorice su modificación, en conformidad a lo establecido en el artículo tercero de la Res. Ex N° 574/2012. |