**ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2014-2304-XII-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 03 abril 2014 | Frigorífico Simunovic | Frigorífico Simunovic S.A. |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| Instalación Fabril (Faenadora y Frigorífico) | 91.730.000-3 |

| **RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN** |
| --- |
| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Norma que regula los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales | Artículo primero, numeral 6.2 “El lugar de toma de muestra debe considerar una cámara o dispositivo, de fácil acceso, especialmente habilitada para tal efecto, que no sea afectada por el cuerpo receptor.” | Se verificaron las condiciones de la cámara de muestreo, constatándose ésta en buen estado y protegida por una caseta. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |
| Resolución D.G.T.M. Y M.M. ORD N° 12.600/05/1735/Vrs, Aprueba programa de monitoreo de autocontrol del efluente de la empresa Frigorifico Simunovic S.A. | 2. Establécese:Literal c. 1) La toma de muestra se realizará en la cámara ubicada inmediatamente anterior a la boca de los emisario el que deberá de fácil acceso, especialmente habilitado para tales efectos, y que no sean afectadas por el cuerpo receptor. |

|  |
| --- |
| **Otros hechos** |
| - Durante la inspección se procedió a instalar equipo de Control Directo de 8 horas en la cámara de muestreo. En vista que el acta de inspección no refleja otros antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de la norma de emisión, los resultados del Control Directo realizado serán analizados en conjunto con los resultados del Autocontrol del mes de abril de 2014, en el expediente de Examen de Información de Norma de Emisión correspondiente.- Respecto al cumplimiento de la Resolución N° 574/2012 de la SMA, que instruye a los titulares a proporcionar información asociada a las Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas, y en consideración a la información contenida en la base de datos de los titulares que han reportado el requerimiento de dicha Resolución, la revisión de ésta indicó el cumplimiento del titular Frigorífico Simunovic S.A, de ingresar la información requerida, en lo que respecta a la RCA N° 80/2008. No obstante lo anterior, el titular sólo ha informado y no cargado las pertinencias asociadas al proyecto, y por tanto debe proceder a cargar en el Sistema de RCA, y no en el Sistema de Seguimiento Ambiental, las pertinencias N° 43/2012; N°7/2010; N° 126/2011; N° 62/ 2012; N° 307/2007; 164/2011; y N° 274/2013. |