**ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2014-2478-VII-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto** | **Titular** |
| 06 de agosto de 2014 | Sistema de tratamiento de riles - Comercial Toro y Negroni Ltda. | Comercial Toro y Negroni Ltda. |
| **Tipo de establecimiento** | | **R.U.T.** |
| Instalación Fabril | | 77.817.080-9 |

| **RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| Decreto Supremo N°46/2002 MINSEGPRES, Norma de emisión de residuos líquidos a aguas  Subterráneas. | Artículo primero  "Establécese la siguiente norma de emisión que determina las concentraciones máximas de contaminantes permitidas en los residuos líquidos que son descargados por la fuente emisora, a través del suelo, a las zonas saturadas de los acuíferos, mediante obras destinadas a infiltrarlo.  Resolución Exenta SISS N° 2049/2011 aprueba programa de monitoreo (RPM) | Se constató que los riles generado eran almacenados en estanque y luego dispuesto dentro del predio del titular mediante a sistema de microaspersión.  En vista de lo anterior, el titular se encontraría disponiendo sus riles en conformidad con la RCA N° 131/2012 que regula su proyecto, y por tanto, al no estar de estar infiltrando sus riles no se encuentra obligado a dar cumplimiento al D.S. N° 46/2002 MINSGPRES.  La Resolución Exenta SISS N° 2049/2011 que aprueba el programa de monitoreo del efluente generado por Comercial Toro y Negroni Ltda., fue revocada por la Resolución Exenta SISS N° 5161/2014, por tanto la instalación ya no cuenta con un programa de monitoreo para descargar mediante infiltración. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |
| Resolución Exenta N° 131/2012 Comisión de Evaluación del Maule, que califica ambientalmente favorable el proyecto “sistema de tratamiento para disponer riles al suelo mediante micro aspersores- Comercial Toro y Negroni Ltda”. | Considerando 3.  “El proyecto (.) Consiste en la instalación y operación de un sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos generados por el centro productivo. Los riles una vez tratados serán dispuestos al suelo en 0,8 hectáreas de eucaliptus, que se encuentran en el mismo predio donde se ubica el centro productivo (…)” |

|  |
| --- |
| **Otros hechos** |
| - Respecto al cumplimiento de la Resolución N° 574/2012 de la SMA, que instruye a los titulares a proporcionar información asociada a las Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas, y en consideración a la información contenida en la base de datos de los titulares que han reportado el requerimiento de dicha Resolución, la revisión de ésta indicó el cumplimiento del titular Comercial Toro y Negroni Ltda., de ingresar la información requerida. |