**ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2014-2425-XIII-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 09 de octubre de 2014 | Procesadora Percuero Ltda. | Procesadora Percuero Ltda. |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| Curtiembre | 76.202.000-9 |

| **RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN** |
| --- |
| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales | Artículo primero numeral 2.Establece que será aplicable a “…los residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de aguas marinos y continentales superficiales de la República de Chile...” | La Resolución Exenta SISS N° 3764/2011 que aprobada el programa de monitoreo del efluente generado por Procesadora Percuero Ltda., fue revocada por la Resolución Exenta SISS N° 4242/2014, por tanto la instalación ya no cuenta con un programa de monitoreo para descargar sus riles al estero Chocalán.La inspección ambiental tuvo por finalidad verificar que Procesadora Percuero Ltda., no estuviese descargando sus riles al estero ya mencionado.Durante la inspección se constató que Procesadora Percuero Ltda., almacenaba sus riles en tres cámaras acumuladoras. Según indicó la fiscalizada, en forma periódica eran contratados servicios de limpieza para el retiro de los riles, sin embargo no se tenía a la vista copia de factura del retiro.Se constató que el antiguo sector de descarga al estero Chocalán. Se encontraba sin líquidos, ni signos de descargas recientes.En vista de lo anterior, es posible indicar que el titular no se encuentra descargando sus riles a cuerpos superficiales y por tanto no se encuentra obligado a dar cumplimiento al D.S. N°90/2000. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades.- Titular no está obligado a dar cumplimiento al D.S. N°90/2000 MINSEGPRES.-La acreditación del retiro de riles podrá ser requerida en nuevas fiscalizaciones. |