

**INFORME DE FISCALIZACIÓN**

**PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO**

**EXAMEN DE LA INFORMACIÓN**

**“INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO, EXPEDIENTE SANCIONATORIO ROL N° F-019-2015**

**EMPRESA ELECTRICA DIEGO DE ALMAGRO S.A.**

**EMELDA 1 y 2**

**DFZ-2015-612-III-PC-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

**Tabla de Contenidos**

[1. RESUMEN. 3](#_Toc428442307)

[2. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD 4](#_Toc428442308)

[3. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 5](#_Toc428442309)

[4. EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS 5](#_Toc428442310)

[5. CONCLUSIONES 6](#_Toc428442311)

# RESUMEN.

Las Unidades 1 y 2 de la Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A. se encuentra afecta a un Programa de Cumplimiento, producto del procedimiento sancionatorio Rol N° F-019-2015, instruido por esta Superintendencia bajo Resolución Exenta N°270/2015.

**Resolución Exenta N°270/2015**

Primero. Requiere con carácter de urgente a EMELDA S.A. la información exigida en las Resoluciones Exentas N° 163 de 2014 y N° 33 de 2015, ambas de la Superintendencia para las UGE EMELDA 1 y 2.

**Resolución Exenta N° 163 de 2014**

Segundo. Obligación de remitir información para efectos de la correcta ejecución del D.S. N° 13/2011, del Ministerio del Medio ambiente, la obligación contenida en el artículo 12, según las siguientes instrucciones: calendarización. El informe trimestral deberá reportarse a la Superintendencia del Medio ambiente bajo el siguiente calendario: a) El trimestre Enero a Marzo a más tardar el 30 de Abril. b) El trimestre Abril a Junio, a más tardar el 31 de Julio. c) El trimestre Julio a Septiembre , a más tardar el 31 de Octubre. d) El trimestre Octubre a Diciembre, a más tardar el 31 de Enero. Excepcionalmente, en el caso del primer trimestre del año 2014, se informará el período desde el 23 de diciembre de 2013 hasta el 31 de Marzo de 2014.

**Resolución Exenta N°33 de 2015**

Art. 2, Obligación de remitir información para fuentes reguladas que indica. Para efectos de la correcta ejecución de la circular interpretativa N°3 de 2014, del Ministerio del ambiente, en materia de reporte de información, donde (3) para todos aquellos titulares que no cumplieron con la carga de información en el periodo correspondiente durante el año 2014, deberán dar cumplimiento a este requerimiento ciñéndose a las nuevas definiciones y a los procedimientos de sustitución de datos.

Los objetivos principales del Programa de Cumplimiento establecido por esta Superintendencia son los que se detallan en la tabla N°1 presente a continuación:

**Tabla N°1:**

**Objetivos Específicos Programa de Cumplimiento.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **Requerimiento** |
| Objetivo Especifico N°1 | Cumplir satisfactoriamente con el requerimiento de información contenido en la Resolución Exenta N°270 de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente, en relación al D.S. 13/11 del Ministerio del Medio Ambiente, acerca de la remisión de reportes trimestrales del monitoreo continuo de emisiones de las fuentes emisoras.  **Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción**: No presentar los reportes trimestrales de monitoreo continuo de emisiones, respecto de la Unidad de Generación eléctrica EMELDA 1  **Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringida**s: Resuelvo Primero de la Resolución Exenta N° 270 /2015 de la Superintendencia del Medio ambiente, Resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N°163 de 2014 de la Superintendencia del Medio Ambiente, Numeral 3° del artículo 2° de la Resolución Exenta N°33 de 2015 de la Superintendencia del medio ambiente; Artículo 12 del D.S. 13/11 del Ministerio del Medio Ambiente.  **Efectos Negativos por remediar**: No aplica, por cuanto no se imputan efectos negativos atendida la naturaleza de la infracción imputada por parte de la SMA. |
| Objetivo Especifico N°2 | Cumplir satisfactoriamente con el requerimiento de información contenido en la Resolución Exenta N°270 de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente, en relación al D.S. 13/11 del Ministerio del Medio Ambiente, acerca de la remisión de reportes trimestrales del monitoreo continuo de emisiones de las fuentes emisoras.  **Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción**: No presentar los reportes trimestrales de monitoreo continuo de emisiones, respecto de la Unidad de Generación eléctrica EMELDA 2  **Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringida**s: Resuelvo Primero de la Resolución Exenta N° 270 /2015 de la Superintendencia del Medio ambiente, Resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N°163 de 2014 de la Superintendencia del Medio Ambiente, Numeral 3° del artículo 2° de la Resolución Exenta N°33 de 2015 de la Superintendencia del medio ambiente; Artículo 12 del D.S. 13/11 del Ministerio del Medio Ambiente.  **Efectos Negativos por remediar**: No aplica, por cuanto no se imputan efectos negativos atendida la naturaleza de la infracción imputada por parte de la SMA. |

En atención al Programa de Cumplimiento la Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA el “*Programa de Cumplimiento*” donde se establecen todas las actividades realizadas por la empresa con el objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Del examen de información realizado al documento mencionado anteriormente, no se detectaron No Conformidades que afecten el debido cumplimiento de los objetivos especificados, luego la Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A. cumple con el Programa de Cumplimiento asignado, por lo que este programa debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Unidades EMELDA 1 y 2, Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A. | | |
| **Región:** III Región de Atacama | | **Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Ruta 5 Sur, Km 645, camino a Colonia KM 1, S/N. |
| **Provincia:** Provincia de Chañaral | |
| **Comuna:** Comuna de Diego de Almagro | |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A. | | **RUT o RUN:** 76.004.337-0 |
| **Domicilio Titular:**  Luis Pasteur 5280, Of 401, Vitacura - Santiago | | **Correo electrónico:** [spizarro@ecomar.cl](mailto:spizarro@ecomar.cl) |
| **Teléfono:** (56-2) 2 29643999 |
| **Identificación del Representante Legal:**  Sebastián Edmundo Pizarro de la Piedra | | **RUT o RUN:** 7.015.351-3 |
| **Domicilio Representante Legal:**  Luis Pasteur 5280, Of 401, Vitacura | | **Correo electrónico:** [spizarro@ecomar.cl](mailto:spizarro@ecomar.cl) |
| **Teléfono**: (56-2) 2 29643999 |
| **Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Fase de Operación | | |
| **Tipo de fuente:**  Turbina a Gas Ciclo Abierto | **Combustibles utilizados:**  Petróleo Diésel | |
| **CEMS Instalados:** Método alternativo | | |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos:** |  | **Actividad No Programada:** | **X** |

En caso de corresponder a una actividad **No Programada**, precisar si fue recibida por:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denuncia:** |  | **De Oficio:** |  | **Otros (especificar):** | Programa de Cumplimiento. |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Documento Remitido** | **Fecha entrega** | **Periodo que reporta** |
| 1 | Informe final de Cumplimiento | 16/06/2015 | 23 de Diciembre 2013 al 31 de Diciembre de 2014 y 01 de Enero de 2015 al 31 de Marzo de 2015 |

## Hechos constados y observaciones del “Programa de cumplimiento” de la Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A.

| **N°** | **ACCION / CARGO N°1 y N°2** | **Hechos Constatados y Observaciones** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remitir a la Superintendencia del medio Ambiente, a través del Sistema de información de Centrales Termoeléctricas, reportes trimestrales del monitoreo continuo de emisiones de la Unidad de Generación Eléctrica EMELDA 1 | Se revisa el Sistema de Información de Centrales Termoeléctricas, reportes trimestrales del monitoreo continuo de emisiones de la UGE EMELDA 1, constatándose que se encuentran cargados el 100% de los reportes trimestrales del año 2014 y del primer trimestre del año 2015. |
| 2 | Remitir a la Superintendencia del medio Ambiente, a través del Sistema de información de Centrales Termoeléctricas, reportes trimestrales del monitoreo continuo de emisiones de la Unidad de Generación Eléctrica EMELDA 2 | Se revisa el Sistema de Información de Centrales Termoeléctricas, reportes trimestrales del monitoreo continuo de emisiones de la UGE EMELDA 2, constatándose que se encuentran cargados el 100% de los reportes trimestrales del año 2014 y del primer trimestre del año 2015. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “*Programa de Cumplimiento*” de la Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas al Programa de Cumplimiento establecido bajo el expediente sancionatorio ROL F N° 019-2015 instruido por esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 1, de 22 de Junio de 2015, fundados en la emisión de dos informes de fiscalización ambiental efectuados el año 2015.

Del examen de los antecedentes proporcionados, permite establecer la integridad en el cumplimiento de los objetivos especificados, permitiendo verificar lo siguiente:

* La Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A. remitió a través del Sistema de Información de Centrales Termoeléctricas los cuatro reportes trimestrales del monitoreo continuo de emisiones de las Unidades EMELDA 1 y 2, correspondientes al año 2014 y del primer trimestre del año 2015, en los plazos y modos establecidos.