**MINUTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Instalación** | **Titular** |
| 08-06-2015 | PLANTA DE PINTURAS CERESITA | CERESITA S.A. |
| **Tipo de Unidad Fiscalizable.** | | **R.U.T.** |
| INSTALACIONES FABRILES VARIAS | | 91666000-6 |

| **MINUTA A LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN AMBIENTAL** | | |
| --- | --- | --- |
| **Observaciones** | **N° de expediente** | **Expediente Programa de Cumplimiento** |
| La actividad de fiscalización consistió en verificar la implementación de medidas provisionales establecidas mediante Resolución Exenta N° 552 de fecha 17-09-2014, en la actividad se constató que sistema de tratamiento se encuentra deshabilitado, al respecto, se constató la existencia de estanque de 4 m3 de capacidad, el que acumula los residuos líquidos generados, los que son retirados posteriormente por empresa Bravo Energy. | DFZ-2015-221-XIII-PC-IA | F-061-2014 |

