## INFO MEDICIÓN DE RUIDO FUENTE
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Nombre o razón social |  | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Oviedo Ltda.
RUT |  | 89.327.000-0
Dirección |  | Av. Los Flamencos 380
Comuna |  | Punta Arenas
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) |  | Zona G3, según Plan Regulador Vigente comuna de Punta Arenas
Datum |  | WGS 84 |  | Huso |  | 19S
Coordenada Norte |  | 4111665 |  | Coordenada Este |  | 373979
CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Actividad Productiva
Actividad Comercial
Actividad Esparcimiento
Actividad de Servicio
Infraestructura Transporte
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Energética
Faena Constructiva
Otro (Especificar)
INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN
Identificación sonómetro
Marca | Cirrus |  | Modelo | CR:162B |  | N° serie | G066131
Fecha de emisión Certificado de Calibración |  |  |  | 2014-11-06
Número de Certificado de Calibración |  |  |  | SON20140028
Identificación calibrador
Marca | Cirrus |  | Modelo | CR514 |  | N° serie | 64889
Fecha de emisión Certificado de Calibración |  |  |  | 2014-11-07
Número de Certificado de Calibración |  |  |  | CAL20140026
Ponderación en frecuencia |  | dBA |  |  | Ponderación temporal |  | Lenta
Verificación de Calibración en Terreno
Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente para ambos instrumentos.
Industrial
Restaurant
Discoteca
Religioso
Terminal
Planta de Tratamiento
Generadora
Construcción
Agrícola
Taller Mecánico
Recinto Deportivo
Salud
Taller de Transporte
Relleno Sanitario
Distribución Eléctrica
Demolición
Extracción
Local Comercial
Cultura
Comunitario
Estación Intermedia
Instalación de Distribución
Comunicaciones
Reparación
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Si
No

## INFO MEDICIÓN DE RUIDO RECEPTOR
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR
Receptor N° | 1
Calle | Av. Los Flamencos
Número | Parcela C4
Comuna | Punta Arenas
Datum | WGS 84 |  | Huso | 19S
Coordenada Norte | 4111586 |  | Coordenada Este | 373990
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) | Zona G3, según Plan Regulador Vigente comuna de Punta Arenas
N° de Certificado de Informaciones Previas*
Zonificación DS N° 38/11 MMA
*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Fecha medición | 2016-01-29
Hora inicio medición | 15:22
Hora término medición | 15:50
Periodo de medición
Lugar de medición
Descripción del lugar de medición | Interior de casa habitación
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)
Identificación ruido de fondo | Tráfico vehicular por Av. Los Flamencos. Este ruido no afecta la medición
Temperatura [°C] |  | Humedad [%] |  | Velocidad de viento [m/s]
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA) | Andy Morrison Bencich
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) | Superintendencia del Medio Ambiente
Nota: • Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado. • Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición. • Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.
Ventana Abierta
Ventana Cerrada
7:00 a 21:00 h
21:00 a 7:00 h
Medición Interna
Medición Externa
I
II
III
IV
Rural

## GEORREFERENCIACIÓN
FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
Origen de la imagen Satelital |  |  | SIT-NEPAssist SMA
Escala de la imagen Satelital |  |  | 1:4,514
LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA
Datum |  | WGS 84 |  | Huso |  | 19S
Fuentes |  |  |  | Receptores
Símbolo | Nombre | Coordenadas |  | Símbolo | Nombre | Coordenadas
| Fuente | N | 4111665 |  | Receptor N°1 | N | 4111586
|  | E | 373979 |  |  | E | 373990
|  | N |  |  |  | N
|  | E |  |  |  | E
|  | N |  |  |  | N
|  | E |  |  |  | E
|  | N |  |  |  | N
|  | E |  |  |  | E
Se podrán adjuntar fotografías, considerando como máximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medición.
Croquis
Imagen Satelital

## MEDICIÓN NIVELES DE RUIDO
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO
REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA
Identificación Receptor N° |  |  | 1
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 34.9 |  | 29.9 |  | 42.8
Punto 1 | 36 |  | 31.5 |  | 45.9
| 35.7 |  | 33.7 |  | 52.2
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 35.5 |  | 32.6 |  | 40.5
Punto 2 | 35.8 |  | 33.7 |  | 39
| 36.4 |  | 33.4 |  | 46.4
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 40.9 |  | 34 |  | 54.5
Punto 3 | 36.3 |  | 32.1 |  | 39.3
| 35 |  | 32.7 |  | 38.7
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la medición
Fecha: |  |  |  | Hora:
| 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30'
NPSeq
Observaciones:
No existe otra fuente emisora de ruidos en el sector. De acuerdo a lo constatado en terreno, el ruido de fondo no
afecta la medición.
Medición Interna (tres puntos)
Medición externa (un punto)
Si
No

## EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
Información del Receptor
|  |  |  | Mayor |  | Identificación del Receptor N° |  |  | 1
| NPSeq | 34.9 |  | 37.8
| NPSmáx | 42.8 | 37.8 |  |  | Indicar Condiciones
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Medición |  |  | Interior
Punto 1 | NPSeq | 36 |  | 40.9 |  | Ventana |  |  | Cerrada
| NPSmáx | 45.9 | 40.9 |  |  | Modelación ISO 9613
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | No
| NPSeq | 35.7 |  | 47.2
| NPSmáx | 52.2 | 47.2
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | 35.5 |  | 35.5
| NPSmáx | 40.5 | 35.5
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor | Promedio(*) |  | Suma
Punto 2 | NPSeq | 35.8 |  | 35.8 | 40 |  | 50 |  |  |  | 50
| NPSmáx | 39 | 34
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | 36.4 |  | 41.4 |  |  | 10 |  |  |  | 0
| NPSmáx | 46.4 | 41.4 |  |  | Corrección ventana |  |  |  | Corrección Ruido de fondo
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | 40.9 |  | 49.5
| NPSmáx | 54.5 | 49.5 | [5 empty] | 40
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  |  |  |  | Diferencia
Punto 3 | NPSeq | 36.3 |  | 36.3
| NPSmáx | 39.3 | 34.3
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Corrección ventana
| NPSeq | 35 |  | 35 |  |  | 10
| NPSmáx | 38.7 | 33.7
NPSmáx - 5
|  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a números enteros
Diferencia Corrección
10 o más 0 dB(A)
6 a 9 1 dB(A)
4 a 5 - 2 dB(A)
3 - 3 dB(A)
< 3 Med. Nula
Lugar Corrección
Exterior 0 dB(A)
Interior
V. Abierta + 5 dB(A)
V. Cerrada + 10dB(A)
Promedio + Corrección ventana
Suma + Corrección Ruido de Fondo
NPC
RUIDO DE FONDO

## RESUMEN EVALUACIÓN
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
TABLA DE EVALUACIÓN
Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo [dBA] | Zona DS N°38 | Periodo (Diurno/Nocturno) | Límite [dBA] | Estado (Supera/No Supera)
1 | 50 | 10 | III | Diurno | 65 | No Supera
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
OBSERVACIONES
La fuente emisora corresponde a una central de distribución de productos alimenticios, la cual se encontraba al momento de la medición en funcionamiento esporádico; esto quiere decir, con movimiento fluctuante de camiones que ingresaban y salían desde el recinto, efectuándose además faenas de descarga de mercadería utilizando grúas horquilla. Las condiciones meteorológicas correspondían a un día despejado, sin lluvia, escaso viento y sin perturbación de ruido de fondo.
Uso de suelos permitidos en Zona G3: Vivienda, equipamiento, almacenamiento y actividades agropecuarias inofensivas.
ANEXOS
N° | Descripción
1 | Certificados de Calibración de Sonómetro y Calibrador.
2 | Ordenanza Plan Regulador Comunal de Punta Arenas. Texto actualizado marzo de 2009.
RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)
Fecha del reporte
Nombre Representante Legal
Firma Representante Legal

## variables (hidden)
Seleccione | Seleccione | Seleccione | Zonas | Periodo
Interior | Abierta | Si | Seleccione | Seleccione
Exterior | Cerrada | No | Zona I | Diurno
| No Aplica |  | Zona II | Nocturno
Zona III
Zona IV
Zona Rural
Zonas
Seleccione | Diurno | Nocturno
I | 55 | 45
II | 60 | 45
III | 65 | 50
IV | 70 | 70
Rural | 20 | 20