INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

COLEGIO GRACE COLLEGE

DFZ-2016-764-XIII-PC-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | María Isabel Mallea A. |  |
| Revisado | María Isabel Mallea A. |  |
| Elaborado | Evelyn Fuentes D. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	6

5.	CONCLUSIONES.	9

6.	ANEXOS.	12

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de examen de información realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al proyecto “Colegio Grace College”, del titular Sociedad Educacional Peniel S.A., en el marco de su Programa de Cumplimiento.

El objetivo general del Programa de Cumplimiento consiste en materializar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas en la Resolución Exenta N° 4/ROL N° D-034-2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente (Anexo 1), tendientes a cumplir satisfactoriamente con las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N° 38/2011 que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 146, de 1997, MINSEGPRES”, del Ministerio del Medio Ambiente.

El objetivo específico del programa consiste en Cumplir con un máximo de 50 dB (A) de Presión Sonora Corregidos (NPC) medidos en la vivienda vecina.

Entre los hechos constatados que representan hallazgos se encuentran: a) No reportar todos los informes con las medidas correspondientes a las obras implementadas para mitigar el ruido y las mediciones de ruido comprometidas, como parte de los medios de verificación del PDC; b) No dar respuesta a un requerimiento de información realizado por la SMA (Resolución Exenta N° 483/2016).

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Colegio Grace College |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. Santa Marta de Huechuraba N° 7353 |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Huechuraba |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Sociedad Educacional Peniel S.A. | RUT o RUN: 76.096.868-4 |
| Domicilio titular: Av. Santa Marta de Huechuraba N° 7353 | Correo electrónico: ----------------------- |
|  | Teléfono: 29638460 |
| Identificación del representante legal: Roberto Eleuterio Alvarez Gallardo | RUT o RUN: 10.064.019-8 |
| Domicilio representante legal: Av. Santa Marta de Huechuraba N° 7353 | Correo electrónico: --------------------- |
|  | Teléfono: 29638460 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |

## Descripción del Programa de Cumplimiento

Consiste en dar cumplimiento al plan de acciones y metas establecidas en el programa de cumplimiento aprobado mediante la Resolución Exenta N° 4/ROL N° D-034-2015, de fecha 17 de noviembre de 2015. El objetivo general del programa corresponde a: Cumplir con los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos (NPC) en dB (A), para la Zona III, establecidos en el artículo séptimo, titulo IV del D.S. N° 38/2011 del MMA (Anexo 2).

Fase en que se encuentra la actividad: Operación

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | Decreto Supremo | 38 | 2011 | Ministerio del Medio Ambiente | Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 146, de 1997, MINSEGPRES | Sin comentarios | SI |
| 2 | Resolución Exenta | 4/ ROL D-034-2015 | 2015 | Superintendencia del Medio Ambiente | Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Procedimiento Administrativo Sancionatorio ROL D-034-2015 | Sin comentarios | SI |
| 3 | Resolución Exenta | 483 | 2016 | Superintendencia del Medio Ambiente | Requerimiento de información de fecha 27 de mayo de 2016, que indica e instruye la forma y el modo de presentación de los antecedentes solicitados al titular Sociedad Educacional Peniel S.A. | Sin comentarios | SI |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

## Descripción de la medida asociada a PDC

| Objetivo Específico: Cumplir con un máximo de 50 dB (A) de Presión Sonora Corregido (NPC) medidos en la vivienda vecina. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Resultado (s) | Acción | Plazo de ejecución | Metas | Medios de Verificación |  | Estado de la Verificación |
|  |  |  |  |  | Reporte periódico | Reporte Final |  |
| 1 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. De esa manera se cumplirá con el D.S. N° 38 manteniendo los niveles de ruido dentro los límites establecidos en él. | Implementar obras de aislamiento acústico en la sala de maquinas de la piscina consistente en la instalación de paneles acústicos aislantes. La empresa Silentium realizó obras de insonorización de sala de maquinas de la piscina. Se acompaña como anexo oferta técnico- económico y reporte de mediciones con resultados favorables. Posteriormente se insonorizaron las bombas externas. Se adjunta como anexo fotográfico y correo explicativo. | Ya ejecutado. | Obras de aislamiento acústico en sala de máquinas de la piscina implementadas. | No aplica | Informe que incluya los antecedentes de la implementación de las obras, remitido 5 días hábiles después de la ejecución completa del PDC. (máximo el 31-12-2015). | Los antecedentes de la implementación de las obras no fueron reportados a la SMA, ya habiendo transcurrido los 5 días hábiles del plazo máximo posible para la ejecución completa del PDC. |
| 2 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. | Medición de los niveles permisibles de presión sonora corregidos (NPC) en dB (A) medidos en la vivienda vecina. Medición que se deberá efectuar según procedimiento y método D.S. N°38. | 5 días hábiles desde que sea aprobado el programa de cumplimiento. (24-11-2015) | Realizar medición de presión sonora corregidos (NPC) medidos en la vivienda vecina, cumpliendo con un máximo de 50 dB (A) | No aplica | Informe que incluya la medición de presión sonora corregidos (NPC) medidos en la vivienda vecina, remitido 5 días hábiles después de la ejecución completa del PDC. (máximo el 31-12-2015). | La medición de NPC no fue reportado a la SMA, ya habiendo transcurrido los 5 días hábiles del plazo máximo posible para la ejecución completa del PDC. |
| 3 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. | Implementar nuevas obras de aislamiento acústico en la sala de máquinas de la piscina. | 15 días hábiles desde constatada la superación al D.S. N° 38/2011, en virtud de la medición de niveles de Presión Sonora contemplada como acción B. (máximo el 16-12-2015) | Obras de aislamiento acústico en sala de máquinas de la piscina implementados. | Reporte en que se especifique las nuevas medidas a implementar, el que deberá ser presentado en un plazo de 5 días hábiles desde constatada la superación al D.S. N° 38/2011, en virtud de la medición de Niveles de Presión Sonora, contemplada como acción B. (máximo el 01-12-2015). | Informe que incluya los antecedentes de la implementación de las obras, remitido 5 días hábiles después de la ejecución completa del PDC. (máximo el 31-12-2015). | La implementación de esta medida está condicionada a que sólo en caso de existir una superación del límite establecido por el D.S. N° 38/2011, el titular debe entregar en un reporte, las especificaciones de las nuevas medidas (plazo hasta el 01-12-2015) y en un informe, indicar la implementación de las nuevas obras (plazo máximo hasta el 31-12-2015). Sin embargo, no hay antecedentes de si el Titular presentó superación del límite establecido por el D.S. N° 38/2011, ya que no reportó las mediciones de ruido, como establece la medida N° 2. |
| 4 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. | Medición de los niveles permisibles de presión sonora corregidos (Npc) en dB (A) medidos en la vivienda vecina. | 5 días hábiles de implementadas las nuevas acciones de insonorización del PDC, establecidas en la acción C. (máximo el 23-12-2015) | Realizar medición de presión sonora corregidos (NPC) medidos en la vivienda vecina, cumpliendo con un máximo de 50 dB (A) | No aplica. | Informe que incluya la medición de presión sonora corregidos (NPC) medidos en la vivienda vecina, remitido 5 días hábiles después de la ejecución completa del PDC. | La implementación de esta medida está condicionada a que sólo en caso de existir una superación del límite establecido por el D.S. N° 38/2011, el titular debe implementar nuevas obras y por consiguiente, nuevas mediciones de ruido (plazo máximo hasta el 31-12-2015). Sin embargo, no hay antecedentes de si el Titular presentó superación del límite establecido por el D.S. N° 38/2011, ya que no reportó las mediciones de ruido, como establece la medida N° 2. |

## Requerimiento de información

| Hecho Constatado: N° 1 | Estación N°: -- |
| --- | --- |
| Exigencia Resolución Exenta N° 483/2016, Requerimiento de información SEGUNDO: SOCIEDAD EDUCACIONAL PENIEL S.A., deberá remitir a esta Superintendencia un reporte final que de cuenta del cumplimiento de las acciones propuestas en el Programa de Cumplimiento, debiendo acompañar: 1. Respecto de la acción N°1, un informe que incluya los antecedentes de la implementación de las obras de aislamiento acústico en la sala de máquinas de la piscina ya ejecutadas, con registro fotográfico. 2. Respecto de la acción N°2, un informe que incluya la medición de presión sonora corregidos (Npc) medidos en la vivienda vecina, después de la ejecución completa del Programa de Cumplimiento. 3. Respecto de la acción N°3, un informe que incluya los antecedentes de la implementación de nuevas obras de aislamiento acústico en la sala de máquinas de la piscina, con registro fotográfico. 4. Respecto de la acción N°4, un informe que incluya la medición de presión sonora corregidos (Npc) medidos en la vivienda vecina, luego de implementadas las nuevas obras de aislamiento acústico. […]. CUARTO: PLAZO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. La información requerida deberá ser remitida directamente a esta Superintendencia, dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde la notificación por carta certificada del presente Requerimiento e Instrucción. |  |
| Revisión de la información: El Titular no dio respuesta al requerimiento de información realizado por la SMA a través de la Resolución Exenta N° 483 (Anexo 3), de fecha 27 de mayo de 2016, respecto a los cuatro puntos, para lo cual se otorgó un plazo de 10 días hábiles contado desde la noticación. Dicha resolución fue notificada con fecha 02 de junio de 2016 (Anexo 4). |  |

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que los principales hallazgos detectados se presentan a continuación:

| N° de medida | Resultado | Acción | Estado | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. | Implementar obras de aislamiento acústico en la sala de maquinas de la piscina consistente en la instalación de paneles acústicos aislantes. La empresa Silentium realizó obras de insonorización de sala de maquinas de la piscina. Se acompaña como anexo oferta técnico- económico y reporte de mediciones con resultados favorables. Posteriormente se insonorizaron las bombas externas. Se adjunta como anexo fotográfico y correo explicativo. | No ejecutado | No es posible verificar el cumplimiento de la medida, ya que el Titular no remitió los antecedentes respecto de la implementación de las obras. |
| 2 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. | Medición de los niveles permisibles de presión sonora corregidos (NPC) en dB (A) medidos en la vivienda vecina. Medición que se deberá efectuar según procedimiento y método D.S. N°38. | No ejecutado | No es posible verificar el cumplimiento de la medida debido a que el Titular no remitió los resultados de la medición de NPC realizado en la vivienda vecina. |
| 3 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. | Implementar nuevas obras de aislamiento acústico en la sala de máquinas de la piscina. | No ejecutado | No es posible verificar el cumplimiento de la medida debido a que el Titular no remitió los antecedentes respecto de la implementación de las nuevas obras. |
| 4 | Reducción en al menos 9 dB A en los ruidos medidos en la vivienda vecina generados por los equipos asociados al funcionamiento de la piscina temperada del colegio. | Medición de los niveles permisibles de presión sonora corregidos (Npc) en dB (A) medidos en la vivienda vecina. | No ejecutado | No es posible verificar el cumplimiento de la medida debido a que el Titular no remitió los resultados de la medición de NPC realizado en la vivienda vecina. |

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requerimiento de información | Resolución Exenta N° 483/2016 Requerimiento de información SEGUNDO: SOCIEDAD EDUCACIONAL PENIEL S.A., deberá remitir a esta Superintendencia un reporte final que de cuenta del cumplimiento de las acciones propuestas en el Programa de Cumplimiento, debiendo acompañar: 1. Respecto de la acción N°1, un informe que incluya los antecedentes de la implementación de las obras de aislamiento acústico en la sala de máquinas de la piscina ya ejecutadas, con registro fotográfico. 2. Respecto de la acción N°2, un informe que incluya la medición de presión sonora corregidos (Npc) medidos en la vivienda vecina, después de la ejecución completa del Programa de Cumplimiento. 3. Respecto de la acción N°3, un informe que incluya los antecedentes de la implementación de nuevas obras de aislamiento acústico en la sala de máquinas de la piscina, con registro fotográfico. 4. Respecto de la acción N°4, un informe que incluya la medición de presión sonora corregidos (Npc) medidos en la vivienda vecina, luego de implementadas las nuevas obras de aislamiento acústico. […]. CUARTO: PLAZO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. La información requerida deberá ser remitida directamente a esta Superintendencia, dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde la notificación por carta certificada del presente Requerimiento e Instrucción. | El Titular no dio respuesta al requerimiento de información realizado por la SMA a través de la Resolución Exenta N° 483, de fecha 27 de mayo de 2016, respecto a los cuatro puntos, para lo cual se otorgó un plazo de 10 días hábiles contado desde la noticación. Dicha resolución fue notificada con fecha 02 de junio de 2016. |

Del total de las medidas del PDC, se puede indicar que no es posible verificar el desarrollo de estas debido a que el Titular no entregó los medios de verificación, ni dio respuesta al requerimiento de información realizado por la SMA (Resolución Exenta N° 483/2016).

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N° 4/ROL N° D-034-2015 que aprueba programa de cumplimiento. |
| 2 | Carta del titular de fecha 2 de noviembre de 2015, con Programa de Cumplimiento refundido. |
| 3 | Resolución Exenta N° 483/2016 de la SMA, requerimiento de información. |
| 4 | Comprobante de notificación de la Resolución Exenta N°483/16. |