## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4891-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 88.006.900-4
RAZÓN SOCIAL |  |  | ENGIE ENERGÍA Chile S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Axel Leveque
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 4
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoelectrica Tocopilla
DIRECCIÓN |  |  | Avda. Leonardo Guzmán 0780
CÓDIGO VU |  |  | 5441787
COMUNA |  |  | Tocopilla
REGIÓN |  |  | II Region de Antofagasta
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | UTM-N7556083 y UTM-E 374756
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Axel Leveque
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 324.77
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 8
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 8
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Norma de Emision | D.S.13 | 11
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina a Vapor + Caldera de Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | U12
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000025-K
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDA.
MODELO |  |  | MITSUBISHI/1147
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1983
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla de Carbon Bituminoso y Subbituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 306.81
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtros de Manga
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Redecam
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador seco de cal hidratada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Robuschi
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina a Vapor + Caldera de Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | U13
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000024-1
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDA.
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1985
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla de Carbon Bituminoso y Subbituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 295.51
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtros de Manga
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Redecam
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador seco de cal hidratada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Robuschi
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Turbina a Vapor + Caldera de Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | U14
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000023-3
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDA.
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla de Carbon Bituminoso y Subbituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 434.33
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtros de Manga
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Redecam
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador seco de cal hidratada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Robuschi
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Turbina a Vapor + Caldera de Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | U15
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000022-5
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDA.
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1989
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla de Carbon Bituminoso y Subbituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 403.29
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtros de Manga
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Redecam
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador seco de cal hidratada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Robuschi
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO |  |  | Turbina a Vapor + Caldera de Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | U16
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000021-7
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | CMI
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1989
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 542.52
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene
FUENTE |  |  | N° 6
TIPO |  |  | Turbina a Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | TG1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000028M014
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Hitachi GE
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1974
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo /gas natual
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 101.44
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene
FUENTE |  |  | N° 7
TIPO |  |  | Turbina a Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | TG2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000029M012
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Hitachi GE
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1976
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo /gas natual
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 102.43
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene
FUENTE |  |  | N° 8
TIPO |  |  | Turbina a Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | TG3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000030M016
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Hitachi GE
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1990
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo /gas natual
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 120.9
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no tiene

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4891-II-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
U12 | GE000025-K | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U13 | GE000024-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U14 | GE000023-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U15 | GE000022-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U16 | GE000021-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG1 | GE000028M014 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG2 | GE000029M012 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG3 | GE000030M016 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
U12 y U13
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 296 | 296 | 296 | 296 | 296
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1137 | 1137 | 1137 | 1243 | 1137
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2015-12-31 | 2016-12-12
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-17 | 2016-05-16
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzer | 270SF | - | Extractivo | Sobre 120°C
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzer | SCD65240PV10S | 36923 | Condensación | -
ANALIZADOR | MP | DURAG | D-R 290-150 MK | 1206669 | Transmisión de luz | 0 - 100% (OP) 0 - 200 (mg/m³)
| SO2 | Fuji Electrics | ZRE | A2K6719T | NDIR | 0 - 280 ppm
| NOX |  |  |  |  | 0 - 300 ppm
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 030813-000- 1066-UMCR | Transductor de presión diferencial | 1,5 - 274,3 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | no indica | no indica | no indica | no indica | no indica
SISTEMA DAHS |  | RED LION Controls | CSMSTRSX 05092 | - | - | -
U14 y U15
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-05-08 | 2016-04-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | validado | validado | validado | validado | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzer | 270SF | 36871 | Extractivo | Sobre 120°C
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzer | SCD65240PV10S | 35786 | Condensación | -
ANALIZADOR | MP | DURAG | D-R 290-150 MK | 1206667 | Transmisión de luz | 0 - 100% (OP) 0 - 200 (mg/m³)
| SO2 | Fuji Electrics | ZRE | A2K6718T | NDIR | 0 - 280 ppm
| NOX |  |  |  |  | 0 - 300 ppm
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 030813-000- 1067-UMCR | Transductor de presión diferencial | 1,5 - 274,3 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | no indica | no indica | no indica | no indica | no indica
SISTEMA DAHS |  | RED LION Controls | CSMSTRSX 43094 | - | - | -
U16
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 1491 | N/A | 1491 | 1491 | 1491
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2013-12-20 | N/A | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 471 | N/A | 471 | 471 | 471
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2015-12-28 | N/A | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-28
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2015-11-26 | N/A | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-05
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | pendiente | N/A | pendiente | pendiente | pendiente
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | EC M | - | Extractivo | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | EC M | 12063989 | Filtración y enfriamiento por bomba de calor | -
ANALIZADOR | MP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SO2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| NOX | Sick Mahiak | MCS 100E DC | 101 | NDIR | 0 – 30 ppm
| FLUJO | KURZ | FBT – 454PFTB16 - HT | FD70374A | Termal - másico | 0 – 30 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | no indica | no indica | no indica | no indica | no indica
SISTEMA DAHS |  | Red Lion | CSMSTRS | 29BC5 | - | -
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I33: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I56: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
TG1 TG2 y TG3
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP AP 42 | Flujo Apendice F
METODO APROBADO | LME | LME | LME
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496
FECHA VALIDACION INICIAL | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | validado | validado | validado | validado | validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible
Note on E16: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO