## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4896-III-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76550580-1
RAZÓN SOCIAL |  |  | CENTRAL CARDONES S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Cerro El Plomo 5630, of. 404, Las Condes, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | PETER MICHAEL HATTON BUNSTER
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | CENTRAL CARDONES
DIRECCIÓN |  |  | Panamericana Norte ruta 5 KM 790
CÓDIGO VU |  |  | 245656
COMUNA |  |  | Copiapo
REGIÓN |  |  | 2
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 363138 m E; 6958748 m N
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | HUMBERTO ELIECER PALACIOS RECABARREN
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 439
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° UGES |  |  | 1
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 179 | 2007 | 3
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | TG1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PC001834-6
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Siemens
MODELO |  |  | SGT5-2000E
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2007
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2008
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo n° 2 (diesel)
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | N/A
POTENCIA MWt |  |  | 422,0296 MW
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 147,891 MW
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4896-III-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
TG1 | PC001834-6 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
TG1
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | LME | LME | ME | AP42 | Metodología de largo plazo
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | RES. 369 | RES. 369 | RES. 369 | RES. 369
FECHA VALIDACION INICIAL | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel
OBSERVACIONES | Se utilizaran las tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la tabla LM-2 expresado en (lb/MMBtu) del punto 75.19, 40 CFR 75 | Se utilizaran las tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la tabla LM-1 expresado en (lb/MMBtu) del punto 75.19, 40 CFR 75 | Se utilizaran las tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la tabla LM-3 expresado en (lb/MMBtu) del punto 75.19, 40 CFR 75 | Tabla 3.1-2a del documento "Compilación de factores de emisión aéreos -AP42" Capitulo 3 Stationary Internal Combustion Sources. Punto 3.1 Stationary Gas Turbines. (4.3 E-03 lb/mmBtu) | Mediante un tubo pitot y termocupla, junto a transmisores de presión diferencial y temperatura presentes en el acutal CEMS de la central Cardones.
* Planilla por fuente y combustible
Note on E16: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO