## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4874-V-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 87.756.500-9
RAZÓN SOCIAL |  |  | ENAP REFINERIAS S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av. Borgoño 25777, Concón
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Marc Llambías B.
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 2
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | ENAP Refinerías Aconcagua (ERA)
DIRECCIÓN |  |  | Av. Borgoño 25777, Concón
CÓDIGO VU |  |  | 6760
COMUNA |  |  | Concón
REGIÓN |  |  | 5
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 6353898m S , 265924m E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Marc Llambías B.
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 363.3
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 5
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 6
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Plan de Prevención y Descontaminación para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví | RES. Ex. N°0361 | 2016 | 5
RCA | 42 | 2007 | 5
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | TURBINA
NOMBRE FUENTE |  |  | Turbina de gas J-236
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PC003440-1
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | PENSKE POWER SYSTEMS
MODELO |  |  | PPS/A570A2
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1982
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1982
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Kerojet
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 18
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 4.4
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera B-210
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000649-5
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Babcock Wilcox
MODELO |  |  | D
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1973
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1973
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla Gas Natural y Fuel Gas
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 84.6
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 80
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera B-220
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000650-9
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Foster Wheeler
MODELO |  |  | H-3452
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1982
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1982
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla Gas Natural y Fuel Gas
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 60.1
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 68
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera B-230
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000651-7
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Ishikawjima-Harima In. Co.
MODELO |  |  | 5411-203
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1992
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1992
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla Gas Natural y Fuel Gas
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 66.7
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 80
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera B-240
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001036-0
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Rentech Boiler System Inc
MODELO |  |  | D
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2008
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2008
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla Gas Natural y Fuel Gas
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 70.5
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 88
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 6
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera U-751
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000652-5
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Mitsubishi Heavy Industries Ltda
MODELO |  |  | H-620
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1974
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1974
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla Gas Natural y Fuel Gas
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 63.4
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 68
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Alternativa
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Turbina de gas J-236 | PC003440-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 | propio | 11 | 11 | N/A
Caldera B-210 | IN000649-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 (multip. por la razon PCS) | propio | 11 (contribución de comb) | 11 (multip. por la razon PCS) | N/A
Caldera B-220 | IN000650-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 (multip. por la razon PCS) | propio | 11 (contribución de comb) | 11 (multip. por la razon PCS) | N/A
Caldera B-230 | IN000651-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 (multip. por la razon PCS) | propio | 11 (contribución de comb) | 11 (multip. por la razon PCS) | N/A
Caldera B-240 | IN001036-0 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 (multip. por la razon PCS) | propio | 11 (contribución de comb) | 11 (multip. por la razon PCS) | N/A
Caldera U-751 | IN000652-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 (multip. por la razon PCS) | propio | 11 (contribución de comb) | 11 (multip. por la razon PCS) | N/A

## ALT. 11
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 11
0
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | N/I
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | N/I
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
| Marca | N/I
| Modelo | N/I
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | N/I
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | 45053
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | 42800
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | 810
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS | -
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 3 AP-42 Tabla 3.1.1 | Capítulo 3 AP-42 Tabla 3.1-2a. Balance de materia. | - | Capítulo 3 AP-42 Tabla 3.1-2a.
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8,8x10e-1 lb/MBTU | Balance de materia en base a contenido de 0,3 % máximo de azufre en el combustible | - | 1,2x10e-2 lb/MBTU
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 71.500 kg/TJ | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
Caldera B-210
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Cromatógrafo marca EMERSON modelo Rosemount Daniel 500
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
| Marca | Foxboro
| Modelo | IDP50-T22B21F
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
OTRO TIPO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System de Refinería y registros de compras y entregas de gas natural con GasValpo y AGA
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS | -
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.1 | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2. Balance de materia. | - | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2.
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 280 lb/10e6 scf sin quemadores bajo NOx 140 lb/10e6 scf con quemadores bajo NOx | Balance de materia en base a contenido de H2S en el combustible | - | 7,6 lb/10e6 scf
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 56.100 kg/TJ para fracción gas natural 57.600 kg/TJ para fracción fuel gas | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - |  | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - |  | -
NOTA: PARA MP Y Nox USARÁN SOLO FACTOR DE EMISIÓN DE GN, PERO CORREGIRAN POR PODER CALORÍFICO DE LA MEZCLA Y USARÁN NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MEZCLA
Caldera B-220
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Cromatógrafo marca EMERSON modelo Rosemount Daniel 500
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
| Marca | Foxboro
| Modelo | IDP50-T22B21F
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
OTRO TIPO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System de Refinería y registros de compras y entregas de gas natural con GasValpo y AGA
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS | -
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.1 | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2. Balance de materia. | - | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2.
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 280 lb/10e6 scf sin quemadores bajo NOx 140 lb/10e6 scf con quemadores bajo NOx | Balance de materia en base a contenido de H2S en el combustible | - | 7,6 lb/10e6 scf
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 56.100 kg/TJ para fracción gas natural 57.600 kg/TJ para fracción fuel gas | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NOTA: PARA MP Y Nox USARÁN SOLO FACTOR DE EMISIÓN DE GN, PERO CORREGIRAN POR PODER CALORÍFICO DE LA MEZCLA Y USARÁN NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MEZCLA
Caldera B-230
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Cromatógrafo marca EMERSON modelo Rosemount Daniel 500
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
| Marca | Foxboro
| Modelo | IDP50-T22B21F
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
OTRO TIPO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System de Refinería y registros de compras y entregas de gas natural con GasValpo y AGA
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS | -
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.1 | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2. Balance de materia. | - | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2.
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 280 lb/10e6 scf sin quemadores bajo NOx 140 lb/10e6 scf con quemadores bajo NOx | Balance de materia en base a contenido de H2S en el combustible | - | 7,6 lb/10e6 scf
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 56.100 kg/TJ para fracción gas natural 57.600 kg/TJ para fracción fuel gas | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NOTA: PARA MP Y Nox USARÁN SOLO FACTOR DE EMISIÓN DE GN, PERO CORREGIRAN POR PODER CALORÍFICO DE LA MEZCLA Y USARÁN NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MEZCLA
Caldera B-240
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Cromatógrafo marca EMERSON modelo Rosemount Daniel 500
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
| Marca | Foxboro
| Modelo | IDP50-T22B21F
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
OTRO TIPO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System de Refinería y registros de compras y entregas de gas natural con GasValpo y AGA
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS | -
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.1 | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2. Balance de materia. | - | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2.
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 280 lb/10e6 scf sin quemadores bajo NOx 140 lb/10e6 scf con quemadores bajo NOx | Balance de materia en base a contenido de H2S en el combustible | - | 7,6 lb/10e6 scf
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 56.100 kg/TJ para fracción gas natural 57.600 kg/TJ para fracción fuel gas | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NOTA: PARA MP Y Nox USARÁN SOLO FACTOR DE EMISIÓN DE GN, PERO CORREGIRAN POR PODER CALORÍFICO DE LA MEZCLA Y USARÁN NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MEZCLA
Caldera U-751
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Cromatógrafo marca EMERSON modelo Rosemount Daniel 500
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
| Marca | Foxboro
| Modelo | IDP50-T22B21F
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
OTRO TIPO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System de Refinería y registros de compras y entregas de gas natural con GasValpo y AGA
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | Variable según proporción gas natural/fuel gas de refinería y según composición fuel gas
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.1 | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2. Balance de materia. | - | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2.
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 280 lb/10e6 scf sin quemadores bajo NOx 140 lb/10e6 scf con quemadores bajo NOx | Balance de materia en base a contenido de H2S en el combusible | - | 7,6 lb/10e6 scf
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 56.100 kg/TJ para fracción gas natural 57.600 kg/TJ para fracción fuel gas | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NOTA: PARA MP Y Nox USARÁN SOLO FACTOR DE EMISIÓN DE GN, PERO CORREGIRAN POR PODER CALORÍFICO DE LA MEZCLA Y USARÁN NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA MEZCLA