## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4906-V-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76.008.306-2
RAZÓN SOCIAL |  |  | EMPRESA ELÉCTRICA CAMPICHE S.A.
DIRECCIÓN |  |  | ROSARIO NORTE 532 PISO 19 LAS CONDES
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | OSVALDO LEDEZMA AYARZA
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Ventanas 4
DIRECCIÓN |  |  | Camino Costero S/N
CÓDIGO VU |  |  | 4917485
COMUNA |  |  | Puchancaví
REGIÓN |  |  | 5
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 6373888-N 267486-E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | OSVALDO LEDEZMA AYARZA
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 895
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° UGES |  |  | 1
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 275 | 2010 | 5
NORMA DE EMISIÓN | 13 | 2011 | 5
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | UGE
NOMBRE FUENTE |  |  | Ventanas 4
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | na
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Ansaldo Energía
MODELO |  |  | RH-TCDF 42
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2013
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Carbón bituminoso/ Sub-Bituminoso
POTENCIA MWt |  |  | 895
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtros de mangas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | STX
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | SDA-FGD
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | STX
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Quemadores Low-Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | DOOSAN

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4906-V-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Ventanas 4 | na | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
Ventanas 4
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | SP2000HC | 23647/2071565
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | E-CL | 16010117/2071565-4 | Extracción de humedad
ANALIZADOR | MP | SICK | DUSTHUNTER SB100 | 13258502 | Dispersión de luz hacia atrás | 0-100 SL
| SO2 | SICK | MALHAK | 714069 | NDIR | 0 - 300 ppm
| CO2 | SICK | MALHAK | 714070 | NDIR | 0 - 20%
| NOX | SICK | MALHAK | 714069 | NDIR | 0 - 600 ppm
| FLUJO | SICK | FLOWSICK 100PR | 13268609 | Ultrasonido | 0-60 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | M&C | CG-2-M | 2220/2071565 | Reducción catalitica
SISTEMA DAHS |  |  | SADMA
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones