## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4964-V-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96505760-9
RAZÓN SOCIAL |  |  | Colbun S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av. Apoquindo 4775, piso 11, Las condes
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Thomas Christoph Keller L.
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Termoelectrica Nehuenco S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Ruta 64, km 4, Lo Venecia
CÓDIGO VU |  |  | 28770
COMUNA |  |  | Quillota
REGIÓN |  |  | 5
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 6353334 E 282802
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Thomas Christoph Keller
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1521.3
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 3
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 4
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 3 | 1997 | 5
RCA | 34 | 2002 | 5
RCA | 164 | 2001 | 5
RCA | 104 | 2004 | 5
RCA | 18 | 2006 | 5
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | UGE
NOMBRE FUENTE |  |  | Nehuenco I
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSVQ238-SSVQ239-SSVQ240
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Siemens
MODELO |  |  | V94.3A
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1997
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1999
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo Disel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 664.1
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Siemens
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no utiliza
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no utiliza
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | UGE
NOMBRE FUENTE |  |  | Nehuenco II
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSVQ016-2-SSVQ061-2-SSVQ063-2
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | General Electric
MODELO |  |  | 9FA
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2002
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2003
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo Disel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 572
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Inyeccion de agua desmineralizada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GENERAL ELECT RIC
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no utiliza
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no utiliza
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | UGE
NOMBRE FUENTE |  |  | Nehuenco III
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | no lo entrega
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/A
MARCA |  |  | General Electric
MODELO |  |  | 9B
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2001
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2003
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo Disel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no aplica
POTENCIA MWt |  |  | 282.5
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GENERAL ELECT RIC
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Unidad I
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSVQ238-SSVQ239-SSVQ240
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/A
MARCA |  |  | -
MODELO |  |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | -
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Disel
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Gas natural
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 2.7
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4964-V-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Nehuenco I |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 4 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Nehuenco II |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 4 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Nehuenco III |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Unidad I |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
Nehuenco I
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 562-238 |  | 562-238 | 633 | 633-875
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-09-26 |  | 2014-09-26 | 2014-10-28 | 2014-10-28
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 238 |  | 238 |  | 875
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-23 | 2016-08-26
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | validado |  | validado | validado | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | SP-2000-H | 20185/2035949
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | EC/L | 110400421
ANALIZADOR | MP | SICK | Dusthunther SP 100 | 13228370 | Dispercion de Luz | 0-2,1 mg/m3N
SO2
| NOX | ABB | AO2000 | 33594202 | NDIR/Paramagnetico | 0-125 ppm
| FLUJO | Durag | D-FL-100 | 1112244 | Presion Diferencial | 0-3000000 M3n/h
CONVERTIDOR NO2/NO |  | M&C | CG-2 | 20185/2035949
SISTEMA DAHS |  | PLC Siemens | S7-300 | no lo entrega
Nehuenco II
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 472 |  | 472 | 659 | 472
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016 |  | 2016 | 2014 | 2016
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 472 |  | 472 | 659 | 472
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-05-26 |  | 2016-05-26 | 2014-11-13 | 2016-05-26
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | validado |  | validado | validado | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | 740-UHT-MP
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Buhler | PKE 52 | 1.9998e+17
ANALIZADOR | MP | Sick Maihak | Dusthunter C200 | 13178516 | Dispersion de Luz | 0-10 mg/m3N
SO2
| NOX | ABB | AO2000 | 3-359421-2 | NDIR/Paramagnetico | 0-125 ppm
| FLUJO | Sick Maihak | 100H Ultrasonic Flow | 12488532 | Ultrasonico | 0-40 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | M&C | CG-2 | 1822/2035949
SISTEMA DAHS |  | PLC Siemens | S7-300 | no lo entrega
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I36: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
Nehuenco III
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | LME | LME | LME | LME | Especificar
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | 331 | 331 | 331 | 331 | 331
FECHA VALIDACION INICIAL | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | validado | validado | validado | validado | validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Gas Natural/Petroleo Diesel | Gas Natural/Petroleo Diesel | Gas Natural/Petroleo Diesel | Gas Natural/Petroleo Diesel | Gas Natural/Petroleo Diesel
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible
Note on E16: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO

## ALT. 3
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 3
Nehuenco I
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | M&C
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | M&C
ANALIZADOR SO2 | Thermo
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-5 ppm
SISTEMA DAHS | PLC Siemens
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Gas Natural
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petroleo
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | <5ppm
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | <5ppm
Nehuenco II
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | M&C
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Buhler
ANALIZADOR SO2 | Thermo
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-5 ppm
SISTEMA DAHS | PLC Siemens
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Gas Natural
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petroleo
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | <5ppm
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | <5ppm
Note on E20: Autor: SI NO ESTÁ EN LA PROPUESTA, SOLICITAR AL TITULAR
Note on E36: Autor: SI NO ESTÁ EN LA PROPUESTA, SOLICITAR AL TITULAR

## ALT. 4
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 4
Nehuenco I
ANTEDECENTES GENERALES
POTENCIA TERMICA DE LA TURBINA (>50 Y <150 MWt) |  | 664.1
HORAS DE OPERACIÓN DEL ULTIMO AÑO CALENDARIO (< 876 HORAS)
DESCRIPCION DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS/BIOMASA/OTROS) |  | Gas
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS/BIOMASA/OTROS) |  | Petroleo
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | MP
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  |  |  | 633
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  |  |  | 2014-10-28
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  |  |  | 2016-08-26
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  |  |  | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | SP-2000-H | 20185/2035949
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | EC/L | 110400421
ANALIZADOR | MP | SICK | Dusthunther SP 100 | 13228370 | Dispercion de Luz | 0-2,1 mg/m3N
SO2
NOX
CONVERTIDOR NO2/NO |  | M&C | CG-2 | 20185/2035949
SISTEMA DAHS |  | PLC Siemens | S7-300 | no lo entrega
Nehuenco II
ANTEDECENTES GENERALES
POTENCIA TERMICA DE LA TURBINA (>50 Y <150 MWt) |  | 572
HORAS DE OPERACIÓN DEL ULTIMO AÑO CALENDARIO (< 876 HORAS)
DESCRIPCION DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS/BIOMASA/OTROS) |  | Gas
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS/BIOMASA/OTROS) |  | Petroleo
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | MP
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  |  |  | 659
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  |  |  | 2014
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  |  |  | 659
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  |  |  | 2014-11-13
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  |  |  | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | 740-UHT-MP
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Buhler | PKE 52 | 1.9998e+17
ANALIZADOR | MP | Sick Maihak | Dusthunter C200 | 13178516 | Dispersion de Luz | 0-10 mg/m3N
SO2
NOX
CONVERTIDOR NO2/NO |  | M&C | CG-2 | 1822/2035949
SISTEMA DAHS |  | PLC Siemens | S7-300 | no lo entrega
Note on B8: Autor: ESTA ALTERNATIVA SÓLO SE UTILIZA SI USAN CEMS

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Unidad I
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Variacion de conbustible y horas de funcionamiento
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Cuenta con aforos y totalizador de consumo para medir el petroleo y consumo nominal para el gas
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | no aplica
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | no aplica
|  | Marca | no aplica
|  | Modelo | no aplica
|  | N° de serie | no aplica
|  | Frecuencia de mantenimiento | no aplica
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Bitacora de operación para registrar horas de funcionamiento
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Bitacora de operación para registrar horas de funcionamiento
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200501
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | FILTRO DE MANGAS |  | n/a
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*KEROS | 0.0042*PET2 | 3.12*KEROS | 0.00029*PET2
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 95
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Note on C12: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.