## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-2016-4911-VI-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96505760-9
RAZÓN SOCIAL |  |  | Colbun S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av. Apoquindo 4775, piso 11, Las condes
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Thomas Christoph Keller L.
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 4
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoelectrica Candelaria
DIRECCIÓN |  |  | Camino vecinal aledaño a la ribera norte del estero
CÓDIGO VU |  |  | 6888
COMUNA |  |  | San Francisco de Mostazal
REGIÓN |  |  | 6
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 6233250 E 353250
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Ignacio Alfredo Cruz
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 893.7
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 3 | 1997 | 6
RCA | 37 | 2003 | 6
RCA | 121 | 2001 | 6
RCA | 355 | 2005 | 6
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | TG-1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH007478-4
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | General Electric
MODELO |  |  | MS9001E
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2004
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2005
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no aplica
POTENCIA MWt |  |  | 441.6
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no aplica
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | TG-2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH007479-2
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | General Electric
MODELO |  |  | MS9001E
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2004
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2005
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no aplica
POTENCIA MWt |  |  | 452.1
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no aplica
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-2016-4911-VI-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
TG-1 | 0 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG-2 | 0 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
TG-1
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 140-194-994 | Exento | 140-194-994 | 194-994 | 140-194-994
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-03-13 |  | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 2014-03-13
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 994 | Exento | 994 | 994 | 994
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-05-25 |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-26
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | Validado |  | Validado | Validado | Validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analysers | 270SF | 20754/2041543
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analysers | SCD | 13060062/2041543-5
ANALIZADOR | MP | Sick Maihak | Dusthunter SF-100 | 14268487/14408404 | Dispercion de luz | 0 - 30 SL
SO2
| NOX | Thermo | 42C-HL | 3-350168-3 | Quimioluminiscencia | 0 - 120 mg/m3
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 011713-000-1059-UMCR | Presion Diferencial | 0 - 1700000 m3N/h
CONVERTIDOR NO2/NO |  | Thermo | 42C-HL | 3-350168-3
SISTEMA DAHS |  | Ambilogger | S/M | KV265084BA
TG-2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 614-995 | Exento | 614-995 | 614-995 | 614-995
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-07-22 |  | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-22
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 994 | Exento | 994 | 994 | 994/
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | Validado |  | Validado | Validado | Validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analysers | 270SF | 31931
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analysers | SCD | 213324
ANALIZADOR | MP | Sick Maihak | Dusthunter SF-100 | 14268488/14408403 | Dispercion de luz | 0 - 30 SL
SO2
| NOX | Thermo | 42C-HL | 4331093701 | Quimioluminiscencia | 0 - 120 mg/m3
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 011713-000-1060-UMCR | Presion Diferencial | 0 - 1700000 m3N/h
CONVERTIDOR NO2/NO |  | Thermo | 42C-HL | 4331093701
SISTEMA DAHS |  | Ambilogger | S/M | KV245079BA
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I33: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 3
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 3
TG-1
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Universal Analysers
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Universal Analysers
ANALIZADOR SO2 | Thermo
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0 - 5 ppm
SISTEMA DAHS | Ambilogger
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Gas
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petroleo
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO
TG-2
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Universal Analysers
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Universal Analysers
ANALIZADOR SO2 | Thermo
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0 - 5 ppm
SISTEMA DAHS | Ambilogger
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Gas
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petroleo
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | -
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | -
Note on E20: Autor: SI NO ESTÁ EN LA PROPUESTA, SOLICITAR AL TITULAR