## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4856-VIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 91.081.000-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | Enel Generación Chile S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Santa Rosa N°76, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 6
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Térmica Bocamina, unidades I y II.
DIRECCIÓN |  |  | Pedro Aguirre Cerda #1013, Lo Rojas.
CÓDIGO VU |  |  | 5441923
COMUNA |  |  | Coronel
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 5901018; E 662976
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 478
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 2
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 206 | 2007 | 8
RCA | 59 | 2009 | 8
RCA | 17 | 2010 | 8
RCA | 128 | 2015 | 8
Resolución Exenta | 370 | 2016 | 8
DS | 13 | 2011 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera Acuotubular
NOMBRE FUENTE |  |  | UNIDAD 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSCONC -09
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Franco Tossi
MODELO |  |  | Sin Informacion
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1968
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1970
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Carbón bituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 128
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 363
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | No adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtro mangas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Alstom Brasil Ltda.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | SDA Spray Dryer Absorver/lime
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera Acuotubular
NOMBRE FUENTE |  |  | UNIDAD 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSCONC - 184
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | SES TLMACE
MODELO |  |  | 270T 772
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2008
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2012
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Carbón bituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 350
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 1215
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | No adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtro mangas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Slavex
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Idreco

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4856-VIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
UNIDAD 1 | SSCONC -09 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
UNIDAD 2 | SSCONC - 184 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
UNIDAD 1
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 276 | 222 | 222 | 276 | 615
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-06-10 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-06-10 | 2014-10-20
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-01-17 | 2016-01-17 | 2016-01-17 | 2016-01-17 | 2016-01-17
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | - | -
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO
OBSERVACIONES |  | - | - | - | - | -
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | ABB | PF-2 | 23078-0-0282221 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | ABB | SCC-K | 23212-130210 | - | -
ANALIZADOR | MP | Durag | DR-820F | 1220755 | Transmisión / Adsorción de luz | 0-200 mg/m3
| SO2 | ABB | AO2000 | 3.358161.4 | NDIR/Paramagnético | 0-800 ppm
| NOX | ABB | AO2000 | 3.358161.4 | NDIR/Paramagnético | 0-1000 ppm
| FLUJO | Durag | D-FL200 | 116728 | Ultrasónico | 0 a 1300 km3/h
CONVERTIDOR NO2/NO |  | - | - | - | - | -
SISTEMA DAHS |  | ABB | - | - | - | -
UNIDAD 2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO)
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | ABB | PF-2 | 23028-0-2B22210111 | Calefaccionada con filtro de salida | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | ABB | SCC-K | 40140037 | - | -
ANALIZADOR | MP | Durag | DR-290 | 1244643 | Transmisión / Adsorción de luz | 0-200 mg/m3
| SO2 | ABB | A02000/Magnos 206 | 3.360536.8/3.360534.8 | NDIR/Paramagnético | 0-800 ppm
| NOX | ABB | A02000/Magnos 206 | 3.360536.8/3.360534.8 | NDIR/Paramagnético | 0-1000 ppm
| FLUJO | Durag | D-FL200 | 1237221 | Ultrasónico | 0 a 1805 km3/h
CONVERTIDOR NO2/NO |  | - | - | - | - | -
SISTEMA DAHS |  | ABB | - | - | - | -
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I35: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones