## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4892-VII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  | 2016-12-12 | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  | 96731890-6 | 85145500-0
RAZÓN SOCIAL |  | Cartulinas CMPC S.A. | Energías Industriales S.A.
DIRECCIÓN |  | Agustinas #1343 santiago | Av. Juan de la Fuente N°734, Lampa
REPRESENTANTE LEGAL |  | Francisco García-Huidobro Morande | Alejandro Ossa Crossley
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  | 1 | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  | Cartulinas CMPC S.A. Planta Maule | Planta Cartulinas CMPC, Energías
DIRECCIÓN |  | Ruta L-25 N° 28500 | Ruta L-25 N° 28500
CÓDIGO VU |  | 2886 | 6940
COMUNA |  | Yerbas Buenas | Yerbas Buenas
REGIÓN |  | 7 | 7
COORDENADAS UTM WGS84 |  | N 6056621 - E 265004 | N 6056439 - E 266008
REPRESENTANTE LEGAL |  | Francisco García Huidobro Morande | Alejandro Ossa Crossley
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  | 82.18 | 129.74
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 2 | 4
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 0 | 0
N° UGES |  | 0 | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  | 2 | 4
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Cartulinas CMPC S.A.
RCA | 585 | 1995 | 7
RCA | 83 | 2003 | 7
RCA | 116 | 2004 | 7
RCA | 368 | 2006 | 7
RCA | 87 | 2011 | 7
Energías Industriales S.A.
RCA | 96 | 2001 | 7
RCA | 60 | 2006 | 7
RCA | 143 | 2013 | 7
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000419M01-0
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | B&W Mexicana de CV
MODELO |  |  | FM 106/88
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1997
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1997
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 41.09
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 50
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000420M01-4
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | B&W Mexicana de CV
MODELO |  |  | FM 106/89
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1997
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1997
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 41.09
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 50
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
EXAMEN DE INFORMACIÓN
Cartulinas CMPC S.A. ENERGÍAS
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN0001047-6
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | H. Briones
MODELO |  |  | Compo
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1986
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2001
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa Forestal no Tratada
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 38.16
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 30
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | H. Briones
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | H. Briones
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Precipitador electroestático 2 cuerpos
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Merrick HFT
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000411-5
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | H. Briones
MODELO |  |  | Compo
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1986
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2001
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa Forestal no Tratada
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 38.16
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 30
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | H. Briones
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | H. Briones
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Precipitador electroestático 2 cuerpos
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Merrick HFT
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000412-3
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | Calderas Chile Ltda.
MODELO |  |  | Compo
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1986
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2001
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa Forestal no Tratada
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 26.71
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 21
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Calderas Chile Ltda.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Calderas Chile Ltda.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Precipitador electroestático 2 cuerpos
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Merrick HFT
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 4
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN00413-1
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | Calderas Chile Ltda.
MODELO |  |  | Compo
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2006
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2006
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa Forestal no Tratada
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 26.71
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 21
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  |  | RCA 96/2001 RCA 60/2006 RCA 143/2013
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Calderas Chile Ltda.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Ciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Calderas Chile Ltda.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Precipitador electroestático 2 cuerpos
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Merrick HFT
Note on E111: Autor: ton vapor/h
Note on E148: Autor: ton vapor/h
Note on E198: Autor: titular afirma 30ton/hr informe técnico solo 16 ton/hr
Note on E291: Autor: ton/h
Note on E338: Autor: ton/h

## Anternativa
#NAME?
EXAMEN DE INFORMACIÓN
Cartulinas CMPC S.A. Planta Maule
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera 1 | IN000419M01-0 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 8 | 10 | 8 | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 2 | IN000420M01-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 8 | 10 | 8 | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Cartulinas CMPC S.A. ENERGÍAS
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera 1 | IN0001047-6 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 8 | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 2 | IN000411-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 8 | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 3 | IN000412-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 8 | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 4 | IN00413-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 8 | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT. 8
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 8 | [11 empty] | Ducto común
CARTULINAS CMPC S.A. - Fuente 1 : Caldera 1 |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Energías Industriales S.A. - Caldera 1 |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | contaminante | Cálculo emisiones | Metodología
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs. | X |  |  |  | FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs. |  |  |  |  | MP | emisión anual [ton/año] = (Concentración promedio [mg/m3N] * Caudal Gases Promedio [mg/m3N] * Horas funcionamiento [horas/año]) / 1 * 109 [ton/mg] | Para obtener la emisión anual en mg/año, se deben sumar todos los "mg/h" que fueron obtenidos durante las horas de operación. La emisión anual debe ser transformada a unidades de toneladas/alo. Lo anterior, sin considerar las horas en que la fuente emisora se encontró detenida.
| 2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs. | [5 empty] | 2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs. |  |  |  |  | SO2 | emisión anual [ton/año] = ( 0,00004 [kg SO2/kg biomasa] * Flujo biomasa [kg biomasa/año]) / 1000 | La emisión anual se obtiene del factor de emisión especifico (kg contaminante/kg comb) multiplicado por el consumo de combustible (kg comb / año)
| ≥ 5840 hrs. | [5 empty] | ≥ 5840 hrs. | X |  |  |  | NOx | emisión anual [ton/año] = (0,00075 [kg Nox/kg PET6] * Flujo PET6 [kg PET6/año]) / 1000 | La emisión anual se obtiene del factor de emisión especifico (kg contaminante/kg comb) multiplicado por el consumo de combustible (kg comb / año)
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  | n/a |  | 1 | N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  |  |  | 3 | CO2 | EP | EP
| N° Medición(es) |  | 1 |  | n/a |  | N° Medición(es) |  |  |  | n/a
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC
| Turbina (Diseño) | [5 empty] | Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) |  | RCA 83/2003 - RCA 368/2006 |  | RCA 83/2003 - RCA 368/2006 | MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) |  |  |  | RCA 96/2001 - RCA 60/2006 - RCA 143/2013
| Cantidad |  | 1 |  | 1 |  | Cantidad |  |  |  | 1
| Frecuencia |  | anual |  | anual |  | Frecuencia |  |  |  | anual
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | X |  |  |  | CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | [5 empty] | Común | X
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | no posee horómetro, especifica adquisición para año 2017 |  |  |  | ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Específico de generación de vapor
| Marca | [5 empty] | Marca
| Modelo | [5 empty] | Modelo
| N° de Serie | [5 empty] | N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | x |  |  |  | RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | x
| Producción de Vapor | [5 empty] | Producción de Vapor
| Potencia | [5 empty] | Potencia
En caso de ser ducto comun, método para efectuar mediciones. | [5 empty] | En caso de ser ducto comun, método para efectuar mediciones.
CARTULINAS CMPC S.A. - Fuente 2 : Caldera 2 |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Energías Industriales S.A. - Caldera 2 |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs. |  |  |  |  | FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
| 2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs. | [5 empty] | 2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | X |  |  |  |  | ≥ 5840 hrs. | X
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  | n/a |  | 3 | N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  |  |  | 3
| N° Medición(es) |  | 3 |  | n/a |  | N° Medición(es) |  |  |  | n/a
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC
| Turbina (Diseño) | [5 empty] | Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) |  | RCA 83/2003 - RCA 368/2006 |  | RCA 83/2003 - RCA 368/2006 | MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) |  |  |  | RCA 96/2001 - RCA 60/2006 - RCA 143/2013
| Cantidad |  | 1 |  | 1 |  | Cantidad |  |  |  | 1
| Frecuencia |  | anual |  | anual |  | Frecuencia |  |  |  | anual
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | X |  |  |  | CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | [5 empty] | Común | X
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | no posee horómetro, especifica adquisición para año 2017 |  |  |  | ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Específico de generación de vapor
| Marca | [5 empty] | Marca
| Modelo | [5 empty] | Modelo
| N° de Serie | [5 empty] | N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | x |  |  |  | RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | x
| Producción de Vapor | [5 empty] | Producción de Vapor
| Potencia | [5 empty] | Potencia
[6 empty] | Energías Industriales S.A. - Caldera 3 |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
[6 empty] | FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
[7 empty] | ≥ 5840 hrs. | X
[6 empty] | N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  |  |  | 3
[7 empty] | N° Medición(es) |  |  |  | n/a
[6 empty] | ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC
Turbina (Diseño)
[6 empty] | MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) |  |  |  | RCA 96/2001 - RCA 60/2006 - RCA 143/2013
[7 empty] | Cantidad |  |  |  | 1
[7 empty] | Frecuencia |  |  |  | anual
[6 empty] | CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
[7 empty] | Común | X
[6 empty] | ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Específico de generación de vapor
Marca
Modelo
N° de Serie
[6 empty] | RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | x
Producción de Vapor
Potencia
[6 empty] | Energías Industriales S.A. - Caldera 4 |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
[6 empty] | FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
[7 empty] | ≥ 5840 hrs. | X
[6 empty] | N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  |  |  | 3
[7 empty] | N° Medición(es) |  |  |  | n/a
[6 empty] | ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC
Turbina (Diseño)
[6 empty] | MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) |  |  |  | RCA 96/2001 - RCA 60/2006 - RCA 143/2013
[7 empty] | Cantidad |  |  |  | 1
[7 empty] | Frecuencia |  |  |  | anual
[6 empty] | CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
[7 empty] | Común | X
[6 empty] | ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Específico de generación de vapor
Marca
Modelo
N° de Serie
[6 empty] | RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | x
Producción de Vapor
Potencia
Note on F13: Autor: incluir valor de plena carga
Note on F37: Autor: incluir valor de plena carga
Note on O13: Autor: incluir valor de plena carga
Note on O37: Autor: incluir valor de plena carga
Note on O60: Autor: incluir valor de plena carga
Note on O83: Autor: incluir valor de plena carga

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
| Cartulinas CMPC S.A. | [6 empty] | Energías Industriales S.A.
| Caldera 1 | [6 empty] | Caldera 1
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible | [5 empty] | TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Generación de vapor
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | 1 combustible | [5 empty] | FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | 1 combustible
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | s/i |  |  |  |  | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | s/i
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis | [5 empty] | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis
|  | Marca | Rosemount Micro Motion | [5 empty] | Marca | Rosemount Micro Motion
|  | Modelo | RTF9739D4SU | [5 empty] | Modelo | RTF9739D4SU
|  | N° de serie | s/i | [5 empty] | N° de serie | s/i
|  | Frecuencia de mantenimiento | anual | [5 empty] | Frecuencia de mantenimiento | anual
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro tipo coriolis, registros | [5 empty] | RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Factores de producción de vapor, registros
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | no especifica nombre del sistema (los titulares que tengan instalado y en funcionamiento sistemas informáticos automáticos …) | [5 empty] | SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Sistema de control operacional DCS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401 | [5 empty] | CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | [6 empty] | EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP |  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 |  | 3.09*PET6 |  | FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | EP
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A |  | #N/A |  | % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA) | [6 empty] | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO | [6 empty] | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO | [6 empty] | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO | [6 empty] | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR | [6 empty] | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO | [6 empty] | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO | [6 empty] | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER | [6 empty] | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO | [6 empty] | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS | [6 empty] | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR | [6 empty] | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO | [6 empty] | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA | [6 empty] | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER) | [6 empty] | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI | [6 empty] | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON | [6 empty] | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO | [6 empty] | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | [6 empty] | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE | [6 empty] | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES | [6 empty] | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION | [6 empty] | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA | [6 empty] | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON | [6 empty] | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
| Caldera 2 | [6 empty] | Caldera 2
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible | [5 empty] | TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Generación de vapor
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | 1 combustible | [5 empty] | FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | 1 combustible
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | s/i |  |  |  |  | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | s/i
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis | [5 empty] | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis
|  | Marca | Rosemount Micro Motion | [5 empty] | Marca | Rosemount Micro Motion
|  | Modelo | RTF9739D4SU | [5 empty] | Modelo | RTF9739D4SU
|  | N° de serie | s/i | [5 empty] | N° de serie | s/i
|  | Frecuencia de mantenimiento | anual | [5 empty] | Frecuencia de mantenimiento | anual
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro tipo coriolis, registros | [5 empty] | RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Factores de producción de vapor, registros
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | no especifica nombre del sistema (los titulares que tengan instalado y en funcionamiento sistemas informáticos automáticos …) | [5 empty] | SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Sistema de control operacional DCS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401 | [5 empty] | CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | [6 empty] | EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP |  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 |  | 3.09*PET6 |  | FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | EP
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A |  | #N/A |  | % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A
Caldera 3
[8 empty] | TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Generación de vapor
[8 empty] | FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | 1 combustible
[8 empty] | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | s/i
[9 empty] | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis
[9 empty] | Marca | Rosemount Micro Motion
[9 empty] | Modelo | RTF9739D4SU
[9 empty] | N° de serie | s/i
[9 empty] | Frecuencia de mantenimiento | anual
[8 empty] | RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Factores de producción de vapor, registros
[8 empty] | SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Sistema de control operacional DCS
[8 empty] | CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
[8 empty] | EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
[11 empty] | NOx | SO2 | CO2 | MP
[8 empty] | FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | EP
[8 empty] | % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A
Caldera 4
[8 empty] | TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Generación de vapor
[8 empty] | FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | 1 combustible
[8 empty] | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | s/i
[9 empty] | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis
[9 empty] | Marca | Rosemount Micro Motion
[9 empty] | Modelo | RTF9739D4SU
[9 empty] | N° de serie | s/i
[9 empty] | Frecuencia de mantenimiento | anual
[8 empty] | RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Factores de producción de vapor, registros
[8 empty] | SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Sistema de control operacional DCS
[8 empty] | CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
[8 empty] | EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
[11 empty] | NOx | SO2 | CO2 | MP
[8 empty] | FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | EP
[8 empty] | % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A
CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
CICLON HUMEDO
CICLON SECO
CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
CONDENSADOR
DECANTADOR HUMEDO
DECANTADOR SECO
DEMISTER
FILTRO DE CARTUCHO
FILTRO DE MANGAS
INCINERADOR
INYECCION DE AMONIACO
INYECCION DE VAPOR O AGUA
LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
LAVADOR VENTURI
MULTICICLON
PLANTA DE ACIDO
PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
RECIRCULACION DE GASES
TORRE DE ABSORCION
TORRE DE ABSORCION AGUA
TORRE DE ABSORCION CARBON
Note on C13: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C147: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on K13: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on K23: Autor: posee 2 ciclones incorporados a caldera
Note on K147: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on K157: Autor: posee 2 ciclones incorporados a caldera
Note on K169: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on K179: Autor: posee 2 ciclones incorporados a caldera
Note on K191: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on K201: Autor: posee 2 ciclones incorporados a caldera