## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4897-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  | 76.629.030-2
RAZÓN SOCIAL |  | Kelar S.A.
DIRECCIÓN |  | Cerro el Plomo 5420 Of 1502, Las Condes, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  | Jae Hwan Yoo
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  | Kelar
DIRECCIÓN |  | Ruta 1, 13 Km al norte de Mejillones, Nº 9.500, Manzana 20
CÓDIGO VU |  | 766290
COMUNA |  | Mejillones
REGIÓN |  | Antofagasta
COORDENADAS UTM WGS84 |  | 362.600 m E 7452500 m N
REPRESENTANTE LEGAL |  | Jae Hwan Yoo
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  | 966.3
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° UGES |  | 2
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  | 2
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 1
TIPO |  | Turbina (gas)
NOMBRE FUENTE |  | Turbina 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | -
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  | Alstom
MODELO |  | Alstom 13E2
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 2016
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | Diesel Oil N°2
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | 483.15
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | 180
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | NO
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  | DS N°13/2011 - RCA 155/2013
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Quemadores Dry Low NOx
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | Inyección de Agua a la zona previa de combustión
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
FUENTE |  | N° 2
TIPO |  | Turbina (gas)
NOMBRE FUENTE |  | Turbina 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | -
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  | Alstom
MODELO |  | Alstom 13E2
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 2016
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | Diesel Oil N°2
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | 483.15
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | 180
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | NO
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  | DS N°13/2011 - RCA 155/2013
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Quemadores Dry Low NOx
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | Inyección de Agua a la zona previa de combustión
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 3
TIPO |  | Turbina (vapor)
NOMBRE FUENTE |  | Turbina 3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | -
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  | Doosan Skoda Power
MODELO |  | MTD 60 CR
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 2016
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | -
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | 180
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | NO
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  | DS N°13/2011 - RCA 155/2013
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Quemadores Dry Low NOx
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | Inyección de Agua a la zona previa de combustión
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
FUENTE |  | N° 4
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | Caldera 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | SSANT 120500711
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  | DOOSAN ING.
MODELO |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 2016
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | Diesel Oil N°2
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | N/A
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | N/A
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | -
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  | DS N°13/2011 - RCA 155/2013
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Quemadores Dry Low NOx
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | Inyección de Agua a la zona previa de combustión
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 5
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | Caldera 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | SSANT 120500712
CLASIFICACIÓN CCF |  | -
MARCA |  | DOOSAN ING.
MODELO |  | -
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 2016
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | Diesel Oil N°2
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | N/A
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | N/A
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | -
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  | DS N°13/2011 - RCA 155/2013
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Quemadores Dry Low NOx
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | Inyección de Agua a la zona previa de combustión
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
Note on E63: Autor: Ventanilla Unica (RETC)?

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4897-II-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Turbina 1 | Turbina Gas | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Turbina 2 | Turbina Gas | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Turbina 3 | Turbina Vapor | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Caldera 1 | SSANT 120500711 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Caldera 2 | SSANT 120500712 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
UNIDAD 1
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | - | - | - | - | -
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | - | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | - | -
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | - | -
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO
OBSERVACIONES |  | - | - | - | - | -
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS (UNIDAD 1) |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA (Principal) |  | SEAH HIGHTECH | - | 15D27-03
SONDA (Bypass) |  | SEAH HIGHTECH | - | 15D27-04
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA (Cooler) |  | JCT | JCL 301 | 45.0397
ANALIZADOR | MP (Principal) | DURAG | D-R 290 AG2 | 1246808 | OPACIDAD
| MP (Bypass) | DURAG | D-R-290 AG2 | 1246021 | OPACIDAD
| SO2 | SIEMENS | ULTRAMAT 23 | N1F2609 | INFRAROJO | 0 - 190 ppm
| NOX | SIEMENS | ULTRAMAT 23 | N1F2609 | INFRAROJO | 0 - 70 ppm
| CO2 | SIEMENS | ULTRAMAT 23 | N1F2607 | INFRAROJO | 0 - 10 %
| FLUJO (Principal) | DURAG | DFL-100-10 | 1248847 | DIFERENCIAL DE PRESION
| FLUJO (Bypass) | DURAG | DFL-100-10 | 1247897 | DIFERENCIAL DE PRESION
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL04001
SISTEMA DAHS |  | DURAG | D-MS-500KE
UNIDAD 2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS (UNIDAD 2) |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA (Principal) |  | SEAH HIGHTECH | - | 15D27-02
SONDA (Bypass) |  | SEAH HIGHTECH | - | 15D27-01
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA (Cooler) |  | JCT | JCL 301 | 45.0397
ANALIZADOR | MP (Principal) | DURAG | D-R 290 AG2 | 1246815 | OPACIDAD
| MP (Bypass) | DURAG | D-R-290 AG2 | 1246033 | OPACIDAD
| SO2 | SIEMENS | ULTRAMAT 23 | N1F2608 | INFRAROJO | 0 - 185 ppm
| NOX | SIEMENS | ULTRAMAT 23 | N1F2608 | INFRAROJO | 0 - 70 ppm
| CO2 | SIEMENS | ULTRAMAT 23 | N1F2606 | INFRAROJO | 0 -10%
| FLUJO (Principal) | DURAG | DFL-100-10 | 1248848 | DIFERENCIAL DE PRESION
| FLUJO (Bypass) | DURAG | DFL-100-10 | 1247898 | DIFERENCIAL DE PRESION
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL04001
SISTEMA DAHS |  | DURAG | D-MS-500KE
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I43: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones