## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4887-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-30
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 78.932.860-9
RAZÓN SOCIAL |  |  | Gas Atacama Chile S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Santa Rosa 76, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 3
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Atacama
DIRECCIÓN |  |  | Av. Costanera Norte 2500
CÓDIGO VU |  |  | 5453818
COMUNA |  |  | Mejillones
REGIÓN |  |  | Antofagasta
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 7445713, E 354813
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1534.526
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° UGES |  |  | 4
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 4
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Norma de Emision | D.S.13 | 11
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO
NOMBRE FUENTE |  |  | TG1A-HRSG1A
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH000095-0
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | GEC ALSTHOM
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1998
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1999
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  |  | 388.2416
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 121.7
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEC ALSTHOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Inyección de Agua
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | GEC ALSTHOM
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO
NOMBRE FUENTE |  |  | TG1B-HRSG1B
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH000096-9
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | GEC ALSTHOM
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1998
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1999
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  |  | 388.2416
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 121.7
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEC ALSTHOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Inyección de Agua
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | GEC ALSTHOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO
NOMBRE FUENTE |  |  | TG2A-HRSG2A
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH000097-7
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | GEC ALSTHOM
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1998
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1999
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  |  | 378.4813
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 121.7
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEC ALSTHOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Inyección de Agua
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | GEC ALSTHOM
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO
NOMBRE FUENTE |  |  | TG2B-HRSG2B
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH000098-5
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | GEC ALSTHOM
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1998
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1999
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  |  | 379.5615
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 121.7
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEC ALSTHOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Inyección de Agua
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | GEC ALSTHOM
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO
NOMBRE FUENTE |  |  | TG1A-Bypass1A
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH015665-9
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2006
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2007
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  |  | 388.2416
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 121.7
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEC ALSTHOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Inyección de Agua
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | GEC ALSTHOM
FUENTE |  |  | N° 6
TIPO
NOMBRE FUENTE |  |  | TG2A-Bypass2A
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CH000099-3
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2001
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2002
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  |  | 378.4813
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 121.7
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEC ALSTHOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Inyección de Agua
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | GEC ALSTHOM

## CUANTIFICACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO GASES
TG1B-HRSG1A | CH000095-0 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
TG1B-HRSG1B | CH000096-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
TG2A-HRSG2A | CH000097-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
TG2B-HRSG2B | CH000098-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
TG1A-Bypass1A | CH015665-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
TG2A-Bypass2A | CH000099-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Note on B7: Autor: PONER NOMBRE FUENTE Y EL CODIGO PARA IDENTIFICAR

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
TG1A-HRSG1A-Gas natural
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 678/2016 |  | 678/2016 | 678/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-07 |  | 2016-01-07 | 2016-01-17
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  |  | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-05 |  | 2017-01-05 | 2017-01-15
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO |  | VALIDADO | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36583 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36799 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600138 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 122 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 128 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 583 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM114 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG1A-HRSG1A-PETROLEO DIESEL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 678/2016 |  | 678/2016 | 678/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-07 |  | 2016-01-07 | 2016-01-17
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  |  | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-05 |  | 2017-01-05 | 2017-01-15
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO |  | VALIDADO | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36583 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36799 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600138 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 122 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 128 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 583 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM114 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG1B-HRSG1B-GAS NATURAL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 820/2015 |  | 820/2015 | 820/2015
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-12-12 |  | 2014-12-12 | 2014-12-17
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 825/2016 | - | 825/2016 | 825/2016
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-15 | 2016-11-17
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-11-15 |  | 2017-11-15 | 2017-11-17
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO |  | EN PROCESO | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36585 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36797 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600136 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 120 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 129 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 581 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM117 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG1B-HRSG1B-GAS NATURAL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 820/2015 |  | 820/2015 | 820/2015
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-12-12 |  | 2014-12-12 | 2014-12-17
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 825/2016 | - | 825/2016 | 825/2016
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-15 | 2016-11-17
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-11-15 |  | 2017-11-15 | 2017-11-17
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36585 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36797 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600136 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 120 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 129 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 581 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM117 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG2A-HRSG2A-GAS NATURAL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 678/2016 |  | 678/2016 | 678/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-09 |  | 2016-01-09 | 2016-01-24
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-07 |  | 2017-01-07 | 2017-01-23
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO |  | VALIDADO | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36582 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36796 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600139 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 121 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 131 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 582 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM115 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG2A-HRSG2A-PETROLEO DIESEL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 678/2016 |  | 678/2016 | 678/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-09 |  | 2016-01-09 | 2016-01-24
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-07 |  | 2017-01-07 | 2017-01-23
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO |  | VALIDADO | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36582 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36796 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600139 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 121 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 131 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 582 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM115 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG2B-HRSG2B-GAS NATURAL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 878/2016 |  | 878/2016 | 878/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-12 |  | 2016-01-12 | 2016-03-14
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-10 |  | 2017-01-10 | 2017-03-13
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO |  | VALIDADO | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36584 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36798 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600137 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 123 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 130 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 584 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM116 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG2B-HRSG2B-PETROLEO DIESEL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 878/2016 |  | 878/2016 | 878/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-12 |  | 2016-01-12 | 2016-03-14
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-10 |  | 2017-01-10 | 2017-03-13
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO |  | VALIDADO | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36584 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36798 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | MP | Teledyne Monitor Labs | LaserHawk 360 | 3600137 | Dispersión inversa de la luz | 0-30 mg/m3
| SO2 | Teledyne Monitor Labs | T100H | 123 | Fluorescencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| NOX | Teledyne Monitor Labs | T200H | 130 | Quimioluminiscencia | 0-30 ppm 0-300 ppm
| CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 584 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
| FLUJO | EMRC | EMRC gas Flow Monitor | RM116 | Presión Diferencial | 0-65 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I37: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I62: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I87: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I112: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I137: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I162: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I187: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
TG1A-HRSG1A - Gas Natural
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | AP 42 | MPC: Apendice A 2.1.1.1(a) | Ec G-4 Apendice G | Ap-42
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014
FECHA VALIDACION INICIAL | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro)
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible
TG1A-HRSG1A - Petroleo Diesel
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | AP 42 | MPC: Apendice A 2.1.1.1(a) | Ec G-4 Apendice G | Ap-42
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014
FECHA VALIDACION INICIAL | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro)
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible
TG2A-HRSG2A - Gas Natural
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | AP 42 | MPC: Apendice A 2.1.1.1(a) | Ec G-4 Apendice G | Ap-42
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014
FECHA VALIDACION INICIAL | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro)
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible
TG2A-HRSG2A - Petroleo Diesel
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | AP 42 | MPC: Apendice A 2.1.1.1(a) | Ec G-4 Apendice G | Ap-42
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014 | Res 200/2014
FECHA VALIDACION INICIAL | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro)
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible

## ALT. 3
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 3
TG1A-HRSG1A-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Universal Analyzers Inc.
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Universal Analyzers Inc.
ANALIZADOR SO2 | Teledyne Monitor Labs
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-30
SISTEMA DAHS | Teledyne CT SISTEMI
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | GAS
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | PETROLEO
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | <35 mg/m3
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | <15 ppm
* norma NCh 2264. Of2009, sin inyección de odorante
TG1B-HRSG1B-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Universal Analyzers Inc.
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Universal Analyzers Inc.
ANALIZADOR SO2 | Teledyne Monitor Labs
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-30
SISTEMA DAHS | Teledyne CT SISTEMI
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | GAS
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | PETROLEO
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | <35 mg/m3
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | <15 ppm
* norma NCh 2264. Of2009, sin inyección de odorante
TG2A-HRSG2A-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Universal Analyzers Inc.
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Universal Analyzers Inc.
ANALIZADOR SO2 | Teledyne Monitor Labs
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-30
SISTEMA DAHS | Teledyne CT SISTEMI
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | GAS
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | PETROLEO
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | <35 mg/m3
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | <15 ppm
* norma NCh 2264. Of2009, sin inyección de odorante
TG2B-HRSG2B-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Universal Analyzers Inc.
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Universal Analyzers Inc.
ANALIZADOR SO2 | Teledyne Monitor Labs
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-30
SISTEMA DAHS | Teledyne CT SISTEMI
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | GAS
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | PETROLEO
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | <35 mg/m3
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | <15 ppm
* norma NCh 2264. Of2009, sin inyección de odorante

## ALT. 5
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 5
TG1A-HRSG1A-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 678/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-07
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-05
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36583 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36799 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 583 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG1B-HRSG1B-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 820/2015
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-12-12
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 825/2016
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-11-15
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-11-15
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36585 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36797 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 581 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect - |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG2A-HRSG2A-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 678/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-07
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-05
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36582 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36796 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 582 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect |  | Servidor de Registro histórico de datos | -
TG2B-HRSG2B-GAS NATURAL Y PETROLEO DIESEL
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 878/2016
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-01-12
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-01-10
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers Inc. | 270-SF | 36584 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers Inc. | Dual 105055 SCP | 36798 | Enfriamiento por Compresión | -
ANALIZADOR | CO2 | Teledyne Monitor Labs | T300 | 584 | Filtro de correlación gaseosa | 0-21 %
SISTEMA DAHS |  | Teledyne CT SISTEMI | Regperfect |  | Servidor de Registro histórico de datos | -