## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2017-3473-III-LEY-EI
Aprobado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2017-06-28
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96.903.720-3
RAZÓN SOCIAL |  |  | South World Consulting S.A. (SW)
DIRECCIÓN |  |  | Alonso de Córdova 3827, Piso 8, oficina 701, Las Condes - Santiago.
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Rodrigo Danús Laucirica
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoeléctrica El Salvador TG
DIRECCIÓN |  |  | Comuna de Diego de Almagro, en la Subestación electrica de Diego de Almagro de la empresa TRANSELEC.
CÓDIGO VU |  |  | 5466834
COMUNA |  |  | Diego de Almagro
REGIÓN |  |  | 3
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 7080457 m N 396308 m E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Rodrigo Danús Laucirica
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 144,2
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 1
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
D.S. | 13 | 2011 | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | El Salvador TG
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PC003725-7
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | General Electric
MODELO |  |  | PG 5341 P
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1974
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo Clase B
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 144,2
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (MW) |  |  | 23,8
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | n/a

## Anternativa
Expediente: DFZ-2017-3473-III-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Consumo Energético
El Salvador TG | PC003725-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Hoja1
Expediente: DFZ-2017-3473-III-LEY-EI
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
El Salvador TG
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Consumo Energético
METODO APROBADO | LME | LME | LME | AP42 | Metodología de largo plazo de combustible
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | Res. Ex. 84 | Res. Ex. 84 | Res. Ex. 84 | Res. Ex. 84 | Res. Ex. 84
FECHA VALIDACION INICIAL | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27
N° RESOLUCION ACTUALIZACIÓN INFORME | - | - | - | - | -
FECHA ACTUALIZACIÓN VALIDACIÓN | - | - | - | - | -
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Petróleo Clase B | Petróleo Clase B | Petróleo Clase B | Petróleo Clase B | Petróleo Clase B
OBSERVACIONES | Se utilizará las tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la Tabla LM-2 de la parte 75.19 del volumen 40 CFR. | Se utilizará las tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la Tabla LM-1 de la parte 75.19 del volumen 40 CFR. | Se utilizará tasas genéricas de la tabla LM-3 de la parte 75.19 del volumen 40 CFR. | Se utilizara los factores de emisión establecidos en el AP-42 de la US-EPA o Realizar mediciones isocinéticas. | Para la determinación del consumo energético se utilizara la “Metodología de largo plazo de flujo de combustible”. En la cual se determinara el consumo energético trimestral total (mmbtu) para Diésel B2, utilizando la ecuación LM-3 del capítulo 75.19 del CFR 40. La estimación realizara utilizando un flujómetros certificado bajo el Anexo D del CFR 40. El poder calorífico para diésel sacado de la tabla LM-5 del capítulo 75.19 del CFR 40.