INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

STRIP CENTER PLAZA DON CARLOS

DFZ-2017-5304-XIII-PC-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | María Isabel Mallea A. |  |
| Revisado | María Isabel Mallea A. |  |
| Elaborado | Evelyn Fuentes D. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	6

5.	CONCLUSIONES.	7

6.	ANEXOS.	7

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de examen de información realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al proyecto “Strip Center Plaza Don Carlos”, del titular Inmobiliaria C.R. S.A., en el marco de su Programa de Cumplimiento.

El objetivo general del Programa de Cumplimiento (PdC) consiste en materializar el cumplimiento de las acciones establecidas en la Resolución Exenta N°5/ROL N° D-065-2016, de fecha 20 de enero de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente (Anexo 1), tendientes a cumplir satisfactoriamente con las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N° 38/2011 que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 146, de 1997, MINSEGPRES”, del Ministerio del Medio Ambiente.

El objetivo específico del programa consiste en dar total cumplimiento al DS N°38/11 del MMA, mitigando ruidos molestos a las viviendas vecinas.

No fue posible verificar el desarrollo del PdC, debido a que el titular no remitió el reporte inicial y final, comprometidos en dicho PdC, quedando éste como “No conforme”.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Strip Center Plaza Don Carlos |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Intersección de las calles Príncipe de Gales y Carlos Ossandón. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: La Reina |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Inmobiliaria C.R. S.A. | RUT o RUN: 76.107.304-4 |
| Domicilio titular: Cerro el Plomo N°5630, oficina 1401, Las Condes. | Correo electrónico: -- |
|  | Teléfono: -- |
| Identificación del representante legal: Maximiliano Riveros Rojas | RUT o RUN: 13.066.867-4 |
| Domicilio representante legal: Cerro el Plomo N°5630, oficina 1401, Las Condes. | Correo electrónico: -- |
|  | Teléfono: -- |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |

## Descripción del Programa de Cumplimiento

Consiste en dar cumplimiento al plan de acciones establecidas en el programa de cumplimiento aprobado mediante la Resolución Exenta N° 5/ROL N° D-065-2016, de fecha 20 de enero de 2017 (Anexo 1). El objetivo específico del programa corresponde a: Cumplir con el DS N°38/11 del MMA, mitigando ruidos molestos a las viviendas vecinas.

Fase en que se encuentra la actividad: Operación

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | Decreto Supremo | 38 | 2011 | Ministerio del Medio Ambiente | Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 146, de 1997, MINSEGPRES | Sin comentarios | SI |
| 2 | Resolución Exenta | 5/ ROL D-065-2016 | 2016 | Superintendencia del Medio Ambiente | Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Procedimiento Administrativo Sancionatorio ROL D-065-2016 | Sin comentarios | SI |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

## Descripción de las medidas asociadas.

| Objetivo Específico: Cumplir con el DS N°38/11 del MMA, mitigando ruidos molestos a las viviendas vecinas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción | Fecha de implementación | Indicadores de cumplimiento | Medios de verificación | Estado de la Verificación |
| 1 | Medición en horario nocturno niveles de ruido generados por equipos de Supermercado Santa Isabel. Mediciones realizadas en casa de vecina afectada. Proyecto acústico realizado con la finalidad de diseñar solución para atenuar ruido de equipos en conflicto. | 29/11/2016 | Tabla N°1 del D.S. N°38/2011 para Zona II en horario diurno y nocturno. | Reporte inicial: Informe de medición de ruidos. | El titular no entregó a la SMA, el reporte inicial y final comprometido por PdC, los cuales tenían plazo de entrega el 07 de febrero de 2017 y el 10 de marzo de 2017 respectivamente. A través de la Res. Exenta N° 569, de fecha 13 de junio de 2017 (Anexo 2), la SMA realizó un requerimiento de información al titular, solicitándole el reporte inicial y final comprometido por PdC. Dicho requerimiento se notificó por carta certificada (Anexo 2) y tenía plazo de respuesta hasta el 03 de julio de 2017, de acuerdo a la constancia de Correos de Chile, no siendo respondido por el titular. |
| 2 | Implementación de medidas de mitigación de ruidos. | 15 días hábiles desde la fecha en que se aprueba el programa. | Splitter instalado | Reporte final: Fotografías fechadas que muestren el splitter instalado y facturas de compra e instalación respectiva |  |
| 3 | Verificación de efectividad de solución de mitigación de ruidos implementada. | 25 días hábiles | Evaluación de límite máximo permisible para Zona II en horario nocturno. | Reporte final: Informe de evaluación de ruido según D.S. N°38/2011. |  |

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que como el titular no entregó el reporte inicial y el reporte final, no es posible verificar el cumplimiento a la norma de ruido D.S. 38/2011 en horario noctuno, en viviendas vecinas.

Por lo anterior, es posible indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado “No conforme”.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N° 5/ROL N° D-065-2016. |
| 2 | Requerimiento de información Res. Exenta N°569 de la SMA y registro de Correos de fecha de entrega. |