

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**AGRÍCOLA PUNTA DE CORTES LTDA.**

**DFZ-2016-674-VI-PC-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Revisor y Aprobador | **Santiago Pinedo I.** |  |
| Elaborado | **Susana Sánchez V.** |  |

**Contenido**

[1 RESUMEN 2](#_Toc500414230)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc500414231)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc500414232)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc500414233)

[3.1 Revisión Documental 5](#_Toc500414234)

[3.1.1 Documentos Revisados 5](#_Toc500414235)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc500414236)

[5 CONCLUSIONES 7](#_Toc500414237)

[6 ANEXOS 8](#_Toc500414238)

# RESUMEN

El presente informe da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “AGRÍCOLA PUNTA DE CORTES LTDA”, localizada en Punta de Cortes S/N, Comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en el marco del Programa de Cumplimiento (PdC) aprobado a través de la Resolución N° 2/ROL N°F-044-2015, con fecha 29 de diciembre de 2015 de esta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en dar cumplimiento al cargo N° 1 de la Resolución N° 1F-044/2015 de la SMA, referido al autocontrol de efluentes

Entre los hechos constatados más relevantes, es importante señalar que: El titular no hizo entrega de los reportes de autocontrol mensuales, sobre la declaración de las descargas o no descargas en forma continua, tampoco presentó el informe consolidado final, durante el plazo de ejecución del PdC.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:** AGRÍCOLA PUNTA DE CORTES LTDA | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**En operación |
| **Región:** Libertador General Bernardo O'Higgins | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:** Punta de Cortes S/N, Comuna de Rancagua |
| **Provincia:** Cachapoal |
| **Comuna:** Rancagua |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** AGRÍCOLA PUNTA DE CORTES LTDA | **RUT o RUN:** 79.635.670-7 |
| **Domicilio titular:** Punta de Cortes S/N, Casilla 625, Comuna de Rancagua |
| **Identificación del representante legal:** Juan Ignacio Alliende González | **RUT o RUN:** 2.773.683-1 |
| **Domicilio representante legal:** Punta de Cortes S/N, Comuna de Rancagua | **Correo electrónico:** puntacortes@123.cl |
| **Teléfono:** (56) 72 2585892/ 72 2585893 |

* 1.

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |
| --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/ Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | Decreto Supremo. | D.S N° 46/2002 | 8 de marzo de 2002 | Ministerio Secretaría General de la Presidencia  | Establece Norma de Emisión de ResiduosLíquidos a Aguas Subterráneas. |
| 2 | Programa de Cumplimiento. | Res Ex. N° 2/ ROL N° F-044-2015 | 29-12-2015 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra de Agrícola Punta de Cortes Ltda. |

##

* 1. Revisión Documental
		1. **Documentos Revisados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Res Ex. N° 2/2015. Aprueba Programa de Cumplimiento presentado por Agrícola Punta de Cortes Ltda. (anexo 1). | Documento de la SMA. | Aprueba Programa de Cumplimiento. Fecha 29 de diciembre de 2015 |
| 2 | Programa de Cumplimiento, presentado por Agrícola Punta de Cortes Ltda. (anexo 2). | Documento de Titular. | Fecha de entrega el 17 de diciembre de 2015,  |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

|  |
| --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no presentó información para el periodo de control de los meses de julio, septiembre y noviembre del año 2013 y mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2014. |
| **Normativa pertinente:** Artículo 13, inciso III del D.S N° 46/2002 del MINSEGREP, en lo relativo a falta de reporte de autocontroles. |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Al no haber descarga no se generan efectos negativos en el medio ambiente o en la salud de la población. |
| **N°**  | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Mientras no se use la instalación, seguir haciendo la declaración de no descarga. Si hubiese descarga, muestrear de acuerdo a la Resolución N°2508 de 30/06/2011 de la SISS | Por ejecutar | Inmediato.Durante 2 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC | 1: Se reporta todos los meses durante el PdC0: No se reporta todos los meses durante el PdC. | Reporte Periódico: Se enviará mensualmente Reporte Final:Dentro de los 10 días hábiles siguientes al fin del PdC, se enviará un informe consolidado dando cuenta del reporte mensual comprometido | El titular no hizo entrega de los reportes de autocontrol mensuales, sobre la declaración de las descargas o no descargas en forma continua, tampoco presentó el informe consolidado final, durante el plazo de ejecución del PdC (2 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC)No cumple con la entrega de los antecedentes, ni el plazo comprometido en el Plan de Cumplimiento. |

#

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de la acción N°1, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Res Ex. N° 2/ ROL N° F-044-2015 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| **N°** | **Acción**  | **Tipo de acción** | **Descripción Hallazgo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mientras no se use la instalación, seguir haciendo la declaración de no descarga. Si hubiese descarga, muestrear de acuerdo a la Resolución N°2508 de 30/06/2011 de la SISS | Por ejecutar | El titular no hizo entrega de los reportes mensuales, sobre la declaración de las descargas o no descargas en forma continua, tampoco presentó el informe consolidado final, durante el plazo de ejecución del PdC (2 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC) |

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Res Ex. N° 2/2015. Aprueba Programa de Cumplimiento presentado por Agrícola Punta de Cortes Ltda. Fecha 29 de diciembre de 2015 |
| 2 | Programa de Cumplimiento, presentado por Agrícola Punta de Cortes Ltda. Fecha de entrega el 17 de diciembre de 2015, |