INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

UNIMARC MEMBRILLAR

DFZ-2017-5653-VI-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisor y Aprobador | Santiago Pinedo I. |  |
| Elaborado | Susana Sánchez V. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la Unidad Fiscalizable | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendic Hermanos S.A | 81.537.600-5 | Unimarc Membrillar | Av. Membrillar N° 10. Rancagua |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x_ Examen de la Información __ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 27-07-2017 | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas para grupos electrógenos Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | - Se constató la existencia de un equipo electrógeno, dentro del supermercado en sala techada y acceso restringido. - Se constató que el grupo electrógeno cuenta con horómetro digital, sellado e inviolable sin vuelta a cero, las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 66 horas, 3 minutos. - Se constató en fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA. Sin embargo, el titular hizo entrega de carta (anexo 2) a esta Superintendencia, con fecha 28 de octubre de 2017, donde adjuntó certificado de declaración de horas de funcionamiento, correspondiente a año 2016, dicha declaración la realizó el 25 de septiembre del 2017 en el sistema de ventanilla única RECT, fuera del plazo establecido en R.E N° 164/2016, de la SMA. |

# CONCLUSION

Durante la actividad de fiscalización se constató la existencia de un equipo electrógeno, el cual contaba con horómetro digital, sellado e inviolable sin vuelta a cero, las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 66 horas, y 3 minutos.

Se constató en fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA. Sin embargo, el titular hizo entrega de carta (anexo 2) a esta Superintendencia, donde adjuntó certificado de declaración de horas de funcionamiento, correspondiente al año 2016, dicha declaración la realizó fuera del plazo establecido en R.E N° 164/2016, de la SMA.

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Carta del Titular ingresada a ésta Superintendencia, con fecha 17 de julio de 2017. |