INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIDER EINSTEIN

DFZ-2017-5655-VI-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisor y Aprobador | Santiago Pinedo I. |  |
| Elaborado | Susana Sánchez V. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la Unidad Fiscalizable | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Administradora de Supermercado Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | LIDER EINSTEIN | Av. Einstein N° 263. Rancagua |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x_ Examen de la Información __ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 27-07-2017 | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas para grupos electrógenos Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | - Se constató la existencia de un equipo electrógeno, ubicado en el estacionamiento subterráneo de la tienda, con acceso restringido. - Se constató que el grupo electrógeno cuenta con horómetro digital, sellado e inviolable sin vuelta a cero, las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 687 horas. - Se constató al momento de la fiscalización que, el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA. Sin embargo, el titular hizo entrega de carta (anexo 2) a esta Superintendencia, con fecha 01 de agosto de 2017, donde adjuntó certificado de declaración de horas de funcionamiento, correspondiente al año 2016, dicha declaración la realizó el 01 de agosto del 2017 en el sistema de ventanilla única RECT, fuera del plazo establecido en R.E N° 164/2016, de la SMA. |

# CONCLUSION

Durante la actividad de fiscalización se constató la existencia de un equipo electrógeno, el cual contaba con horómetro digital, sellado e inviolable sin vuelta a cero, las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 687 horas.

Se constató en fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA. Sin embargo, el titular hizo entrega de carta (anexo 2) a esta Superintendencia, donde adjuntó certificado de declaración de horas de funcionamiento, correspondiente al año 2016, dicha declaración la realizó fuera del plazo establecido en R.E N° 164/2016, de la SMA.

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Carta del Titular ingresada a esta Superintendencia, con fecha 01 de agosto de 2017. |