**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**COPEVAL-RANCAGUA- GRUPO ELECTRÓGENO**

**DFZ-2017-3516-VI-PPDA-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Revisor y Aprobador | **Santiago Pinedo I.** |  |
| Elaborado | **Karina Olivares M.** |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular** | **Rut**  | **Identificación de la Unidad Fiscalizable** | **Dirección** |
| SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS | 96.685.130-9 | COPEVAL RANCAGUA | Diego de Almagro N°1783. Rancagua |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

|  |  |
| --- | --- |
| **Instrumento** | D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |
| **Tipo de Actividad** | \_x\_\_ Inspección Ambiental \_\_ Examen de la Información \_\_ Medición y Análisis |
| **Fecha de la Actividad** | **Organismo encargado** | **Organismo Participante** |
|  17-04-2017 | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# HECHOS CONSTATADOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Exigencia** | **Hecho constatado**  |
|  | **Medidas para grupos electrógenos**Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | 1. Se constató la existencia de un equipo electrógeno, ubicado en patio, cuenta con techo, gabinete y con acceso restringido.
2. Se constató que el grupo electrógeno cuenta con horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 1572 horas.
3. Se constató al momento de la fiscalización que, el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA.
 |

# CONCLUSION

Durante la actividad de fiscalización se constató la existencia de un equipo electrógeno, el cual contaba con horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 1572 horas.

Se constató en fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA.

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Descripción** |
| 1 | Acta de fiscalización y Declaración de Emisiones D.S N° 138/05. Establece obligaciones de declarar emisiones. Del MINSAL |