INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

TIENDA FALABELLA RANCAGUA

DFZ-2017-5776-VI-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisor y Aprobador | Santiago Pinedo I. |  |
| Elaborado | Karina Olivares M. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la Unidad Fiscalizable | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios Generales Falabella Zona Poniente S.P.A | 76.389.515-7 | TIENDA FALABELLA RANCAGUA | Cuevas N° 405. Rancagua |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x_ Examen de la Información __ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 16-08-2017 | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas para grupos electrógenos Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | - Se constató la existencia de dos equipos electrógenos, uno de ellos, se encontró desconectado y fuera de servicio. Los equipos se encuentran ubicados en el estacionamiento subterráneo de la tienda y cuentan con acceso restringido. - Se constató que el grupo electrógeno en funcionamiento, cuenta con horómetro digital, sellado e inviolable, las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 185 horas. - Se constató en la fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA. |

# CONCLUSION

Durante la actividad de fiscalización se constató la existencia de dos equipos electrógenos, sin embargo, uno de ellos, se encontró desconectado y fuera de servicio. El equipo electrógeno en funcionamiento contaba con horómetro digital, sellado e inviolable, las horas acumuladas de funcionamiento corresponden a 185 horas.

Se constató en fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA.

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |