

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**ALIMENTOS ANTILLAL**

**DFZ-2018-1122-VII-PC-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Eduardo Peña M.** |  |
| Elaborado | **Patricio Bustos C.** |  |

**INDICE**

[**Contenido** 1](#_Toc509826707)

[1 RESUMEN 2](#_Toc509826708)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc509826709)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc509826710)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc509826711)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 5](#_Toc509826712)

[5 CONCLUSIONES 8](#_Toc509826713)

[6 ANEXOS 9](#_Toc509826714)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Alimentos Antillal”, localizada en San Antonio Lama, Parcela 22, Comuna de Linares, Provincia de Talca, Región del Maule, en el marco del Programa de Cumplimiento (PDC) aprobado a través de la R.E. N°6/ROL D-016-2017, de esta Superintendencia.

Las acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento corresponden a las siguientes:

i) Medición de niveles de ruido para establecer la condición de emisión de la planta “Diagnóstico”.

ii) Construcción de barreras acústicas que mitiguen el ruido.

iii) Medición de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas.

El PdC establece la verificación de las acciones comprometidas mediante el envío de reportes periódicos y un reporte final, lo que no fue ejecutado por el titular.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y lo constatado en terreno durante una visita inspectiva a la Unidad Fiscalizable realizada el día 13 de marzo de 2018, se establece que el titular no dio cumplimiento a ninguna de las 3 acciones comprometidas en el PdC.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:** Alimentos Antillal. | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:** operación. |
| **Región:** del Maule | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:** San Antonio Lama, Parcela 22, Linares. |
| **Provincia:** Linares. |
| **Comuna:** Linares. |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Sociedad Comercial Antillal Ltda.. | **RUT o RUN:** 76.363.120-6 |
| **Domicilio titular:** Callejón Villa Las Torres, Parcela 22, Lote 1N, San Antonio Lamas, Linares. |
| **Identificación del representante legal:** Marcelo Rojas Muñoz | **RUT o RUN:** 11.999.950-2 |
| **Domicilio representante legal:** Callejón Villa Las Torres, Parcela 22, Lote 1N, San Antonio Lamas, Linares. |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | Norma de Emisión | D. N°38 | 11-11-2011 | Ministerio del Medio Ambiente | Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, Elaborada a Partir de la Revisión del Decreto N°146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. |
| 2 | Programa de Cumplimiento | R.E. N°6 | 23-08-2017 | Superintendencia del Medio Ambiente | Resolución que aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Procedimiento Administrativo Sancionatorio ROL D-016-2017 (Anexo 1). |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** “La obtención, con fecha 19 de octubre de 2016, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) nocturno de 47 dB(A) medidos en el Receptor L°1, ubicado en zona rural con nivel máximo permisible de 45 dB(A); y la obtención con fecha 17 de marzo de 2017 de NPC nocturno de 49 dB(A) medidos en el receptor L1, ubicado en zona rural con un nivel máximo permisible de 45 dB(A). | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Medición de niveles de ruido para establecer la condición de emisión de planta “Diagnóstico”, previa a la implementación de una medida acústica. | Por ejecutar | 10 días desde aprobado el plan de cumplimiento. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido ejecutada, informe técnico de medición de ruidos.  Informe Final | Se establece que la acción se encuentra incumplida, según los siguientes antecedentes:  -El titular no remitió informe de medición de ruidos, correspondiente al medio de verificación de la acción N.° 1, dentro de los plazos establecidos en el PdC ni a posteriori (titular no remitió reporte periódico ni final).  -Durante la actividad de fiscalización ambiental realizada con fecha 13-03-2018 (Anexo 2), se solicitó al titular el informe asociado al cumplimiento de la acción, lo que no fue entregado en el momento de la fiscalización ni remitido en el plazo concedido para ello (5 días hábiles). |
| 2 | Construcción de barreras acústicas que mitiguen el exceso de ruido. | Por ejecutar | 45 días desde aprobado el plan de cumplimiento. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido instalada. Se acompañará con fotografías fechadas y georreferenciadas del lugar y emplazamiento de las barreras propuestas.  Informe Final | Se establece que la acción se encuentra incumplida, según los siguientes antecedentes:  -El titular no remitió el reporte que acreditara el cumplimiento de la acción N.° 2, en los plazos establecidos en el PdC ni a posteriori (titular no remitió reporte periódico ni final).  -Durante la actividad de fiscalización ambiental realizada con fecha 13-03-2018 (Anexo 2), se constató que no se ha implementado una barrera acústica para la mitigación de ruidos, evidenciándose sólo la implementación de bases de hormigón (pollos) (ver fotografías 1 - 4) en el lugar comprometido para la instalación de estos dispositivos, de acuerdo con el PdC fiscalizable refundido (ver Anexo 3). |
| 3 | Medición de niveles de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas. El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas | Por ejecutar | 50 días desde aprobado el plan de cumplimiento. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido ejecutada, informe técnico de medición de ruidos.  Informe Final | Se establece que la acción se encuentra incumplida, según los siguientes antecedentes:  -El titular no remitió informe de medición de ruidos, correspondiente al medio de verificación de la acción N.° 3, dentro de los plazos establecidos en el PdC ni a posteriori (titular no remitió reporte periódico ni final).  -Durante la actividad de fiscalización ambiental realizada con fecha 13-03-2018, se constató que el titular no ha cumplido con la acción de implementar barreras acústicas, situación que hace impracticable el cumplimiento de la presente acción, ya que está supeditada al cumplimiento de la anterior (Acción N.° 2) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registros  **EQUIPO DE FRÍO (CONDENSADORES)**  **BASE DE HORMIGÓN** | | | |
|  | |  | |
| Fotografía 1 | Fecha: 13-03-2018 | Fotografía 2 | Fecha: 13-03-2018 |
| Descripción de medio de prueba: Fotografía con vista al sector donde se ubican los equipos de frío, correspondiente al sector de instalación de barreras acústicas para mitigación de ruido. Se pude observar que sólo se han instalado bases de hormigón en el lugar.  **4 m** | | Descripción de medio de prueba: Vista de bases de hormigón, que de acuerdo a lo indicado durante la inspección, corresponden a los pies donde se anclaran las barreras acústicas comprometidas en el PdC. | |
|  | |  | |
| Fotografía 3. | Fecha: 13-03-2018 | Fotografía 4. | Fecha: 13-03-2018 |
| Descripción de medio de prueba: Personal fiscalizador realizando medición de distancia entre las bases de hormigón y las instalaciones, correspondiente aproximadamente a 4 m de distancia (concuerda con lo establecido en el PdC para la distancia entre las barrearas y las instalaciones). | | Descripción de medio de prueba: Fotografía en primer plano de una de las bases de hormigón. Se constataron 9 de estas bases de hormigón de aproximadamente 05 m x 0,5 m de superficie c/u | |

# CONCLUSIONES

La actividad de fiscalización ambiental realizada consideró la verificación de las acciones N°1, N°2, N°3 asociadas al PDC aprobado a través de la Resolución Exenta SMA N°6/ROL D-016-2017, a través de análisis de información e inspección en terreno.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| **N°** | **Acción** | **Tipo de acción** | **Descripción Hallazgo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medición de niveles de ruido para establecer la condición de emisión de planta “Diagnóstico”, previa a la implementación de una medida acústica. | Pendientes de ejecución al momento de aprobarse el PdC | Existe incumplimiento de todas las acciones comprometidas en el PdC.  Titular no reportó ni acreditó a la SMA la ejecución de ninguna de las acciones establecidas en el PdC (N. 1, N.° 2 y N.° 3).  En inspección ambiental en terreno realizada por personal de la SMA, se constató la no ejecución de la Acción N°2, correspondiente a la instalación de barrearas acústicas para mitigación de ruido en la Unidad Fiscalizable. Adicionalmente, durante dicha actividad, se solicitaron los antecedentes asociados al cumplimiento de la acción N.° 1 (informe de medición de ruido; anterior a la instalación de barreras acústicas) lo que no entregado ni remitido por el titular. |
| 2 | Construcción de barreras acústicas que mitiguen el exceso de ruido. |
| 3 | Medición de niveles de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas. El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas |

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución SMA N.° 6 que aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Procedimiento Administrativo Sancionatorio ROL D-016-2017 |
| 2 | Acta de inspección de fecha 13-03-2018 |
| 3 | PdC Refundido (Fiscalizable) |