INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

CAMILO AGUILERA RECABAL

DFZ-2018-1297-XIII-NE

Abril 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 23-04-2018 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “CAMILO AGUILERA RECABAL”, en el marco de la norma de emisión DS.46/02 para el reporte mensual del período ENERO del año 2017 a FEBRERO del año 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: no informar el autocontrol mensual de 11 períodos (ENERO a NOVIEMBREde 2017) e informar el parámetro caudal menor frecuencia a la indicada en su programa de monitoreo en 3 períodos (DICIEMBRE de 2017 a FEBRERO de 2018).

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CAMILO AGUILERA RECABAL |  | RUT o RUN: 6160155-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CAMILO AGUILERA RECABAL |  |  |  |
| Dirección: BARROS ARANA N° 510 | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: CHACABUCO | Comuna: TILTIL |
| Correo electrónico: JECASANOVA@GMAIL.COM; ANTONIO.AGUILERA.LAZO@GMAIL. |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de ENERO del año 2017 a FEBRERO del año 2018. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 3986 de fecha 29-10-2009 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | DS.46/02 | TABLA 1 | SEPTIEMBRE | ACUIFERO MV | 31219 | 3986 | 29-10-2009 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Punto Descarga PUNTO 1 (INFILTRACION) | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| Enero 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Febrero 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Marzo 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Abril 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Mayo 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Junio 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Julio 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Agosto 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Septiembre 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Octubre 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Noviembre 2017 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| Diciembre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | No aplica |
| Enero 2018 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | No aplica |
| Febrero 2018 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | No aplica |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no presenta el autocontrol mensual de 11 períodos para el punto de descarga denominado PUNTO 1 (INFILTRACIÓN): - Enero 2017 - Febrero 2017 - Marzo 2017 - Abril 2017 - Mayo 2017 - Junio 2017 - Julio 2017 - Agosto 2017 - Septiembre 2017 - Octubre 2017 - Noviembre 2017 |
| 5 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol la totalidad de muestras según parámetro indicados en su programa de monitoreo respecto de 3 períodos para el punto de descarga denominado PUNTO 1 (INFILTRACIÓN): - Diciembre 2017 - Enero 2018 - Febrero 2018 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |