

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Fiscalización Ambiental**

**PISCICOLA ENTRE RIOS S A**

**DFZ-2018-2096-XIV-NE**

**Mayo 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 04-05-2018 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PISCICOLA ENTRE RIOS S A”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte mensual del período comprendido entre enero del año 2017 a febrero del año 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: no informa en su autocontrol la totalidad de muestras según parámetro indicados en su programa de monitoreo para el EFLUENTE CENTRO 1 RIO FUI y EFLUENTE CENTRO 2 RIO FUI; además de exceder el volumen de descarga límite indicado en su programa de monitoreo para ambos puntos de descarga mencionados.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PISCICOLA ENTRE RIOS LIMITADA | | **RUT o RUN:** 96594200-9 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PISCICOLA ENTRE RIOS S A | | | |
| **Dirección:** RUTA 203 | **Región:** XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | **Provincia:** VALDIVIA | **Comuna:** PANGUIPULLI |
| **Correo electrónico:** - | | **Teléfono:** - | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de enero del año 2017 a febrero del año 2018. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):  SISS N° 661 de fecha 28-02-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:  N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| EFLUENTE CENTRO 1 RIO FUI | DS.90/00 | Tabla 1 | - | RIO FUI | - | 661 | 28-02-2007 |
| EFLUENTE CENTRO 2 RIO FUI | DS.90/00 | Tabla 1 | - | RIO FUI | - | 661 | 28-02-2007 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga  EFLUENTE CENTRO 1 RIO FUI | N° de hechos constatados | | | | | | | |
| 1 | \* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| Enero 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Febrero 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Marzo 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Abril 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Mayo 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Junio 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Julio 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Agosto 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Septiembre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Octubre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Noviembre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Diciembre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Enero 2018 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Febrero 2018 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga  EFLUENTE CENTRO 2 RIO FUI | N° de hechos constatados | | | | | | | |
| 1 | \* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| Enero 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Febrero 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Marzo 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Abril 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Mayo 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Junio 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Julio 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Agosto 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Septiembre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Octubre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Noviembre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Diciembre 2017 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Enero 2018 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |
| Febrero 2018 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | No aplica |

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol la totalidad de muestras según parámetro indicados en su programa de monitoreo para el EFLUENTE CENTRO 1 RIO FUI en lo siguiente:  - 8 de 30 muestras del parámetro Caudal en los 14 meses controlados, período enero del año 2017 a febrero del año 2018.  - 1 de 2 muestras de los parámetros Aceites y Grasas, Cloruros, DBO5, Fósforo y Nitrógeno Total Kjeldahl período abril del año 2017.  El establecimiento industrial no informa en su autocontrol la totalidad de muestras según parámetro indicados en su programa de monitoreo para el EFLUENTE CENTRO 2 RIO FUI en lo siguiente:  - 8 de 30 muestras del parámetro Caudal en los 14 meses controlados, período enero del año 2017 a febrero del año 2018. |
| 5 | Caudal bajo Resolución | El establecimiento industrial excede el volumen de descarga límite indicado en su programa de monitoreo para el EFLUENTE CENTRO 1 RIO FUI en los 14 meses controlados, período enero del año 2017 a febrero del año 2018  El establecimiento industrial excede el volumen de descarga límite indicado en su programa de monitoreo para el EFLUENTE CENTRO 2 RIO FUI en los 14 meses controlados, período enero del año 2017 a febrero del año 2018 |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |