

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Fiscalización Ambiental**

**PLANTA AGROZZI TENO**

**DFZ-2018-1952-VII-NE**

**Agosto 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 19-07-2018 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA AGROZZI TENO”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte mensual del período comprendido entre enero del año 2017 y mayo del año 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: reportar menos muestras de Caudal, pH y Temperatura en los meses de enero de 2017 a mayo de 2018; el titular excede el volumen de descarga diario en los meses de febrero de 2017 y abril de 2018; y no informa remuestreo en el período de marzo de 2017.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** EMPRESAS CAROZZI S A | | **RUT o RUN:** 96591040-9 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PLANTA AGROZZI TENO | | | |
| **Dirección:** LONGUITUDINAL SUR KM 174 | **Región:** VII REGIÓN DEL MAULE | **Provincia:** CURICÓ | **Comuna:** TENO |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre enero del año 2017 y mayo del año 2018 |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):  SISS N° 4735 de fecha 31-12-2009 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:  N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de la descarga**

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 CANAL EL CERRILLADO | DS.90/00 | TABLA 1 | FEBRERO Y MARZO | CANAL CERRILLADO | 4735 | 31-12-2009 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

| Período evaluado | N° de hechos constatados | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | \* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| abr-18 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

\*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

**4.3. Otros hechos**

4.3.1. En el período de abril de 2018, el establecimiento industrial fue sometido a fiscalización a través de una actividad de medición, muestreo y análisis, realizado al punto de descarga PUNTO 1 CANAL EL CERRILLADO., cuyos resultados se incluyen en los anexos del presente informe.

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol de totalidad de muestras por parámetro indicados en su programa de monitoreo en 16 de períodos controlados: enero de 2017 a abril de 2018, en cuanto a los parámetros Caudal, pH y Temperatura cuya frecuencia es diaria. |
| 5 | Caudal bajo Resolución | El establecimiento industrial reporta que excede el volumen de descarga límite indicado en su programa de monitoreo en los períodos de febrero de 2017 y abril de 2018. |
| 7 | Presentar remuestras | El establecimiento industrial no informa el remuestreo exigido en el período controlado de marzo de 2017, a causa de superar el límite normativo en el parámetro Coliformes Fecales. |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol y remuestreo |
| 2 | Control Directo abril 2018 – Punto Canal Cerrillado |
| 3 | Datos crudos de autocontrol\_Carozzi Teno |