

 **INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Fiscalización Ambiental**

**VIÑA CAMINO REAL S.A.**

**DFZ-2018-2484-VI-NE**

**Diciembre 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| AprobadoElaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZVERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 03-12-2018 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “VIÑA CAMINO REAL S.A.”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte mensual del período comprendido entre enero de 2017 y octubre del año 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

a. No informar sus autocontroles para ninguno de los meses del período analizado.

 **2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**VIÑA CAMINO REAL S.A. | **RUT o RUN:**96698840-1 |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**VIÑA CAMINO REAL S.A. |
| **Dirección:**CAMINO LA PUNTA S/N° VIÑA 3 | **Región:**VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | **Provincia:**CACHAPOAL | **Comuna:**MOSTAZAL |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad No Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos, debido a la entrega de informes de ensayo correspondientes al autocontrol de la calidad del efluente de residuos líquidos del período enero de 2017 a octubre de 2018.  |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):SISS N° 3180 de fecha 01-09-2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| PUNTO 1 (CANAL EL PIRIGUIN) | DS.90/00 | TABLA 1 | - | CANAL EL PIRIHUIN | 3180 | 01-09-2006 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |
| --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados |
| 1 | \* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| feb-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| mar-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| abr-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| may-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jun-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jul-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| ago-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| sep-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| oct-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| nov-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| dic-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| ene-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| feb-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| mar-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| abr-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| may-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jun-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jul-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| ago-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| sep-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| oct-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |

 \*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

 **4.3. Otros hechos**

4.3.1. Con fecha 22 de septiembre de 2017, la planta fue sometida a fiscalización a través de Inspección Ambiental por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El Acta de Inspección se incluye en los anexos del presente informe.

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informa Autocontrol | El titular no reporta la información en tiempo y forma según las instrucciones de esta Superintendencia, donde se ha instruido que a partir del autocontrol correspondiente al período de enero de 2017 en adelante, será el Sistema de Fiscalización de Normas de emisión de Residuos Industriales Líquidos vinculado a la Ventanilla Única del RETC el único medio de recepción de la información de la calidad de la descargas de riles (autocontrol), debido a que el Sistema SACEI, administrado por la SISS, dejó de realizar dicha actividad. Ver Ord. SMA N°222/2017 y nota en la página web de la Superintendencia: <http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/784-riles-reporte-ds90> De esta manera, el titular no ha cumplido con la obligación de reportar su autocontrol mensual a través del mencionado sistema informático, para ningún mes del período comprendido entre enero de 2017 y julio de 2018. |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Acta Inspección Ambiental\_Viña Camino Real |
| 2 | Programa de Monitoreo vigente Res.Ex.SISS N°3180/2006 |