INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

AGRICOLA Y FORESTAL LAS ASTAS S.A. (PLANTEL MONTE VERDE BAJO)

DFZ-2018-2479-VIII-NE

Diciembre 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 11-12-2018 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “AGRICOLA Y FORESTAL LAS ASTAS S.A. (PLANTEL MONTE VERDE BAJO)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte mensual del período comprendido entre enero de 2017 y octubre del año 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

a. No informar sus autocontroles para ninguno de los meses del período analizado.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA Y FORESTAL LAS ASTAS S.A. |  | RUT o RUN: 76667500-K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA Y FORESTAL LAS ASTAS S.A. (PLANTEL MONTE VERDE BAJO) |  |  |  |
| Dirección: PUENTE LOS TRONCOS, HUEPIL | Región: VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | Provincia: BÍO-BÍO | Comuna: TUCAPEL |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad No Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos, debido a la entrega de informes de ensayo correspondientes al autocontrol de la calidad del efluente de residuos líquidos del período enero de 2017 a octubre de 2018. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 3184 de fecha 27-08-2009 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (ESTERO DE DESAGUE - AFL. RIO CATO) | DS.90/00 | TABLA 1 | MAYO | ESTERO DE DESAGUE (HUEPIL) | 3184 | 27-08-2009 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| feb-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| mar-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| abr-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| may-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jun-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jul-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| ago-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| sep-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| oct-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| nov-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| dic-17 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| ene-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| feb-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| mar-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| abr-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| may-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jun-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| jul-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| ago-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| sep-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |
| oct-18 | NO | - | - | - | - | - | - | - |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

4.3. Otros hechos

4.3.1. Con fecha 21 de septiembre de 2017, la planta fue sometida a fiscalización a través de Inspección Ambiental por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El Acta de Inspección se incluye en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informa Autocontrol | El titular no reporta la información en tiempo y forma según las instrucciones de esta Superintendencia, donde se ha instruido que a partir del autocontrol correspondiente al período de enero de 2017 en adelante, será el Sistema de Fiscalización de Normas de emisión de Residuos Industriales Líquidos vinculado a la Ventanilla Única del RETC el único medio de recepción de la información de la calidad de la descargas de riles (autocontrol), debido a que el Sistema SACEI, administrado por la SISS, dejó de realizar dicha actividad. Ver Ord. SMA N°222/2017 y nota en la página web de la Superintendencia: http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/784-riles-reporte-ds90 De esta manera, el titular no ha cumplido con la obligación de reportar su autocontrol mensual a través del mencionado sistema informático, para ningún mes del período comprendido entre enero de 2017 y octubre de 2018. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta Inspección Ambiental_Agricola y Forestal Las Astas |
| 2 | Programa de Monitoreo vigente Res.Ex.SISS N°3184/2009 |