INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

AGRÍCOLA VALLE GRANDE LTDA. (ISLA DE MAIPO)

DFZ-2018-2464-XIII-NE

Diciembre 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 18-12-2018 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (ISLA DE MAIPO) – VIÑEDOS LAS PIRCAS”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte mensual del período comprendido entre enero de 2017 y septiembre del año 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Superar los límites normativos

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. |  | RUT o RUN: 78909220-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (ISLA DE MAIPO) |  |  |  |
| Dirección: BALMACEDA N°1500 | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: TALAGANTE | Comuna: ISLA DE MAIPO |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre enero de 2017 y septiembre del año 2018 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 3920 de fecha 09-10-2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | CANAL FAJARDINO | 3920 | 09-10-2008 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | NO | - | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-17 | SI | NO | - | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-17 | SI | NO | - | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-17 | SI | NO | - | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-17 | SI | NO | - | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | - | SI | SI | SI | NO | SI |
| feb-18 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

4.3. Otros Hechos

4.3.1. Con fecha 16 de noviembre de 2017, la Unidad Fiscalizable fue sometida a fiscalización a través de Inspección Ambiental por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El acta de inspección se incluye en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Entrega con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol la totalidad de muestras según parámetro indicados en su programa de monitoreo. En específico, reporta 1 muestra mensual en período de vendimia (marzo, abril y mayo) cuando se exige 2 muestreos para cada mes del mencionado período. |
| 6 | Parámetros se encuentran bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, en el parámetro Nitrógeno Total Kjeldahl en el mes de enero de 2018. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Acta de Inspección Ambiental_16.11.2017 |
| 4 | Datos crudos_Valle Grande |
| 5 | Programa de Monitoreo vigente Valle Grande, N°3920/2008 |