

 **INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Normas de Emisión**

 **LEVADURAS COLLICO**

 **DFZ-2018-2863-XIV-NE**

 **Fecha creación: 28-12-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobador | JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |

**1. RESUMEN**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “**LEVADURAS COLLICO**”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

El análisis de la información no identificó hallazgos asociados al cumplimiento de la Norma de Emisión NE 90/2000 respecto de la materia específica objeto de la fiscalización.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**LEVADURAS COLLICO S A | **RUT o RUN:**84750800-0 |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**LEVADURAS COLLICO  |
| **Dirección:**VALDIVIA, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | **Región:**XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | **Provincia:**VALDIVIA | **Comuna:**VALDIVIA |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - N° 1101/2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punto Descarga** | **Norma** | **Tabla cumplimiento** | **Mes control Tabla Completa** | **Cuerpo receptor** | **N° RPM** | **Fecha emisión RPM** |
| L.COLLICO | NE 90/2000 | Tabla 2 | - | RÍO CALLE CALLE | 1101 | 16-08-2011 |

 **4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punto Descarga** | **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** |  |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Informa** | **Efectúa descarga** | **Entrega dentro de plazo** | **Entrega parámetros solicitados** | **Entrega con frecuencia solicitada** | **Caudal se encuentra bajo Resolución** | **Parámetros se encuentran bajo norma** | **Presenta Remuestras** |
| L.COLLICO | 01-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 02-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 03-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 04-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 05-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 06-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 07-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 08-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 09-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 10-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 11-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| L.COLLICO | 12-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

\* En color los hallazgos destacados.

**5. CONCLUSIONES**

El análisis de la información no identificó hallazgos asociados al cumplimiento de la Norma de Emisión NE 90/2000 respecto de la materia específica objeto de la fiscalización.

**6. ANEXOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** | **Nombre archivo** |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos LEVADURAS COLLICO.xlsx |