INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

HOTEL MAITENCILLO

DFZ-2018-2879-V-NE

Fecha creación: 29-12-2018

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “HOTEL MAITENCILLO”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No informar el autocontrol

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE |  | RUT o RUN: 82606800-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: HOTEL MAITENCILLO |  |  |  |
| Dirección: AVENIDA DEL MAR 2538, ZAPALLAR, V REGIÓN DE VALPARAÍSO | Región: V REGIÓN DE VALPARAÍSO | Provincia: PETORCA | Comuna: ZAPALLAR |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - DIRECTEMAR N° 1848/2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | NE 90/2000 | Tabla 4 | - | BAHÍA QUINTERO | 1848 | 21-11-2006 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Punto Descarga | Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 01-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 02-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 03-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 04-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 05-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 06-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 07-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 08-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 09-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 10-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 11-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO | 12-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos destacados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol correspondiente al período: - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 01-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 02-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 03-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 04-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 05-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 06-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 07-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 08-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 09-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 10-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 11-2017 - PUNTO 1. EFLUENTE PTAS, HOTEL MAITENCILLO en el período 12-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos HOTEL MAITENCILLO.xlsx |