INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE (TALCA)

DFZ-2018-2452-VII-NE

Febrero 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 12-02-2019 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE (TALCA)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período enero de 2017 a diciembre de 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

a. Reportar en menor frecuencia las muestras de Caudal, pH, Temperatura y Coliformes Fecales o Termotolerantes

b. Superar el límite de Caudal

c. Superar el límite normativo de los parámetros DBO5, Nitrógeno Total Kjeldahl, Boro, Cloruros y Sulfatos.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RELLENO SANITARIO DEL MAULE S.A. |  | RUT o RUN: 99537670-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE (TALCA) |  |  |  |
| Dirección: SECTOR HUILLIBORGOA, FUNDO EL RETAMO S/N° | Región: VII REGIÓN DEL MAULE | Provincia: TALCA | Comuna: TALCA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período enero de 2017 a diciembre de 2018. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 123 de fecha 12-01-2005 (vigente en el período de enero a abril de 2017, actualmente revocada) SMA N° 312 de fecha 18-04-2017 (vigente desde mayo de 2017 en adelante) |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 ESTERO HUILLIBORGOA | DS.90/00 | Tabla 1 | - | ESTERO HUILLIBORGOA | 123 | 12-01-2005 |
|  |  |  |  |  | 312 | 18-04-2017 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | - | SI | NO | NO | SI | SI |
| may-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

4.3. Otros hechos

4.3.1. Con fecha 25 de abril de 2018, la planta fue sometida a fiscalización a través de una actividad de Medición, Muestreo, y Análisis. Los resultados del monitoreo se incluyen en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros Caudal, pH y Temperatura según lo indicado en su programa de monitoreo, durante el período de enero de 2017 a diciembre de 2018. Además, reporta menos muestras de Coliformes Fecales o Termotolerantes en el período enero a abril de 2017. |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó la superación del límite de 50 m3/d establecido en la Resolución Exenta SISS N°123/2005 en los meses de enero, marzo y abril de 2017. |
| 6 | Parámetros se encuentran bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia respecto de contaminantes establecidos en la norma de emisión en el período de abril de 2018, para los parámetros DBO5, Nitrógeno Total Kjeldahl, Boro, Cloruros y Sulfatos, detectados mediante la actividad de Medición, Muestreo, y Análisis. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Datos crudos_Retamo |
| 4 | Programas de Monitoreo vigente, Res.Ex. SISS N°123/2005; Res.Ex. SMA N°312/2017. |