## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2018-2075-VIII-LEY
Aprobado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20.780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 13-08-2018 y 07-12-2018
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 77.562.510-4
RAZÓN SOCIAL |  |  | BO Paper Bio Bio S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Pedro Aguirre Cerda 1054, San Pedro de la Paz
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Glen Rybertt Werth
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | BO Paper Bio Bio S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Pedro Aguirre Cerda 1054
CÓDIGO VU |  |  | 245714
COMUNA |  |  | San Pedro de la Paz
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 669.875 mE, 5.921.660 mS, Huso : 18
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Glen Rybertt Werth
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 80.7
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Ord. | 725 | 2011 | 8
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera de generación eléctrica
NOMBRE FUENTE |  |  | Babcock & Wilcox
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000271-2
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10100401
MARCA |  |  | Babcock & Wilcox
MODELO |  |  | Acuotubular con Sobrecalentador
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1956
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1957
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Gas Natural
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no aplica
POTENCIA MWt |  |  | 32,1 MW(PCS)
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 30 tv/h
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera de generación eléctrica
NOMBRE FUENTE |  |  | Distral
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000270-4
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10100902
MARCA |  |  | Distral
MODELO |  |  | Acuotubular con Sobrecalentador
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1981
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1982
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Gas Natural
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no aplica
POTENCIA MWt |  |  | 48,6 MW(PCS)
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 40 tv/h
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Multiciclon
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No informa
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | PPT
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Alstom

## Alternativa
Expediente: DFZ-2018-2075-VIII-LEY
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Babcock & Wilcox | GE000271-2 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | ALT. 6 | ALT. 6 | ALT. 6 | ALT. 6 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | ALT. 6 | ALT. 6 | ALT. 6 | ALT. 6 | N/A
Distral | GE000270-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | ALT. 7 | ALT. 7 | - | ALT. 6 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | ALT. 6 | ALT. 6 | ALT. 6 | ALT. 6 | N/A

## ALT. 6
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 6
Babcock & Wilcox
Petroleo 6
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Reportar consumo de petroleo registrado en las facturas de compra.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | - | FLUJOMETRO VAPOR | Certificado origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | - |  | Tipo | Flow nozzle
|  | Marca | - |  | Marca | Foxboro
|  | Modelo | - |  | Modelo | IDP10-D20B21F-M2L1Z1
|  | N° de serie | - |  | N° de serie | 10391310
|  | Frecuencia de mantenimiento | - |  | Frecuencia mant | 12 meses
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Se propone calcular el flujo de combustible con correlación en base al flujo de vapor generado. El consumo de combustible se calculará aplicando un factor especifico de consumo de combustible por tonelada de vapor generado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registros de facturas de compra de combustible y Registro automatico de vapor.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10100401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.000752*PET6 | 0.00301*PET6 | 3.06*PET6 | 0.00228*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Babcock & Wilcox
Gas Natural
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Cálculo de volumen de combustible por medio de registro manual de remarcador y de facturas de compra de combustible.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | - | FLUJOMETRO VAPOR | Certificado origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | - |  | Tipo | Flow nozzle
|  | Marca | - |  | Marca | Foxboro
|  | Modelo | - |  | Modelo | IDP10-D20B21F-M2L1Z1
|  | N° de serie | - |  | N° de serie | 10391310
|  | Frecuencia de mantenimiento | - |  | Frecuencia mant | 12 meses
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Se propone calcular el flujo de combustible con correlación en base al flujo de vapor generado. El consumo de combustible se calculará aplicando un factor especifico de consumo de combustible por tonelada de vapor generado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registros de remarcador y de facturas de combustible y Registro automatico de vapor.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10100601
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00448*GNAT | 0.0000096*GNAT | 1.92*GNAT | 0.00012*GNAT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL
Distral
Biomasa
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se propone calcular el flujo de combustible a partir de la producción de vapor, por medio de un factor basado en balances energéticos de combustible.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | - | FLUJOMETRO VAPOR | Certificado origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | - |  | Tipo | Placa orificio, Di= 143mm
|  | Marca | - |  | Marca | Foxboro
|  | Modelo | - |  | Modelo | IDP10-D20C21E-M2L1Z1
|  | N° de serie | - |  | N° de serie | 10391310
|  | Frecuencia de mantenimiento | - |  | Frecuencia mant | 12 meses
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Registro flujo de vapor generado en forma horaria. |  |  | Trasmisor presión | Siemens modelo Sitrans P 7MF4033-1DA00-1AA6-Z
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro automatico. Análisis de humedad cada 3 meses. El factor de producción del trimestre será aplicado al flujo de vapor horario para calcular el flujo de combustible en forma retroactiva.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10100901
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00138*LENA | 0.000156*LENA | 1.45*LENA | 0.000338*LENA
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 76
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Distral
Gas Natural
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Cálculo de volumen de combustible por medio de registro manual de remarcador y de facturas de compra de combustible.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | - | FLUJOMETRO VAPOR | Certificado origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | - |  | Tipo | Placa orificio, Di= 143mm
|  | Marca | - |  | Marca | Foxboro
|  | Modelo | - |  | Modelo | IDP10-D20C21E-M2L1Z1
|  | N° de serie | - |  | N° de serie | 10391310
|  | Frecuencia de mantenimiento | - |  | Frecuencia mant | 12 meses
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Se propone calcular el flujo de combustible con correlación en base al flujo de vapor generado. El consumo de combustible se calculará aplicando un factor especifico de consumo de combustible por tonelada de vapor generado. |  |  | Trasmisor presión | Siemens modelo Sitrans P 7MF4033-1DA00-1AA6-Z
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registros de remarcador y de facturas de combustible y Registro automatico de vapor.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10100601
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00448*GNAT | 0.0000096*GNAT | 1.92*GNAT | 0.00012*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 76
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98

## ALT 7
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 7
Distral
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se propone calcular el flujo de combustible a partir de la producción de vapor, por medio de un factor basado en balances energéticos de combustible.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | - | FLUJOMETRO VAPOR | Certificado origen
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | - |  | Tipo | Placa orificio, Di= 143mm
| Marca | - |  | Marca | Foxboro
| Modelo | - |  | Modelo | IDP10-D20C21E-M2L1Z1
| N° de serie | - |  | N° de serie | 10391310
| Frecuencia de mantenimiento | - |  | Frecuencia mant | 12 meses
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Registro automatico. Análisis de humedad cada 3 meses. El factor de producción del trimestre será aplicado al flujo de vapor horario para calcular el flujo de combustible en forma retroactiva. |  |  | Trasmisor presión | Siemens modelo Sitrans P 7MF4033-1DA00-1AA6-Z
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El registro de la producción de vapor se realizará de forma horaria.
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD
OTROS
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Factores para biomasa húmeda, Fuente tabla 1.6-2 “Wood residue combustion”, EPA | Factores para biomasa húmeda, Fuente tabla 1.6-2 “Wood residue combustion”, EPA | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 0,094 [kg/GJ] (PCS) | 0,011 [kg/GJ] (PCS) | - | -
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
ABATIMIENTO | NOx | SO2 | CO2 | MP
TIPO DE SISTEMA DE ABATIMIENTO | N/A | N/A | - | -
% DE EFICIENCIA DE ABATIMIENTO | - | - | - | -
ORIGEN DEL VALOR DE LA EFICIENCIA (FABRICANTE, PRUEBA DE EFICIENCIA 2015-2016, ETC) | - | - | - | -
¿USARÁ EFICIENCIA DEL FABRICANTE? JUSTIFICAR | - | - | - | -
¿REALIZARÁ MEDICIÓN DE EFICIENCIA EL AÑO 2017? | - | - | - | -
PARAMETRO A MEDIR PRUEBA DE EFICIENCIA | - | - | - | -
Note on B32: Año 2016: Lo indica el titular al cambiar unidad coincide con la tabla 1.6-2
Note on C32: Año 2016: Lo indica el titular al cambiar unidad coincide con la tabla 1.6-2