## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2018-2695-XV-LEY
Aprobado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20.780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
FECHA DE MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2018-10-16
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96.893.820-7
RAZÓN SOCIAL |  |  | CORPESCA S.A
DIRECCIÓN |  |  | Av. Comandante San Martin 3600, Arica
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Andres Montalva Lavandero
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 5
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Planta Sur Arica
DIRECCIÓN |  |  | Av. Comandante San Martin 3600
CÓDIGO VU |  |  | 1625860
COMUNA |  |  | Arica
REGIÓN |  |  | 15
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 7952583 - E 361056
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Andres Montalva Lavandero
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 88.65
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 7
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 7
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 121 | 2006 | 15
RCA | 50 | 2007 | 15
RCA | 51 | 2007 | 15
RCA | 43 | 2013 | 15
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001087-5 (SS 18)
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | CB-600 / serie L-49099
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1970
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1975
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Fuel Oil N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 6.59
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 9000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001088-3 (SS16)
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | CB-600 / serie L-31401
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1963
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1975
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Fuel Oil N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 6.59
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 9000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001089-1 (SS 17)
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | CB-600 / serie L-38559
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1966
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1975
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Fuel Oil N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 6.59
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 9000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°4
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN003567-K (SS 20) *
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Babcock & Wilcox
MODELO |  |  | FMD-973 / serie 21329
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1963
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1976
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Fuel Oil N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 20.03
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 25000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
* Caldera IN003567-K (SS 20) reemplaza a caldera desmantelada IN001090-5 (SS 14)
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO |  |  | caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°5
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001091-3 (SS 93)
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | D-86 / serie W-3480
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1988
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2001
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Fuel Oil N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 20.15
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 25000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 6
TIPO |  |  | caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°6
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001092-1 (SS 94)
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | D-86 / serie W-3404
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2001
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Fuel Oil N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 20.15
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 25000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 7
TIPO |  |  | caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°7
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001979-1 (SS 87)
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | D-42 / serie W-3757
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1993
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2012
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Fuel Oil N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no aplica
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 8.55
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 10300
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | no tiene
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
Nota: Fuente N°8, Caldera de Fluido Termico N°1, número de registro PC000693-3, desmantelada año 2018

## Anternativa
Expediente: DFZ-2018-2695-XV-LEY
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera N°1 | IN001087-5 (SS 18) | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera N°2 | IN001088-3 (SS16) | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera N°3 | IN001089-1 (SS 17) | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera N°4 | IN003567-K (SS 20) * | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera N°5 | IN001091-3 (SS 93) | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera N°6 | IN001092-1 (SS 94) | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera N°7 | IN001979-1 (SS 87) | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
* Caldera IN003567-K (SS 20) reemplaza a caldera desmantelada IN001090-5 (SS 14)
Nota: Fuente N°8, Caldera de Fluido Termico N°1, número de registro PC000693-3, desmantelada año 2018

## ALT. 6
| ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 6 |  | Expediente: DFZ-2018-2695-XV-LEY
Caldera N°1
IN001087-5 (SS 18)
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medición diaria del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento descontando el consumo de Secador de Aire Caliente (el secador cuenta con un estanque de servicio auxiliar que permite cuantificar su consumo en forma diferenciada), prorrateando el consumo entre las fuentes afectas en función del registro de horas de funcionamiento y el consumo nominal. Para cuantificar las horas de funcionamiento se utilizará horómetro disponible en cada caldera.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funciona solo con Fuel Oil N°6
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Para contrastar el nivel de actividad se determinará en forma indirecta la generación de vapor diaria. Declaración jurada trimestral. Registro de facturas y/o guias de despacho/compra de combustible. Registro diario del procesamiento de pescado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro diario de medición de nivel de stock en estanque de almacenamiento principal. Horometro, fichas de registros diarias de horas de funcionamiento en forma manual en caso de falla horómetro.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | N/A | 0
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Caldera N°2
IN001088-3 (SS16)
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medición diaria del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento descontando el consumo de Secador de Aire Caliente (el secador cuenta con un estanque de servicio auxiliar que permite cuantificar su consumo en forma diferenciada), prorrateando el consumo entre las fuentes afectas en función del registro de horas de funcionamiento y el consumo nominal. Para cuantificar las horas de funcionamiento se utilizará horómetro disponible en cada caldera.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funciona solo con Fuel Oil N°6
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Para contrastar el nivel de actividad se determinará en forma indirecta la generación de vapor diaria. Declaración jurada trimestral. Registro de facturas y/o guias de despacho/compra de combustible. Registro diario del procesamiento de pescado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro diario de medición de nivel de stock en estanque de almacenamiento principal. Horometro, fichas de registros diarias de horas de funcionamiento en forma manual en caso de falla horómetro.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | N/A | 0
Caldera N°3
IN001089-1 (SS 17)
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medición diaria del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento descontando el consumo de Secador de Aire Caliente (el secador cuenta con un estanque de servicio auxiliar que permite cuantificar su consumo en forma diferenciada), prorrateando el consumo entre las fuentes afectas en función del registro de horas de funcionamiento y el consumo nominal. Para cuantificar las horas de funcionamiento se utilizará horómetro disponible en cada caldera.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funciona solo con Fuel Oil N°6
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Para contrastar el nivel de actividad se determinará en forma indirecta la generación de vapor diaria. Declaración jurada trimestral. Registro de facturas y/o guias de despacho/compra de combustible. Registro diario del procesamiento de pescado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro diario de medición de nivel de stock en estanque de almacenamiento principal. Horometro, fichas de registros diarias de horas de funcionamiento en forma manual en caso de falla horómetro.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | N/A | 0
| ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 6 |  | Expediente: DFZ-2018-2695-XV-LEY
Caldera N°4
IN003567-K (SS 20) *
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medición diaria del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento descontando el consumo de Secador de Aire Caliente (el secador cuenta con un estanque de servicio auxiliar que permite cuantificar su consumo en forma diferenciada), prorrateando el consumo entre las fuentes afectas en función del registro de horas de funcionamiento y el consumo nominal. Para cuantificar las horas de funcionamiento se utilizará horómetro disponible en cada caldera.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funciona solo con Fuel Oil N°6
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Para contrastar el nivel de actividad se determinará en forma indirecta la generación de vapor diaria. Declaración jurada trimestral. Registro de facturas y/o guias de despacho/compra de combustible. Registro diario del procesamiento de pescado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro diario de medición de nivel de stock en estanque de almacenamiento principal. Horometro, fichas de registros diarias de horas de funcionamiento en forma manual en caso de falla horómetro.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | N/A | 0
* Caldera IN003567-K (SS 20) reemplaza a caldera desmantelada IN001090-5 (SS 14)
CalderaN°5
IN001091-3 (SS 93)
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medición diaria del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento descontando el consumo de Secador de Aire Caliente (el secador cuenta con un estanque de servicio auxiliar que permite cuantificar su consumo en forma diferenciada), prorrateando el consumo entre las fuentes afectas en función del registro de horas de funcionamiento y el consumo nominal. Para cuantificar las horas de funcionamiento se utilizará horómetro disponible en cada caldera.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funciona solo con Fuel Oil N°6
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Para contrastar el nivel de actividad se determinará en forma indirecta la generación de vapor diaria. Declaración jurada trimestral. Registro de facturas y/o guias de despacho/compra de combustible. Registro diario del procesamiento de pescado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro diario de medición de nivel de stock en estanque de almacenamiento principal. Horometro, fichas de registros diarias de horas de funcionamiento en forma manual en caso de falla horómetro.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | N/A | 0
Caldera N°6
IN001092-1 (SS 94)
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medición diaria del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento descontando el consumo de Secador de Aire Caliente (el secador cuenta con un estanque de servicio auxiliar que permite cuantificar su consumo en forma diferenciada), prorrateando el consumo entre las fuentes afectas en función del registro de horas de funcionamiento y el consumo nominal. Para cuantificar las horas de funcionamiento se utilizará horómetro disponible en cada caldera.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funciona solo con Fuel Oil N°6
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Para contrastar el nivel de actividad se determinará en forma indirecta la generación de vapor diaria. Declaración jurada trimestral. Registro de facturas y/o guias de despacho/compra de combustible. Registro diario del procesamiento de pescado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro diario de medición de nivel de stock en estanque de almacenamiento principal. Horometro, fichas de registros diarias de horas de funcionamiento en forma manual en caso de falla horómetro.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | N/A | 0
| ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 6 |  | Expediente: DFZ-2018-2695-XV-LEY
Caldera N°7
IN001979-1 (SS 87)
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medición diaria del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento descontando el consumo de Secador de Aire Caliente (el secador cuenta con un estanque de servicio auxiliar que permite cuantificar su consumo en forma diferenciada), prorrateando el consumo entre las fuentes afectas en función del registro de horas de funcionamiento y el consumo nominal. Para cuantificar las horas de funcionamiento se utilizará horómetro disponible en cada caldera.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funciona solo con Fuel Oil N°6
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Para contrastar el nivel de actividad se determinará en forma indirecta la generación de vapor diaria. Declaración jurada trimestral. Registro de facturas y/o guias de despacho/compra de combustible. Registro diario del procesamiento de pescado.
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Registro diario de medición de nivel de stock en estanque de almacenamiento principal. Horometro, fichas de registros diarias de horas de funcionamiento en forma manual en caso de falla horómetro.
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | N/A | 0