

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Fiscalización Ambiental**

**EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL S.A.**

**DFZ-2019-1288-VII-NE**

**Julio 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado Elaborado | PATRICIO WALKER HUYGHE VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 02-07-2019 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL S.A.”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período enero de 2017 a mayo de 2019.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

1. No informar el autocontrol (enero de 2017)
2. No reportar con la frecuencia mensual mínima solicitada por parámetro (Caudal, Coliformes Fecales o Termotolerantes; DBO5; Fósforo; Nitrógeno Total Kjeldahl; Poder Espumógeno; Sólidos Suspendidos Totales; Sulfato; Sulfuro)
3. No reportar el remuestreo (agosto de 2018)

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** EXPORTADORA DE MOSTO Y VINOS JUCOSOL S. A. | | **RUT o RUN:** 96910300-1 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL (CURICO) | | | |
| **Dirección:** CALLE LAUTARO N° 1026 | **Región:** VII REGIÓN DEL MAULE | **Provincia:** CURICÓ | **Comuna:** CURICÓ |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período enero de 2017 a mayo de 2019. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 5338 de fecha 29-12-2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punto Descarga** | **Norma** | **Tabla cumplimiento** | **Mes control Tabla Completa** | **Cuerpo receptor** | **N° RPM** | **Fecha emisión RPM** |
| PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURICO) | DS.90/00 | TABLA 1 | - | CANAL DE RIEGO (CURICO) | 5338 | 29-12-2008 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados | | | | | | | |
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega todos los parámetros autocontrol | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

\*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| **N° de Hecho Constatado** | **Exigencia Asociada** | **Descripción del Hallazgo** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no reporta el autocontrol correspondiente al período de enero de 2017. |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol resultados con la frecuencia mínima mensual solicitada en su programa de monitoreo, para todos los meses del período evaluado, excepto enero de 2017 y enero de 2018. Específicamente, reporta al mes 1 resultado (de 2) para los parámetros Coliformes Fecales o Termotolerantes; DBO5; Fósforo; Nitrógeno Total Kjeldahl; Poder Espumógeno; Sólidos Suspendidos Totales; Sulfato; Sulfuro. Lo mismo para el parámetro Caudal donde se reporta 1 resultado (de 2) en los períodos de abril, agosto, septiembre y octubre de 2017. |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, durante el período de agosto de 2018 (pH). |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Datos Crudos\_Jucosol |
| 4 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. SISS N° 5338/2008 |