

 **INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Fiscalización Ambiental**

**PLANTA PROCESOS SOCIEDAD JIMENEZ GUTIERREZ (ex PESQUERA LUDRIMAR)**

**DFZ-2019-1303-XV-NE**

**Julio 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| AprobadoElaborado | PATRICIO WALKER HUYGHEVERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 04-07-2019 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “PLANTA PROCESOS SOCIEDAD JIMENEZ GUTIERREZ (ex PESQUERA LUDRIMAR)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período diciembre de 2017 a mayo de 2019.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

1. No reportar con la frecuencia mínima mensual solicita por parámetro (Caudal, pH y Temperatura de todo el período de análisis)
2. Parámetros superan la norma (enero, abril, mayo y junio de 2018; mayo de 2019)
3. No reportar el remuestreo (julio y agosto de 2018; enero y mayo de 2019)

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**SOC JIMENEZ GUTIERREZ Y COMPANIA LIMITADA | **RUT o RUN:**77121670-6 |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**PLANTA PROCESOS SOCIEDAD JIMENEZ GUTIERREZ |
| **Dirección:**CAMINO A LAS QUEMAS KM 12 | **Región:**X REGIÓN DE LOS LAGOS | **Provincia:**LLANQUIHUE | **Comuna:**PUERTO MONTT |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período diciembre de 2017 a mayo de 2019. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):SISS N° 2496 de fecha 17-08-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punto Descarga** | **Norma** | **Tabla cumplimiento** | **Mes control Tabla Completa** | **Cuerpo receptor** | **N° RPM** | **Fecha emisión RPM** |
| PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE | DS.90/00 | TABLA 1 | - | ESTERO SIN NOMBRE (AF. ESTERO MAÑIO) | 2496 | 17-08-2007 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |
| --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Informa** | **Efectúa descarga** | **Entrega dentro de plazo** | **Entrega parámetros solicitados** | **Entrega con frecuencia solicitada** | **Caudal se encuentra bajo Resolución** | **Parámetros se encuentran bajo norma** | **Presenta Remuestras** |
| dic-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| feb-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| feb-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO |

 \*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| **N° de Hecho Constatado** | **Exigencia Asociada** | **Descripción del Hallazgo** |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa con la frecuencia mínima mensual solicitada para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, para todos los meses del período evaluado (diciembre de 2017 a mayo de 2019), específicamente para los parámetros Caudal, pH y Temperatura. |
| 6 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia de los límites de emisión de contaminantes establecidos en la norma de emisión en los siguientes períodos: enero de 2018 (DBO5); abril de 2018 (DBO5); mayo de 2018 (DBO5); junio de 2018 (DBO5) y mayo de 2019 (DBO5 y Nitrógeno Total Kjeldahl)  |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, durante los períodos de julio de 2018 (por excedencia de Poder Espumógeno); agosto de 2018 (por excedencia de DBO5, Fósforo y Poder Espumógeno); enero de 2019 (por excedencia de DBO5) y mayo de 2019 (por excedencia de DBO5 y Nitrógeno Total Kjeldahl) |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Datos Crudos\_Ludrimar |
| 4 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. SISS N° 2496/2007 |