INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EDIFICIO EL ESCORIAL

DFZ-2019-1115-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | DIEGO MALDONADO BRAVO |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio El Escorial. | 53.311.889-5 | Edificio El Escorial. | Pasaje El Escorial N° 370, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA, Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __ Inspección Ambiental __x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 16/08/2019 (Examen de la información) | Superintendencia del Medio Ambiente. | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requerimiento de información de la SMA, Res. Ex. OAR N° 21 del 19 de junio del 2019 (Anexo 1). | --- | 03/07/2019 | El Sr. Eduardo Weisser (administrador de edificio El Escorial), presenta el día 03 de julio del 2019 una carta en respuesta al requerimiento de la SMA (Anexo 2). En esta carta se informa que se están realizando trabajos de mejoramiento en la caldera, y que, se solicita un mayor plazo para organizar la información solicitada. |
| 3 | Reitera requerimiento de información de la SMA, Res. Ex. OAR N° 28 del 05 de agosto del 2019 (Anexo 3). | 09/08/2019 | 16/08/2019 | Titular da respuesta fuera de plazo (3 días hábiles), presentando una Carta con fecha 16 de agosto del 2019 (Anexo 4). En esta carta presenta información sobre los trabajos de mejoramiento realizados en la caldera de calefacción y entrega compromiso de muestreo para el día 30 de septiembre del 2019. |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: […] “7) Caldera de Calefacción Grupal: es toda fuente estacionaria grupal destinada a la calefacción central de edificios, por agua caliente o por vapor. 9) Fuente Nueva: aquella fuente estacionaria o caldera de calefacción instalada con posterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 3: Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: […] “Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Caldera nueva: Es aquella caldera que entra en operación después de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan”. | - Por medio de la Res. Ex. OAR N° 21 del 19 de junio del 2019 (Anexo 1) de la SMA, se solicita a la Comunidad Edificio El Escorial, la presentación de los informes isocinéticos de la caldera de calefacción a leña marca Ingemec Ltda. con registro N° 941 del Ministerio de Salud, desde el año 2017 a la fecha. - De acuerdo a lo constatado en un informe anterior de la SMA, relacionado con esta fuente fija (informe con expediente DFZ-2017-119-IX-PPDA-IA) esta caldera de calefacción a leña es de fabricación del año 2014 de marca Ingemec Ltda. y tiene una potencia de 350.000 Kcal (equivalente a 407 kW), además, tiene registro del Ministerio de Salud N° 941. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: “ Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera. Para todos los efectos, se entenderá por plena carga a la medición efectuada a la capacidad máxima de funcionamiento de la fuente, independientemente del proceso de producción asociado, observándose los parámetros de seguridad especificados de acuerdo al diseño de la fuente y confirmados por los parámetros físicos de construcción de ella. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente” […] D.S. N° 78/2010 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones. Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diésel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: | - Mediante la Res. Ex. OAR N° 21 del 19 de junio del 2019 (Anexo 1), se solicita a la Comunidad Edificio El Escorial, los informes isocinéticos de la caldera de calefacción a leña marca Ingemec Ltda. con registro N° 941 del Ministerio de Salud, desde el año 2017 a la fecha. - El Sr. Eduardo Weisser, Administrador del Edificio El Escorial, mediante una carta de fecha 03 de julio del 2019 (Anexo 2) solicita un mayor plazo para presentar los antecedentes de los informes isocinéticos solicitados por el Res. Ex. OAR N° 21/2019, debido a que es un administrador nuevo en el edificio. En esta misma carta, el titular explica que se están llevando a cabo trabajos de mejoramiento de la caldera, de modo de ajustarse a los requisitos de emisiones. En la misma carta, se adjunta una cotización de mejoramiento de caldera de leña de la empresa Ingeniería e Innovación Precise Spa. De fecha 08 de abril del 2019. - Por lo anterior, se reitera la solicitud de información de la SMA, por medio de la Res. Ex. OAR N° 28 del 05 de agosto del 2019 (Anexo 3), notificada por personal de la SMA, el día 06 de agosto del 2019. - Con fecha 16 de agosto del 2019, el titular presenta una carta (Anexo 4) en donde indica que no ha podido encontrar los informes isocinéticos solicitados por la SMA, señalando que la actual administración se hizo cargo del edificio desde enero del 2019. En la misma carta informa que se están realizando trabajos que modifican la caldera, aumentando su rendimiento térmico y el control de oxígeno, de manera de reducir la emisión de material particulado, además, adjunta el comprobante de muestreo de material particulado CH-5, el cual se realizaría el día 30 de septiembre del 2019 por el laboratorio ETFA Axis Ambiental Spa. - De acuerdo a lo señalado en el artículo 23 del D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES y en el artículo 49 del D.S. N° 8/2015 del Ministerio del Medio Ambiente (PDA actualmente vigente), esta fuente debe realizar los muestreos isocinéticos cada 12 meses. |

# CONCLUSIONES.

Como resultado de las actividades de fiscalización ambiental realizada al Edificio El Escorial en el marco del Programa de Fiscalización 2019 del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES y D.S. N° 8/2015 MMA) en la siguiente tabla se da cuenta de los siguientes hallazgos.

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 2 | D.S. N° 78/2010 MINSEGPRES, Artículo 21 y 23: “ Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera” […] Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones. Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diésel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: | El Edificio El Escorial de la comuna de Temuco no acredita la realización de las mediciones isocinéticas para su caldera de calefacción a leña para los años 2017 y 2018, debiendo medir anualmente sus emisiones según el D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES. Para el año 2019, el titular presenta un comprobante de compromiso de muestreo de material particulado CH-5, el cual se realizaría el día 30 de septiembre del 2019 por el laboratorio ETFA Axis Ambiental Spa. Este muestreo deberá ajustarse a lo establecido por el PDA vigente, D.S. N° 8/2015 MMA. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N° 21 del 19 de junio del 2019 de la SMA. |
| 2 | Carta del Sr. Eduardo Weisser de día 03 de julio del 2019 y anexos. |
| 3 | Resolución Exenta N° 28 del 05 de agosto del 2019 de la SMA y su notificación. |
| 4 | Carta del Sr. Eduardo Weisser de día 16 de agosto del 2019 y anexos. |