**INFORME DE FISCALIZACIÓN**

**PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA**

**ESCUELA MUNICIPAL DARIO SALAS**

**DFZ-2019-1666-IX-PPDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **LUIS MUÑOZ FONSECA** |  |
| Elaborado | **MIGUEL MORALES LAGOS** |  |

**DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**USO DE ARTEFACTO A LEÑA**

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular** | **Rut** | **Identificación de la actividad** | **Dirección** |
| Municipalidad de Padre Las Casas | 61.955.000-5 | Escuela Municipal Darío Salas | Villa Alegre #760, Padre Las Casas. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrumento** | D.S. N°8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. | |
| **Tipo de Actividad** | \_\_x\_ Inspección Ambiental \_\_\_ Examen de la Información \_\_\_ Medición y Análisis | |
| **Fecha de la Actividad** | **Organismo encargado** | **Organismo Participante** |
| 06/08/2019  (Acta de Inspección, Anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Documento solicitado** | **Plazo de entrega** | **Fecha entrega** | **Observaciones** |
| - | - | - | - | - |

# HECHOS CONSTATADOS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | **Exigencia** | **Hecho constatado y examen de la información** |
| 1 | **D.S. N° 8/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 2:**  Artículo 2.- Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: […]  *1.2.1 Descripción de la Zona Geográfica de Temuco y Padre Las Casas A través del D.S. Nº 2 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, se declaró zona saturada por material particulado respirable fino (MP2,5) como concentración promedio diaria, la zona geográfica que comprende las comunas de Temuco y Padre Las Casas, cuyos límites geográficos fueron fijados por el artículo 9º, literal B) Nº 1, del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior que precisa delimitaciones de las comunas del país, y por el artículo único de la ley Nº 19.391 de 1995, que crea la comuna de Padre Las Casas, modificado por el artículo 3 de la ley Nº 20.578.*  **D.S. N° 8/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 3:**  *“Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por:*  *Calefactor: Artefacto que combustiona o puede combustionar leña o pellets de madera, fabricado, construido o armado, en el país o en el extranjero, que tiene una potencia térmica nominal menor o igual a 25 kW, de alimentación manual o automática, de combustión cerrada, provisto de un ducto de evacuación de gases al exterior, destinado para la calefacción en el espacio en que se instala y su alrededor”.*  **D.S. N° 8/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 24:**  *“Artículo 24.- A partir del 1º de enero de 2016, se prohíbe el uso de calefactores a leña en los establecimientos comerciales y de servicios, ubicados en la zona saturada, así como también en cualquier establecimiento u oficina cuyo destino no sea habitacional”.* | * En Inspección Ambiental realizada el día 6 de agosto del 2019 por personal de la SMA al establecimiento educacional Escuela Municipal Darío Salas de Padre Las Casas (PLC), se constató el uso de calefactores a leña. * En la actividad de inspección se revisan 4 salas, 2 de las cuales se observan con calefactores a leña (marca Alcázar) y una de estas se encontraba encendida. En las otras dos salas se observaron calderas a pellet todas de las mismas características. * De acuerdo a la información entregada por el Sr. Jose Luis Lara, director del establecimiento educacional, la Escuela Darío Salas posee actualmente un total 7 estufas o calefactores a leña y 14 calefactores a Pellet, todos operativos y utilizados principalmente para la calefacción en las salas del establecimiento. |

# 

# ANEXO FOTOGRÁFICO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Fotografía N°1** | Fecha: 06/08/2019. | **Fotografía N°2** | Fecha: 06/08/2019. |
| **Descripción:** En la fotografía se observa una de las 7 estufas a leña encendida a la hora de la fiscalización ambiental. | | **Descripción:** En la fotografía se observa una de las 14 estufas a pellet usadas para calefacción, en las salas de clases del establecimiento educacional. | |

# CONCLUSIONES.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **D.S. N° 8/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 24:**  *“Artículo 24.- A partir del 1º de enero de 2016, se prohíbe el uso de calefactores a leña en los establecimientos comerciales y de servicios, ubicados en la zona saturada, así como también en cualquier establecimiento u oficina cuyo destino no sea habitacional”.* | En inspección ambiental realizada en la escuela municipal Darío Salas de la comuna de Padre Las Casas, se constató el uso de dos calefactores a leña durante la fiscalizacion. De acuerdo a la información entregada por el director de la Escuela, el Sr. Jose Luis Lara, en el establecimiento existe en total 7 estufas o calefactores a leña operativos a la fecha de la inspección ambiental.  Cabe informar, que esta UF posee un procedimiento sancionatorio en curso, por el mismo hecho constatado en este informe. |

# ANEXOS.

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 6 de agosto del 2019. |