INFORME DE FISCALIZACIÓN

VERIFICACIÓN

ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A. – SUCURSAL SANTIAGO

ETFA 029-02

DFZ-2019-1073-XIII-RET

30 de septiembre de 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Mónica Vergara G. |  |
| Elaborado | Camilo Montes M. |  |

1.	RESUMEN	2

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA	2

3.	IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR AMBIENTAL  O EVALUADOR DE CONFORMIDAD AMBIENTAL	3

4.	IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	3

5	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	3

5.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	3

5.2	Materia Objeto de la Fiscalización	3

6	 REVISIÓN DOCUMENTAL	4

6.1	Documentos Revisados	4

7	HECHOS CONSTATADOS	4

8	OTROS HECHOS	4

9.	CONCLUSIONES	4

10.	ANEXOS	5

RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de verificación de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Entidad Técnica “ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A. – SUCURSAL SANTIAGO”, dirección Hermanos Carrera Pinto 159, Parque Industrial Colina, Santiago.

El motivo de la actividad de fiscalización fue no haber participado del de ensayo de aptitud EA-SMA-01-19 “Química de aguas con presencia de contaminantes”, a pesar de haberse encontrado autorizado para los alcances evaluados.

Las materias fiscalizadas fueron las medidas implementadas, para evitar la recurrencia de las desviaciones detectadas en el ensayo de aptitud señalado.

Lo indicado precedentemente, no exime a la Entidad Técnica de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier desviación, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización, y no hubiera sido directamente percibido en la actividad por el equipo fiscalizador.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA

| Nombre o Razón Social: ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A. | Código Entidad Técnica: 029-02 Marque con una x: ETFA: X ETCA: |
| --- | --- |
| Nombre Sucursal: Santiago |  |
| Dirección sucursal: Hermanos Carrera Pinto 159, Parque Industrial Colina, Santiago | Ciudad y Región: Santiago, región Metropolitana |
| Nombre representante legal: Paola Araya Madrid | Dirección: Camino El Alba 11643. Parque Industrial Los Libertadores. Las Condes. |
| Teléfono: 2 2654 6116 | Correo electrónico: paola.araya@alsglobal.com |
| Encargado de sucursal: Nicole Tapia | Correo electrónico: Nicole.tapia@alsglobal.com |
|  | Teléfono: 9 88170050 |

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de los Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Año | Institución | Título | Comentarios |
| 1 | D.S. | 38 | 2013 | MMA | Reglamento ETFA | Artículo 15, letra h). |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## 5.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Programada | Según Resolución SMA N° 1640/2018 que fija Programa de Fiscalización a Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental para el año 2019. |  |
|  | No programada |  | Denuncia |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  |  | De Oficio |
|  |  |  | Otro |
|  |  | Motivo |  |

## 5.2	Materia Objeto de la Fiscalización

- Participación en el ensayo de aptitud.

# 6	 REVISIÓN DOCUMENTAL

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QAFM(9/0) Planificación de ensayos de aptitud | ETFA | - | - |
| 2 | QAFM(4/4) Reunión/Capacitación | ETFA | - | Acción correctiva por no haber participado en la Ronda SMA (15-08-2019) |
| 3 | SACE190075 No participación en el Ensayo de Aptitud 2019 de la SMA | ETFA | - | Fecha: 20-08-2019 |

- 7	HECHOS CONSTATADOS

| N° | Hechos constatados | Evidencia | Referencia (exigencia asociada) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETFA entrega el detalle de las acciones correctivas planteadas para evitar la recurrencia de la desviación detectada. | QAFM(4/4) Reunión/Capacitación | - D.S. N° 38/2013 del MMA. Artículo 15, letra h). - Resolución exenta N° 1191/2019. |
| 2 | Acción correctiva no aborda el reemplazo de personal en caso de ausencia de aquel encargado de ciertas materias (como ensayos de aptitud). | QAFM(4/4) Reunión/Capacitación SACE190075 No participación en el Ensayo de Aptitud 2019 de la SMA | - Resolución exenta N° 1191/2019. |

- CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización | Exigencia asociada | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Participación en el ensayo de aptitud. | - Resolución exenta N° 1191/2019. | Acción correctiva no se hace cargo de la falta de personal ni de la subrogación de éste en caso de ausencias o faltas, lo que no permite subsanar la desviación detectada. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Anexo respuesta Res. 1191-2019 |

Todos los anexos se encuentran disponibles en el expediente de fiscalización DFZ-2019-1073-XIII-RET