

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**LÁCTEOS TINGUIRIRICA**

**DFZ-2019-1049-VI-PPDA**

**JUNIO DE 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Santiago Pinedo** |  |
| Elaborado |

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |
| --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:** LÁCTEOS TINGUIRIRICA |
| **Región:** Del Libertador General Bernardo O´Higgins | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**Longitudinal Sur Km 151, Chimbarongo |
| **Provincia:** Colchagua |
| **Comuna:** Chimbarongo |
| **Titular(es) de la unidad fiscalizable:** Lácteos Tinguiririca S.A. | **RUT o RUN:** 78.813.100-3 |

1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |
| --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/****Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Nombre** |
| 1 | PPDA | 15 | 2013 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins |

1. HECHOS CONSTATADOS

| **Materia específica objeto de la fiscalización ambiental.** | **Exigencia asociada** | **Resultados/ Hallazgo** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto Supremo N° 15/2013,** Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | **Medidas orientadas a reducir las emisiones en calderas****Artículo 19.** Las calderas sean fuentes emisoras nuevas o existentes, con una capacidad térmica nominal entre tres y menos de cincuenta megavatios térmicos (MWt), estarán obligadas a cumplir con los siguientes límites de emisión de material particulado (MP), según su tamaño y tipo de combustible utilizado. El plazo para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en la presente disposición es de veinticuatro meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, para las fuetnes existentes, y para las fuentes nuevas desde la fecha de entrada en vigencia del mismo. | Con fecha 10 de junio de 2019 se efectuó inspección ambiental a Lácteos Tinguiririca donde se constató la existencia de una caldera cuyas características y estado se indican en el acta de inspección.En la inspección ambiental se verificó que caldera funciona a petróleo y por ser de antigua data no se contaba con la información de la capacidad térmica de la misma.Se dejó estipulado en Acta hacer envío de cálculo detallado de la capacidad térmica de la caldera. | Titular entrega en la SMA antecedentes de la caldera, incluyendo cálculo detallado, con el cual se determina que la capacidad térmica de la misma corresponde a 0,2 MWt. Por lo tanto, la caldera queda exenta de cumplir con los límites de emisión establecidos en el D.S. N° 15/2013, art. 19. |

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 10 de junio de 2019 |
| 2 | Antecedentes presentados por el titular |