INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

NESTLÉ SAN FERNANDO (MAGGI)

DFZ-2019-1052-VI-PPDA

JUNIO DE 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Santiago Pinedo |  |
| Elaborado |  |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: NESTLÉ SAN FERNANDO (MAGGI) |  |
| --- | --- |
| Región: Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. José Miguel Carrera 102, San Fernando. |
| Provincia: Colchagua |  |
| Comuna: San Fernando |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Nestlé Chile S.A. | RUT o RUN: 90.703.000-8 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 15 | 2013 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 15/2013, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | Medidas orientadas a reducir las emisiones en calderas Artículo 19. Las calderas sean fuentes emisoras nuevas o existentes, con una capacidad térmica nominal entre tres y menos de cincuenta megavatios térmicos (MWt), estarán obligadas a cumplir con los siguientes límites de emisión de material particulado (MP), según su tamaño y tipo de combustible utilizado. El plazo para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en la presente disposición es de veinticuatro meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, para las fuetnes existentes, y para las fuentes nuevas desde la fecha de entrada en vigencia del mismo. | Con fecha 10 de junio de 2019 se efectuó inspección ambiental a Nestlé San Fernando donde se constató la existencia de una caldera de respaldo, cuyas características y estado se indican en el acta de inspección. En la inspección ambiental se verificó que caldera funciona a gas natural como combustible principal y a petróleo oil N°5 como respaldo en caso de problemas de suministro. | Caldera de respaldo que actualmente funciona a gas natural y petróleo solo en caso de emergencia. Por lo tanto, la caldera queda exenta de cumplir con los límites de emisión establecidos en el D.S. N° 15/2013, art. 19. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 10 de junio de 2019 |
| 2 | Antecedentes presentados por el titular |