

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**VIÑA TERRAPURA**

**DFZ-2019-1036-VI-PPDA**

**MAYO DE 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Santiago Pinedo** |  |
| Elaborado |

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  VIÑA TERRAPURA | |
| **Región:** Del Libertador General Bernardo O´Higgins | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Fundo Los Lingues S/N, Miravalle, San Fernando |
| **Provincia:** Colchagua |
| **Comuna:** San Fernando |
| **Titular(es) de la unidad fiscalizable:** Matetic Wine Group S.A. | **RUT o RUN:** 70.089.233-5 |

1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Nombre** |
| 1 | PPDA | 15 | 2013 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins |

1. HECHOS CONSTATADOS

| **Materia específica objeto de la fiscalización ambiental.** | **Exigencia asociada** | **Resultados/ Hallazgo** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto Supremo N° 15/2013,** Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | **Medidas para grupos electrógenos**  **Artículo 27.** Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen  en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | Con fecha 30 de mayo de 2019 se efectuó inspección ambiental a la Viña Terrapura donde se constató la existencia de un grupo electrógeno cuyas características y estado se indican en el acta de inspección.  En la inspección ambiental se verificó que no realizaron la declaración de horas de funcionamiento año 2018, no contando con la activación en Ventanilla Unica RETC, módulo de cumplimiento de Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambienta, de acuerdo a la Resolución Ex. N° 164/2016, SMA.  Se dejó estipulado en Acta que en caso de realizar declaración de horas de funcionamiento enviar el comprobante y el detalle de la declaración. | Titular entrega en la SMA comprobante de ventanilla RETC N° 0000002035/30.07.2019 donde declaró las horas de funcionamiento del equipo generador año 2018 y adjunta además Planilla control de funcionamiento, horas de operación del equipo del año 2018, por lo tanto el titular cumple con la entrega de los antecedentes y la actividad concluye conforme según lo establecido en el D.S. N° 15/2013, art. 27. |

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 30 de mayo de 2019 |
| 2 | Antecedentes RETC presentados por el titular |