INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRENTO”

DFZ-2019-1242-VII-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Mariela Valenzuela |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Fábrica Helados Gigi |  |
| --- | --- |
| Región: Del Maule | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Longitudinal Sur Km 259, Talca |
| Provincia: Talca |  |
| Comuna: Talca |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Industrial y Comercial Trento SpA | RUT o RUN: 76.082.459-3 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 49 | 2015 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 49/2015, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule. | Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Artículo 38. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla Nº 23..[ ] ii. Excepciones: a. Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP, aquellas calderas nuevas o existentes, que usen un combustible gaseoso en forma exclusiva y permanente. Para demostrar lo anterior, el titular deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el mes de enero de cada año, un informe que dé cuenta de tales condiciones. | Con fecha 26 de junio de 2019 se efectúo una inspección ambiental a la Unidad Fiscalizable Trento SpA, donde se constató en Acta de inspección (Ver anexo 1) la existencia de una caldera que utiliza gas licuado como combustibleen forma única y permanente. Caldera marca ICI CALDAIE modelo Sixen 800, Registro Seremi de Salud SSMAU-40, ubicada en las coordenadas UTM 259.754E y 6.073.325N Datum WGS 84, H 19S. Al momento de la inspección el equipo se encontraba operando. Para acreditar que la caldera funciona a gas licuado en forma exclusiva y permanente se solictó presentar en la oficina regional los antecedentes que acrediten dicha condición. En carta de fecha 5 de julio (Ver anexo 2) el titular presentó en la oficina regional de la SMA de Talca los siguientes documentos: 1.- Informe Técnico Individual (Ver anexo 3) 2.- Contrato de comodato y suministro industrial Gasco GLP S.A. (Ver anexo 4) | Titular entrega en la SMA antecedentes que respaldan el tipo de combustible utilizado en la caldera, gas licuado, con el cual opera en forma exclusiva y permanente, por lo tanto la UF queda exenta de realizar las mediciones discretas para el control de emisiones estipulados en el PDA de las comuna de Talca y Maule. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 26 de junio de 2019 |
| 2 | Carta Titular de fecha 5 de julio, 2019 |
| 3 | Informe Técnico de Caldera a gas |
| 4 | Contrato de comodato y suministro de gas |
| 5 | Fotografías |