INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

RELLENO SANITARIO SANTA MARTA

DFZ-2019-2040-XIII-NE

Fecha creación: 21-11-2019

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “RELLENO SANITARIO SANTA MARTA”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ABRIL de 2018 y DICIEMBRE de 2018.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

- No reportar los parámetros de la remuestra

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CONSORCIO SANTA MARTA S A |  | RUT o RUN: 96828810-5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RELLENO SANITARIO SANTA MARTA |  |  |  |
| Dirección: UNNAMED ROAD 1492-1502, TALAGANTE, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: TALAGANTE | Comuna: TALAGANTE |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ABRIL de 2018 y DICIEMBRE de 2018 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 1476/2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR | NE 90/2000 | Tabla 1 | - | QUEBRADA EL AGUILAR | 1476 | 28-05-2007 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Abr-2018 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 09-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 11-2018 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 04-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 05-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 06-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 07-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 08-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 09-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 10-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 11-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 12-2018 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 04-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 05-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 06-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 07-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 08-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 09-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 10-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 11-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 12-2018 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 09-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 10-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 11-2018 - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 12-2018 |
| 8 | Reportar los parámetros de la remuestra | El titular no reporta todos los parámetros exigidos de la remuestra, correspondiente al período: - PUNTO DESCARGA QUEBRADA EL AGUILAR en el período 05-2018 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo RELLENO SANITARIO SANTA MARTA.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío RELLENO SANITARIO SANTA MARTA.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos RELLENO SANITARIO SANTA MARTA.xlsx |