## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2019- 253-XII-LEY
Aprobado
Elaborado
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20.780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-07
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2019-02-22
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76.030.472-7
RAZÓN SOCIAL |  |  | Methanex Chile SpA
DIRECCIÓN |  |  | Rosario Norte N° 100 Piso 6
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Alejandro Larrive
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Complejo Industrial Cabo Negro Methanex Chile SPA
DIRECCIÓN |  |  | KM 28½ Ruta 9 Norte
CÓDIGO VU |  |  | 5441884
COMUNA |  |  | 12
REGIÓN |  |  | XII Magallanes y Antartica Chilena
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 378210E - 4132835N
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Boris Vukasovic Jdrievic
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 309.34
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 4
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 5
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 80 | 2002 | XII
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 102-U
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000901-K
CODIGO AS |  |  | SSMAGA-36
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200601
MARCA |  |  | Foster Wheeler
MODELO |  |  | Acuotubular
N° DE SERIE |  |  | 6768
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1989
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | N/A
POTENCIA MWt |  |  | 46.62
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 60000 KG/H
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 106-U
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000902-8
CODIGO AS |  |  | SSMAGA-35
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200601
MARCA |  |  | Foster Wheeler
MODELO |  |  | Acuotubular
N° DE SERIE |  |  | 6767
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1989
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | N/A
POTENCIA MWt |  |  | 46.62
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 60000 KG/H
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | Turbina a Gas 113-J
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | EL003401-1
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 20100201
MARCA |  |  | Roustone Gas Turbines
MODELO |  |  | Tornado
N° DE SERIE |  |  | 113-J
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1989
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1989
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | N/A
POTENCIA MWt |  |  | 19.33
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 5763 MW
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera B-14001
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN003455-K
CODIGO AS |  |  | SSMAGA-79
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200601
MARCA |  |  | Cerrey S.A.
MODELO |  |  | Generador acuotubular
N° DE SERIE |  |  | 973
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1998
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | N/A
POTENCIA MWt |  |  | 122.8
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 140000 KG/H
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera X-611
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN003456-8
CODIGO AS |  |  | SSMAGA-62
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200601
MARCA |  |  | Keystones Steam Generator
MODELO |  |  | Acuotubular
N° DE SERIE |  |  | 101918
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2004
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | N/A
POTENCIA MWt |  |  | 63.17
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 80000 KG/H
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | N/A

## Anternativa
EXAMEN DE INFORMACIÓN
Expediente: DFZ-2019- 253-XII-LEY
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera 102-U | IN000901-K | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera 106-U | IN000902-8 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Turbina a Gas 113-J | EL003401-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera B-14001 | IN003455-K | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A
Caldera X-611 | IN003456-8 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A

## ALT. 6
Expediente: DFZ-2019- 253-XII-LEY
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 6
Caldera 102-U
IN000901-K
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al consumo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Los generadores de vapor de Methanex Chile solo funcionan con gas natural.
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
|  | Marca | Rosemount
|  | Modelo | C1151DP4E22B1C6
|  | N° de serie | FT212-FT212A
|  | Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System, DCS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 2.69*GNAT | 0.00017*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Caldera 106-U
IN000902-8
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al conusmo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Los generadores de vapor de Methanex Chile solo funcionan con gas natural.
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
|  | Marca | Rosemount
|  | Modelo | C1151DP4E22B1C6
|  | N° de serie | FT221-FT221A
|  | Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System, DCS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 2.69*GNAT | 0.00017*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Turbina a Gas 113-J
EL003401-1
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al conusmo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Solo funcionan con gas natural.
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
|  | Marca | Rosemount
|  | Modelo | 1151DP
|  | N° de serie | 1063106323
|  | Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System, DCS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 20100201
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00534*GNAT | 0.000217*GNAT | 1.84*GNAT | 0.00011*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Caldera B-14001
IN003455-K
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al conusmo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Los generadores de vapor de Methanex Chile solo funcionan con gas natural.
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
|  | Marca | Cerrey
|  | Modelo | -
|  | N° de serie | FE-140350
|  | Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System, DCS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 2.69*GNAT | 0.00017*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Caldera X-611
IN003456-8
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al conusmo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Los generadores de vapor de Methanex Chile solo funcionan con gas natural.
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
|  | Marca | Kvaerner John Brown
|  | Modelo | -
|  | N° de serie | 3FE-6033
|  | Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System, DCS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 2.69*GNAT | 0.00017*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106